## Spreadsheet1
Time | Digesters Sludge Out Flow
Time | West Sludge Out (GPM) | West Sludge Flow Today (Gal) | Eest Sludge Out (GPM) | East Sludge Flow Today (Gal)
08/07/25 12:00:00 AM
08/07/25 12:01:00 AM | 0 | 0.46 | 0 | 0.53
08/07/25 12:02:00 AM | 0 | 0.93 | 0 | 1.08
08/07/25 12:03:00 AM | 0 | 1.4 | 0 | 1.62
08/07/25 12:04:00 AM | 0 | 1.87 | 0 | 2.17
08/07/25 12:05:00 AM | 0 | 2.34 | 0 | 2.71
08/07/25 12:06:00 AM | 0 | 2.81 | 0 | 3.26
08/07/25 12:07:00 AM | 0 | 3.29 | 0 | 3.8
08/07/25 12:08:00 AM | 0 | 3.76 | 0 | 4.33
08/07/25 12:09:00 AM | 0 | 4.23 | 0 | 4.88
08/07/25 12:10:00 AM | 0 | 4.7 | 0 | 5.43
08/07/25 12:11:00 AM | 0 | 5.17 | 0 | 5.98
08/07/25 12:12:00 AM | 0 | 5.64 | 0 | 6.52
08/07/25 12:13:00 AM | 0 | 6.11 | 0 | 7.06
08/07/25 12:14:00 AM | 0 | 6.58 | 0 | 7.6
08/07/25 12:15:00 AM | 0 | 7.06 | 0 | 8.15
08/07/25 12:16:00 AM | 0 | 7.53 | 0 | 8.69
08/07/25 12:17:00 AM | 0 | 7.99 | 0 | 9.24
08/07/25 12:18:00 AM | 0 | 8.46 | 0 | 9.79
08/07/25 12:19:00 AM | 0 | 8.93 | 0 | 10.32
08/07/25 12:20:00 AM | 0 | 9.4 | 0 | 10.87
08/07/25 12:21:00 AM | 0 | 9.87 | 0 | 11.41
08/07/25 12:22:00 AM | 0 | 10.34 | 0 | 11.96
08/07/25 12:23:00 AM | 0 | 10.81 | 0 | 12.51
08/07/25 12:24:00 AM | 0 | 11.27 | 0 | 13.04
08/07/25 12:25:00 AM | 0 | 11.74 | 0 | 13.58
08/07/25 12:26:00 AM | 0 | 12.21 | 0 | 14.13
08/07/25 12:27:00 AM | 0 | 12.68 | 0 | 14.67
08/07/25 12:28:00 AM | 0 | 13.14 | 0 | 15.21
08/07/25 12:29:00 AM | 0 | 13.62 | 0 | 15.75
08/07/25 12:30:00 AM | 0 | 14.08 | 0 | 16.3
08/07/25 12:31:00 AM | 0 | 14.54 | 0 | 16.86
08/07/25 12:32:00 AM | 0 | 15.01 | 0 | 17.4
08/07/25 12:33:00 AM | 0 | 15.48 | 0 | 17.94
08/07/25 12:34:00 AM | 0 | 15.95 | 0 | 18.49
08/07/25 12:35:00 AM | 0 | 16.42 | 0 | 19.03
08/07/25 12:36:00 AM | 0 | 16.9 | 0 | 19.57
08/07/25 12:37:00 AM | 0 | 17.37 | 0 | 20.12
08/07/25 12:38:00 AM | 0 | 17.83 | 0 | 20.66
08/07/25 12:39:00 AM | 0 | 18.3 | 0 | 21.2
08/07/25 12:40:00 AM | 0 | 18.77 | 0 | 21.74
08/07/25 12:41:00 AM | 0 | 19.24 | 0 | 22.27
08/07/25 12:42:00 AM | 0 | 19.71 | 0 | 22.81
08/07/25 12:43:00 AM | 0 | 20.17 | 0 | 23.35
08/07/25 12:44:00 AM | 0 | 20.65 | 0 | 23.89
08/07/25 12:45:00 AM | 0 | 21.12 | 0 | 24.44
08/07/25 12:46:00 AM | 0 | 21.57 | 0 | 24.97
08/07/25 12:47:00 AM | 0 | 22.04 | 0 | 25.5
08/07/25 12:48:00 AM | 0 | 22.51 | 0 | 26.04
08/07/25 12:49:00 AM | 0 | 22.98 | 0 | 26.59
08/07/25 12:50:00 AM | 0 | 23.45 | 0 | 27.14
08/07/25 12:51:00 AM | 0 | 23.92 | 0 | 27.69
08/07/25 12:52:00 AM | 0 | 24.4 | 0 | 28.25
08/07/25 12:53:00 AM | 0 | 24.86 | 0 | 28.79
08/07/25 12:54:00 AM | 0 | 25.33 | 0 | 29.33
08/07/25 12:55:00 AM | 0 | 25.8 | 0 | 29.88
08/07/25 12:56:00 AM | 0 | 26.27 | 0 | 30.42
08/07/25 12:57:00 AM | 0 | 26.74 | 0 | 30.96
08/07/25 12:58:00 AM | 0 | 27.21 | 0 | 31.5
08/07/25 12:59:00 AM | 0 | 27.68 | 0 | 32.04
08/07/25 01:00:00 AM | 0 | 28.14 | 0 | 32.58
08/07/25 01:01:00 AM | 0 | 28.61 | 0 | 33.12
08/07/25 01:02:00 AM | 0 | 29.08 | 0 | 33.66
08/07/25 01:03:00 AM | 0 | 29.55 | 0 | 34.2
08/07/25 01:04:00 AM | 0 | 30.02 | 0 | 34.75
08/07/25 01:05:00 AM | 0 | 30.49 | 0 | 35.29
08/07/25 01:06:00 AM | 0 | 30.96 | 0 | 35.83
08/07/25 01:07:00 AM | 0 | 31.42 | 0 | 36.37
08/07/25 01:08:00 AM | 0 | 31.89 | 0 | 37.17
08/07/25 01:09:00 AM | 0 | 32.36 | 0 | 37.7
08/07/25 01:10:00 AM | 0 | 32.82 | 0 | 38.24
08/07/25 01:11:00 AM | 0 | 33.3 | 0 | 38.79
08/07/25 01:12:00 AM | 0 | 33.76 | 0 | 39.33
08/07/25 01:13:00 AM | 0 | 34.23 | 0 | 39.87
08/07/25 01:14:00 AM | 0 | 34.68 | 0 | 40.41
08/07/25 01:15:00 AM | 0 | 35.14 | 0 | 40.93
08/07/25 01:16:00 AM | 0 | 35.6 | 0 | 41.48
08/07/25 01:17:00 AM | 0 | 36.08 | 0 | 42.03
08/07/25 01:18:00 AM | 0 | 36.55 | 0 | 42.58
08/07/25 01:19:00 AM | 0 | 37.02 | 0 | 43.12
08/07/25 01:20:00 AM | 0 | 37.49 | 0 | 43.66
08/07/25 01:21:00 AM | 0 | 37.95 | 0 | 44.19
08/07/25 01:22:00 AM | 0 | 38.41 | 0 | 44.73
08/07/25 01:23:00 AM | 0 | 38.88 | 0 | 45.27
08/07/25 01:24:00 AM | 0 | 39.35 | 0 | 47.07
08/07/25 01:25:00 AM | 0 | 39.82 | 0 | 47.61
08/07/25 01:26:00 AM | 0 | 40.28 | 0 | 48.15
08/07/25 01:27:00 AM | 0 | 40.75 | 0 | 48.68
08/07/25 01:28:00 AM | 0 | 41.21 | 0 | 49.22
08/07/25 01:29:00 AM | 0 | 41.68 | 0 | 50.02
08/07/25 01:30:00 AM | 0 | 42.14 | 0 | 50.56
08/07/25 01:31:00 AM | 0 | 42.6 | 0 | 51.11
08/07/25 01:32:00 AM | 0 | 43.07 | 0 | 51.65
08/07/25 01:33:00 AM | 0 | 43.54 | 0 | 52.18
08/07/25 01:34:00 AM | 0 | 44.01 | 0 | 52.72
08/07/25 01:35:00 AM | 0 | 44.48 | 0 | 53.26
08/07/25 01:36:00 AM | 0 | 44.94 | 0 | 53.81
08/07/25 01:37:00 AM | 0 | 45.41 | 0 | 54.34
08/07/25 01:38:00 AM | 0 | 45.88 | 0 | 54.88
08/07/25 01:39:00 AM | 0 | 46.35 | 0 | 55.42
08/07/25 01:40:00 AM | 0 | 46.82 | 0 | 55.96
08/07/25 01:41:00 AM | 0 | 47.28 | 0 | 56.49
08/07/25 01:42:00 AM | 0 | 47.76 | 0 | 57.03
08/07/25 01:43:00 AM | 0 | 48.22 | 0 | 57.57
08/07/25 01:44:00 AM | 0 | 48.68 | 0 | 58.11
08/07/25 01:45:00 AM | 0 | 49.15 | 0 | 58.65
08/07/25 01:46:00 AM | 0 | 49.62 | 0 | 59.19
08/07/25 01:47:00 AM | 0 | 50.08 | 0 | 59.73
08/07/25 01:48:00 AM | 0 | 50.54 | 0 | 60.26
08/07/25 01:49:00 AM | 0 | 51.01 | 0 | 60.79
08/07/25 01:50:00 AM | 0 | 51.48 | 0 | 61.34
08/07/25 01:51:00 AM | 0 | 51.94 | 0 | 61.89
08/07/25 01:52:00 AM | 0 | 52.4 | 0 | 62.43
08/07/25 01:53:00 AM | 0 | 52.87 | 0 | 62.97
08/07/25 01:54:00 AM | 0 | 53.34 | 0 | 63.51
08/07/25 01:55:00 AM | 0 | 53.8 | 0 | 65.41
08/07/25 01:56:00 AM | 0 | 54.26 | 0 | 65.95
08/07/25 01:57:00 AM | 0 | 54.73 | 0 | 66.49
08/07/25 01:58:00 AM | 0 | 55.2 | 0 | 67.03
08/07/25 01:59:00 AM | 0 | 55.66 | 0 | 67.57
08/07/25 02:00:00 AM | 0 | 56.12 | 0 | 68.11
08/07/25 02:01:00 AM | 0 | 56.59 | 0 | 68.64
08/07/25 02:02:00 AM | 0 | 57.06 | 0 | 69.18
08/07/25 02:03:00 AM | 0 | 57.52 | 0 | 69.72
08/07/25 02:04:00 AM | 0 | 57.99 | 0 | 70.27
08/07/25 02:05:00 AM | 0 | 58.46 | 0 | 70.8
08/07/25 02:06:00 AM | 0 | 58.92 | 0 | 71.32
08/07/25 02:07:00 AM | 0 | 59.38 | 0 | 71.86
08/07/25 02:08:00 AM | 0 | 59.84 | 0 | 72.4
08/07/25 02:09:00 AM | 0 | 60.3 | 0 | 72.95
08/07/25 02:10:00 AM | 0 | 60.78 | 0 | 73.5
08/07/25 02:11:00 AM | 0 | 61.25 | 0 | 74.04
08/07/25 02:12:00 AM | 0 | 61.72 | 0 | 74.82
08/07/25 02:13:00 AM | 0 | 62.18 | 0 | 75.36
08/07/25 02:14:00 AM | 0 | 62.64 | 0 | 75.89
08/07/25 02:15:00 AM | 0 | 63.1 | 0 | 76.43
08/07/25 02:16:00 AM | 0 | 63.57 | 0 | 76.97
08/07/25 02:17:00 AM | 0 | 64.05 | 0 | 78.44
08/07/25 02:18:00 AM | 0 | 64.51 | 0 | 78.98
08/07/25 02:19:00 AM | 0 | 64.98 | 0 | 79.52
08/07/25 02:20:00 AM | 0 | 65.44 | 0 | 80.06
08/07/25 02:21:00 AM | 0 | 65.9 | 0 | 80.6
08/07/25 02:22:00 AM | 0 | 66.36 | 0 | 81.14
08/07/25 02:23:00 AM | 0 | 66.82 | 0 | 81.68
08/07/25 02:24:00 AM | 0 | 67.28 | 0 | 82.21
08/07/25 02:25:00 AM | 0 | 67.75 | 0 | 83.04
08/07/25 02:26:00 AM | 0 | 68.21 | 0 | 83.58
08/07/25 02:27:00 AM | 0 | 68.67 | 0 | 84.11
08/07/25 02:28:00 AM | 0 | 69.13 | 0 | 84.65
08/07/25 02:29:00 AM | 0 | 69.59 | 0 | 85.19
08/07/25 02:30:00 AM | 0 | 70.05 | 0 | 85.72
08/07/25 02:31:00 AM | 0 | 70.52 | 0 | 86.26
08/07/25 02:32:00 AM | 0 | 70.98 | 0 | 86.8
08/07/25 02:33:00 AM | 0 | 71.44 | 0 | 87.33
08/07/25 02:34:00 AM | 0 | 71.89 | 0 | 87.86
08/07/25 02:35:00 AM | 0 | 72.36 | 0 | 88.4
08/07/25 02:36:00 AM | 0 | 72.82 | 0 | 88.92
08/07/25 02:37:00 AM | 0 | 73.27 | 0 | 89.46
08/07/25 02:38:00 AM | 0 | 73.73 | 0 | 90.01
08/07/25 02:39:00 AM | 0 | 74.19 | 0 | 90.54
08/07/25 02:40:00 AM | 0 | 74.65 | 0 | 91.07
08/07/25 02:41:00 AM | 0 | 75.11 | 0 | 91.61
08/07/25 02:42:00 AM | 0 | 75.57 | 0 | 92.14
08/07/25 02:43:00 AM | 0 | 76.03 | 0 | 92.68
08/07/25 02:44:00 AM | 0 | 76.48 | 0 | 93.2
08/07/25 02:45:00 AM | 0 | 76.94 | 0 | 93.75
08/07/25 02:46:00 AM | 0 | 77.39 | 0 | 94.28
08/07/25 02:47:00 AM | 0 | 77.85 | 0 | 94.81
08/07/25 02:48:00 AM | 0 | 78.32 | 0 | 95.34
08/07/25 02:49:00 AM | 0 | 78.78 | 0 | 95.88
08/07/25 02:50:00 AM | 0 | 79.24 | 0 | 96.42
08/07/25 02:51:00 AM | 0 | 79.7 | 0 | 96.96
08/07/25 02:52:00 AM | 0 | 80.15 | 0 | 97.49
08/07/25 02:53:00 AM | 0 | 80.61 | 0 | 98.03
08/07/25 02:54:00 AM | 0 | 81.07 | 0 | 98.56
08/07/25 02:55:00 AM | 0 | 81.53 | 0 | 99.1
08/07/25 02:56:00 AM | 0 | 81.99 | 0 | 99.64
08/07/25 02:57:00 AM | 0 | 82.45 | 0 | 100.17
08/07/25 02:58:00 AM | 0 | 82.91 | 0 | 100.71
08/07/25 02:59:00 AM | 0 | 83.36 | 0 | 101.24
08/07/25 03:00:00 AM | 0 | 83.83 | 0 | 101.78
08/07/25 03:01:00 AM | 0 | 84.29 | 0 | 102.31
08/07/25 03:02:00 AM | 0 | 84.75 | 0 | 102.85
08/07/25 03:03:00 AM | 0 | 85.22 | 0 | 103.39
08/07/25 03:04:00 AM | 0 | 85.67 | 0 | 103.92
08/07/25 03:05:00 AM | 0 | 86.13 | 0 | 104.46
08/07/25 03:06:00 AM | 0 | 86.58 | 0 | 105
08/07/25 03:07:00 AM | 0 | 87.04 | 0 | 105.53
08/07/25 03:08:00 AM | 0 | 87.5 | 0 | 106.06
08/07/25 03:09:00 AM | 0 | 87.96 | 0 | 106.6
08/07/25 03:10:00 AM | 0 | 88.42 | 0 | 107.14
08/07/25 03:11:00 AM | 0 | 88.88 | 0 | 107.68
08/07/25 03:12:00 AM | 0 | 89.34 | 0 | 108.22
08/07/25 03:13:00 AM | 0 | 89.79 | 0 | 108.75
08/07/25 03:14:00 AM | 0 | 90.25 | 0 | 109.29
08/07/25 03:15:00 AM | 0 | 90.71 | 0 | 109.82
08/07/25 03:16:00 AM | 0 | 91.17 | 0 | 110.35
08/07/25 03:17:00 AM | 0 | 91.64 | 0 | 110.9
08/07/25 03:18:00 AM | 0 | 92.1 | 0 | 111.43
08/07/25 03:19:00 AM | 0 | 92.56 | 0 | 111.97
08/07/25 03:20:00 AM | 0 | 93.01 | 0 | 112.5
08/07/25 03:21:00 AM | 0 | 93.46 | 0 | 113.03
08/07/25 03:22:00 AM | 0 | 93.92 | 0 | 113.56
08/07/25 03:23:00 AM | 0 | 94.38 | 0 | 114.11
08/07/25 03:24:00 AM | 0 | 94.84 | 0 | 114.65
08/07/25 03:25:00 AM | 0 | 95.3 | 0 | 115.19
08/07/25 03:26:00 AM | 0 | 95.75 | 0 | 115.73
08/07/25 03:27:00 AM | 0 | 96.21 | 0 | 116.26
08/07/25 03:28:00 AM | 0 | 96.66 | 0 | 116.79
08/07/25 03:29:00 AM | 0 | 97.12 | 0 | 117.33
08/07/25 03:30:00 AM | 0 | 97.58 | 0 | 117.87
08/07/25 03:31:00 AM | 0 | 98.04 | 0 | 118.42
08/07/25 03:32:00 AM | 0 | 98.49 | 0 | 118.95
08/07/25 03:33:00 AM | 0 | 98.95 | 0 | 119.48
08/07/25 03:34:00 AM | 0 | 99.41 | 0 | 120.01
08/07/25 03:35:00 AM | 0 | 99.86 | 0 | 120.55
08/07/25 03:36:00 AM | 0 | 100.32 | 0 | 121.09
08/07/25 03:37:00 AM | 0 | 100.78 | 0 | 121.62
08/07/25 03:38:00 AM | 0 | 101.24 | 0 | 122.16
08/07/25 03:39:00 AM | 0 | 101.7 | 0 | 122.68
08/07/25 03:40:00 AM | 0 | 102.15 | 0 | 123.22
08/07/25 03:41:00 AM | 0 | 102.61 | 0 | 123.75
08/07/25 03:42:00 AM | 0 | 103.07 | 0 | 124.29
08/07/25 03:43:00 AM | 0 | 103.52 | 0 | 124.83
08/07/25 03:44:00 AM | 0 | 103.98 | 0 | 125.37
08/07/25 03:45:00 AM | 0 | 104.44 | 0 | 125.91
08/07/25 03:46:00 AM | 0 | 104.9 | 0 | 126.45
08/07/25 03:47:00 AM | 0 | 105.35 | 0 | 126.97
08/07/25 03:48:00 AM | 0 | 105.8 | 0 | 127.51
08/07/25 03:49:00 AM | 0 | 106.26 | 0 | 128.05
08/07/25 03:50:00 AM | 0 | 106.73 | 0 | 128.58
08/07/25 03:51:00 AM | 0 | 107.18 | 0 | 129.12
08/07/25 03:52:00 AM | 0 | 107.64 | 0 | 129.66
08/07/25 03:53:00 AM | 0 | 108.09 | 0 | 130.19
08/07/25 03:54:00 AM | 0 | 108.55 | 0 | 130.73
08/07/25 03:55:00 AM | 0 | 109.01 | 0 | 131.26
08/07/25 03:56:00 AM | 0 | 109.47 | 0 | 131.79
08/07/25 03:57:00 AM | 0 | 109.93 | 0 | 132.33
08/07/25 03:58:00 AM | 0 | 110.38 | 0 | 132.87
08/07/25 03:59:00 AM | 0 | 110.83 | 0 | 133.4
08/07/25 04:00:00 AM | 0 | 111.29 | 0 | 133.94
08/07/25 04:01:00 AM | 0 | 111.75 | 0 | 134.47
08/07/25 04:02:00 AM | 0 | 112.21 | 0 | 135.01
08/07/25 04:03:00 AM | 0 | 112.67 | 0 | 135.55
08/07/25 04:04:00 AM | 0 | 113.13 | 0 | 136.08
08/07/25 04:05:00 AM | 0 | 113.58 | 0 | 136.62
08/07/25 04:06:00 AM | 0 | 114.03 | 0 | 137.15
08/07/25 04:07:00 AM | 0 | 114.49 | 0 | 137.68
08/07/25 04:08:00 AM | 0 | 114.94 | 0 | 138.21
08/07/25 04:09:00 AM | 0 | 115.4 | 0 | 138.75
08/07/25 04:10:00 AM | 0 | 115.87 | 0 | 139.29
08/07/25 04:11:00 AM | 0 | 116.33 | 0 | 139.83
08/07/25 04:12:00 AM | 0 | 116.78 | 0 | 140.37
08/07/25 04:13:00 AM | 0 | 117.23 | 0 | 140.9
08/07/25 04:14:00 AM | 0 | 117.69 | 0 | 141.44
08/07/25 04:15:00 AM | 0 | 118.14 | 0 | 141.97
08/07/25 04:16:00 AM | 0 | 118.6 | 0 | 142.51
08/07/25 04:17:00 AM | 0 | 119.06 | 0 | 143.05
08/07/25 04:18:00 AM | 0 | 119.52 | 0 | 143.59
08/07/25 04:19:00 AM | 0 | 119.98 | 0 | 144.12
08/07/25 04:20:00 AM | 0 | 120.44 | 0 | 144.66
08/07/25 04:21:00 AM | 0 | 120.89 | 0 | 145.19
08/07/25 04:22:00 AM | 0 | 121.35 | 0 | 145.73
08/07/25 04:23:00 AM | 0 | 121.8 | 0 | 146.27
08/07/25 04:24:00 AM | 0 | 122.27 | 0 | 146.8
08/07/25 04:25:00 AM | 0 | 122.73 | 0 | 147.34
08/07/25 04:26:00 AM | 0 | 123.18 | 0 | 147.87
08/07/25 04:27:00 AM | 0 | 123.64 | 0 | 148.41
08/07/25 04:28:00 AM | 0 | 124.09 | 0 | 148.95
08/07/25 04:29:00 AM | 0 | 124.55 | 0 | 149.49
08/07/25 04:30:00 AM | 0 | 125 | 0 | 150.02
08/07/25 04:31:00 AM | 0 | 125.46 | 0 | 150.56
08/07/25 04:32:00 AM | 0 | 125.92 | 0 | 151.1
08/07/25 04:33:00 AM | 0 | 126.38 | 0 | 151.64
08/07/25 04:34:00 AM | 0 | 126.84 | 0 | 152.17
08/07/25 04:35:00 AM | 0 | 127.29 | 0 | 152.71
08/07/25 04:36:00 AM | 0 | 127.74 | 0 | 153.25
08/07/25 04:37:00 AM | 0 | 128.2 | 0 | 153.78
08/07/25 04:38:00 AM | 0 | 128.66 | 0 | 154.32
08/07/25 04:39:00 AM | 0 | 129.12 | 0 | 154.86
08/07/25 04:40:00 AM | 0 | 129.57 | 0 | 155.39
08/07/25 04:41:00 AM | 0 | 130.03 | 0 | 155.92
08/07/25 04:42:00 AM | 0 | 130.48 | 0 | 156.46
08/07/25 04:43:00 AM | 0 | 130.93 | 0 | 157
08/07/25 04:44:00 AM | 0 | 131.39 | 0 | 157.54
08/07/25 04:45:00 AM | 0 | 131.85 | 0 | 158.08
08/07/25 04:46:00 AM | 0 | 132.31 | 0 | 158.62
08/07/25 04:47:00 AM | 0 | 132.77 | 0 | 159.16
08/07/25 04:48:00 AM | 0 | 133.22 | 0 | 159.69
08/07/25 04:49:00 AM | 0 | 133.68 | 0 | 160.22
08/07/25 04:50:00 AM | 0 | 134.13 | 0 | 160.75
08/07/25 04:51:00 AM | 0 | 134.58 | 0 | 161.29
08/07/25 04:52:00 AM | 0 | 135.04 | 0 | 161.83
08/07/25 04:53:00 AM | 0 | 135.49 | 0 | 162.36
08/07/25 04:54:00 AM | 0 | 135.95 | 0 | 162.89
08/07/25 04:55:00 AM | 0 | 136.41 | 0 | 163.43
08/07/25 04:56:00 AM | 0 | 136.86 | 0 | 163.96
08/07/25 04:57:00 AM | 0 | 137.32 | 0 | 164.5
08/07/25 04:58:00 AM | 0 | 137.78 | 0 | 165.04
08/07/25 04:59:00 AM | 0 | 138.23 | 0 | 165.58
08/07/25 05:00:00 AM | 0 | 138.69 | 0 | 166.11
08/07/25 05:01:00 AM | 0 | 139.14 | 0 | 166.65
08/07/25 05:02:00 AM | 0 | 139.6 | 0 | 167.18
08/07/25 05:03:00 AM | 0 | 140.06 | 0 | 167.72
08/07/25 05:04:00 AM | 0 | 140.51 | 0 | 168.26
08/07/25 05:05:00 AM | 0 | 140.97 | 0 | 168.8
08/07/25 05:06:00 AM | 0 | 141.42 | 0 | 169.34
08/07/25 05:07:00 AM | 0 | 141.88 | 0 | 169.87
08/07/25 05:08:00 AM | 0 | 142.34 | 0 | 170.41
08/07/25 05:09:00 AM | 0 | 142.79 | 0 | 170.94
08/07/25 05:10:00 AM | 0 | 143.25 | 0 | 171.48
08/07/25 05:11:00 AM | 0 | 143.71 | 0 | 172.01
08/07/25 05:12:00 AM | 0 | 144.17 | 0 | 172.54
08/07/25 05:13:00 AM | 0 | 144.62 | 0 | 173.09
08/07/25 05:14:00 AM | 0 | 145.07 | 0 | 173.63
08/07/25 05:15:00 AM | 0 | 145.53 | 0 | 174.15
08/07/25 05:16:00 AM | 0 | 145.99 | 0 | 174.69
08/07/25 05:17:00 AM | 0 | 146.44 | 0 | 175.85
08/07/25 05:18:00 AM | 0 | 146.9 | 0 | 176.39
08/07/25 05:19:00 AM | 0 | 147.36 | 0 | 176.93
08/07/25 05:20:00 AM | 0 | 147.82 | 0 | 177.46
08/07/25 05:21:00 AM | 0 | 148.27 | 0 | 178.01
08/07/25 05:22:00 AM | 0 | 148.72 | 0 | 178.54
08/07/25 05:23:00 AM | 0 | 149.18 | 0 | 179.07
08/07/25 05:24:00 AM | 0 | 149.63 | 0 | 179.6
08/07/25 05:25:00 AM | 0 | 150.09 | 0 | 180.13
08/07/25 05:26:00 AM | 0 | 150.55 | 0 | 180.67
08/07/25 05:27:00 AM | 0 | 151.01 | 0 | 181.21
08/07/25 05:28:00 AM | 0 | 151.46 | 0 | 181.74
08/07/25 05:29:00 AM | 0 | 151.92 | 0 | 182.27
08/07/25 05:30:00 AM | 0 | 152.37 | 0 | 182.81
08/07/25 05:31:00 AM | 0 | 152.83 | 0 | 183.33
08/07/25 05:32:00 AM | 0 | 153.28 | 0 | 184.33
08/07/25 05:33:00 AM | 0 | 153.74 | 0 | 184.86
08/07/25 05:34:00 AM | 0 | 154.2 | 0 | 185.4
08/07/25 05:35:00 AM | 0 | 154.66 | 0 | 185.92
08/07/25 05:36:00 AM | 0 | 155.12 | 0 | 186.45
08/07/25 05:37:00 AM | 0 | 155.57 | 0 | 186.99
08/07/25 05:38:00 AM | 0 | 156.02 | 0 | 187.52
08/07/25 05:39:00 AM | 0 | 156.48 | 0 | 188.05
08/07/25 05:40:00 AM | 0 | 156.93 | 0 | 188.58
08/07/25 05:41:00 AM | 0 | 157.39 | 0 | 189.11
08/07/25 05:42:00 AM | 0 | 157.85 | 0 | 189.65
08/07/25 05:43:00 AM | 0 | 158.31 | 0 | 190.18
08/07/25 05:44:00 AM | 0 | 158.76 | 0 | 190.72
08/07/25 05:45:00 AM | 0 | 159.21 | 0 | 191.26
08/07/25 05:46:00 AM | 0 | 159.67 | 0 | 191.79
08/07/25 05:47:00 AM | 0 | 160.12 | 0 | 192.33
08/07/25 05:48:00 AM | 0 | 160.58 | 0 | 192.85
08/07/25 05:49:00 AM | 0 | 161.04 | 0 | 193.38
08/07/25 05:50:00 AM | 0 | 161.5 | 0 | 193.92
08/07/25 05:51:00 AM | 0 | 161.96 | 0 | 194.46
08/07/25 05:52:00 AM | 0 | 162.41 | 0 | 194.98
08/07/25 05:53:00 AM | 0 | 162.86 | 0 | 195.51
08/07/25 05:54:00 AM | 0 | 163.32 | 0 | 196.03
08/07/25 05:55:00 AM | 0 | 163.77 | 0 | 196.56
08/07/25 05:56:00 AM | 0 | 164.23 | 0 | 197.09
08/07/25 05:57:00 AM | 0 | 164.69 | 0 | 197.63
08/07/25 05:58:00 AM | 0 | 165.15 | 0 | 198.16
08/07/25 05:59:00 AM | 0 | 165.6 | 0 | 198.69
08/07/25 06:00:00 AM | 0 | 166.06 | 0 | 199.21
08/07/25 06:01:00 AM | 0 | 166.51 | 0 | 199.74
08/07/25 06:02:00 AM | 0 | 166.96 | 0 | 200.27
08/07/25 06:03:00 AM | 0 | 167.42 | 0 | 200.8
08/07/25 06:04:00 AM | 0 | 167.88 | 0 | 201.34
08/07/25 06:05:00 AM | 0 | 168.34 | 0 | 201.87
08/07/25 06:06:00 AM | 0 | 168.79 | 0 | 202.39
08/07/25 06:07:00 AM | 0 | 169.25 | 0 | 202.93
08/07/25 06:08:00 AM | 0 | 169.71 | 0 | 203.46
08/07/25 06:09:00 AM | 0 | 170.16 | 0 | 203.99
08/07/25 06:10:00 AM | 0 | 170.61 | 0 | 204.52
08/07/25 06:11:00 AM | 0 | 171.07 | 0 | 205.07
08/07/25 06:12:00 AM | 0 | 171.53 | 0 | 205.6
08/07/25 06:13:00 AM | 0 | 171.98 | 0 | 206.13
08/07/25 06:14:00 AM | 0 | 172.43 | 0 | 206.66
08/07/25 06:15:00 AM | 0 | 172.88 | 0 | 207.19
08/07/25 06:16:00 AM | 0 | 173.34 | 0 | 207.73
08/07/25 06:17:00 AM | 0 | 173.79 | 0 | 208.26
08/07/25 06:18:00 AM | 0 | 174.25 | 0 | 208.78
08/07/25 06:19:00 AM | 0 | 174.71 | 0 | 209.31
08/07/25 06:20:00 AM | 0 | 175.16 | 0 | 209.85
08/07/25 06:21:00 AM | 0 | 175.62 | 0 | 210.37
08/07/25 06:22:00 AM | 0 | 176.07 | 0 | 210.91
08/07/25 06:23:00 AM | 0 | 176.53 | 0 | 211.46
08/07/25 06:24:00 AM | 0 | 176.98 | 0 | 211.99
08/07/25 06:25:00 AM | 0 | 177.44 | 0 | 212.51
08/07/25 06:26:00 AM | 0 | 177.9 | 0 | 213.05
08/07/25 06:27:00 AM | 0 | 178.35 | 0 | 213.59
08/07/25 06:28:00 AM | 0 | 178.81 | 0 | 214.12
08/07/25 06:29:00 AM | 0 | 179.26 | 0 | 214.66
08/07/25 06:30:00 AM | 0 | 179.72 | 0 | 215.19
08/07/25 06:31:00 AM | 0 | 180.17 | 0 | 215.73
08/07/25 06:32:00 AM | 0 | 180.63 | 0 | 216.26
08/07/25 06:33:00 AM | 0 | 181.08 | 0 | 216.8
08/07/25 06:34:00 AM | 0 | 181.54 | 0 | 217.34
08/07/25 06:35:00 AM | 0 | 181.99 | 0 | 217.87
08/07/25 06:36:00 AM | 0 | 182.44 | 0 | 218.41
08/07/25 06:37:00 AM | 0 | 182.9 | 0 | 218.93
08/07/25 06:38:00 AM | 0 | 183.36 | 0 | 219.47
08/07/25 06:39:00 AM | 0 | 183.81 | 0 | 220
08/07/25 06:40:00 AM | 0 | 184.27 | 0 | 220.53
08/07/25 06:41:00 AM | 0 | 184.72 | 0 | 221.07
08/07/25 06:42:00 AM | 0 | 185.18 | 0 | 221.6
08/07/25 06:43:00 AM | 0 | 185.63 | 0 | 222.13
08/07/25 06:44:00 AM | 0 | 186.09 | 0 | 222.66
08/07/25 06:45:00 AM | 0 | 186.55 | 0 | 223.19
08/07/25 06:46:00 AM | 0 | 187.01 | 0 | 223.73
08/07/25 06:47:00 AM | 0 | 187.46 | 0 | 224.26
08/07/25 06:48:00 AM | 0 | 187.92 | 0 | 224.78
08/07/25 06:49:00 AM | 0 | 188.37 | 0 | 225.32
08/07/25 06:50:00 AM | 0 | 188.82 | 0 | 225.85
08/07/25 06:51:00 AM | 0 | 189.27 | 0 | 226.38
08/07/25 06:52:00 AM | 0 | 189.73 | 0 | 226.92
08/07/25 06:53:00 AM | 0 | 190.19 | 0 | 227.47
08/07/25 06:54:00 AM | 0 | 190.65 | 0 | 227.99
08/07/25 06:55:00 AM | 0 | 191.1 | 0 | 228.53
08/07/25 06:56:00 AM | 0 | 191.56 | 0 | 229.05
08/07/25 06:57:00 AM | 0 | 192.01 | 0 | 229.58
08/07/25 06:58:00 AM | 0 | 192.46 | 0 | 230.11
08/07/25 06:59:00 AM | 0 | 192.92 | 0 | 230.64
08/07/25 07:00:00 AM | 0 | 193.37 | 0 | 231.16
08/07/25 07:01:00 AM | 0 | 193.84 | 0 | 231.7
08/07/25 07:02:00 AM | 0 | 194.29 | 0 | 232.23
08/07/25 07:03:00 AM | 0 | 194.75 | 0 | 232.77
08/07/25 07:04:00 AM | 0 | 195.21 | 0 | 233.29
08/07/25 07:05:00 AM | 0 | 195.66 | 0 | 233.82
08/07/25 07:06:00 AM | 0 | 196.11 | 0 | 234.36
08/07/25 07:07:00 AM | 0 | 196.56 | 0 | 234.88
08/07/25 07:08:00 AM | 0 | 197.02 | 0 | 235.42
08/07/25 07:09:00 AM | 0 | 197.48 | 0 | 235.95
08/07/25 07:10:00 AM | 0 | 197.93 | 0 | 236.48
08/07/25 07:11:00 AM | 0 | 198.39 | 0 | 237.02
08/07/25 07:12:00 AM | 0 | 198.85 | 0 | 237.54
08/07/25 07:13:00 AM | 0 | 199.3 | 0 | 238.07
08/07/25 07:14:00 AM | 0 | 199.76 | 0 | 238.61
08/07/25 07:15:00 AM | 0 | 200.21 | 0 | 239.15
08/07/25 07:16:00 AM | 0 | 200.67 | 0 | 239.69
08/07/25 07:17:00 AM | 0 | 201.13 | 0 | 240.22
08/07/25 07:18:00 AM | 0 | 201.58 | 0 | 240.75
08/07/25 07:19:00 AM | 0 | 202.04 | 0 | 241.28
08/07/25 07:20:00 AM | 0 | 202.49 | 0 | 241.81
08/07/25 07:21:00 AM | 0 | 202.95 | 0 | 242.35
08/07/25 07:22:00 AM | 0 | 203.41 | 0 | 242.88
08/07/25 07:23:00 AM | 0 | 203.86 | 0 | 243.41
08/07/25 07:24:00 AM | 0 | 204.32 | 0 | 243.94
08/07/25 07:25:00 AM | 0 | 204.77 | 0 | 244.46
08/07/25 07:26:00 AM | 0 | 205.23 | 0 | 244.98
08/07/25 07:27:00 AM | 0 | 205.69 | 0 | 245.52
08/07/25 07:28:00 AM | 0 | 206.14 | 0 | 246.05
08/07/25 07:29:00 AM | 0 | 206.6 | 0 | 246.58
08/07/25 07:30:00 AM | 0 | 207.06 | 0 | 247.12
08/07/25 07:31:00 AM | 0 | 207.52 | 0 | 247.66
08/07/25 07:32:00 AM | 0 | 207.98 | 0 | 248.19
08/07/25 07:33:00 AM | 0 | 208.44 | 0 | 248.72
08/07/25 07:34:00 AM | 0 | 208.9 | 0 | 249.26
08/07/25 07:35:00 AM | 0 | 209.35 | 0 | 249.81
08/07/25 07:36:00 AM | 0 | 209.81 | 0 | 250.34
08/07/25 07:37:00 AM | 0 | 210.27 | 0 | 250.88
08/07/25 07:38:00 AM | 0 | 210.73 | 0 | 251.42
08/07/25 07:39:00 AM | 0 | 211.18 | 0 | 251.95
08/07/25 07:40:00 AM | 0 | 211.65 | 0 | 252.47
08/07/25 07:41:00 AM | 0 | 212.1 | 0 | 253.01
08/07/25 07:42:00 AM | 0 | 212.56 | 0 | 253.54
08/07/25 07:43:00 AM | 0 | 213.02 | 0 | 254.07
08/07/25 07:44:00 AM | 0 | 213.47 | 0 | 254.61
08/07/25 07:45:00 AM | 0 | 213.93 | 0 | 255.14
08/07/25 07:46:00 AM | 0 | 214.38 | 0 | 255.67
08/07/25 07:47:00 AM | 0 | 214.84 | 0 | 256.19
08/07/25 07:48:00 AM | 0 | 215.3 | 0 | 256.72
08/07/25 07:49:00 AM | 0 | 215.76 | 0 | 257.26
08/07/25 07:50:00 AM | 0 | 216.21 | 0 | 257.8
08/07/25 07:51:00 AM | 0 | 216.68 | 0 | 258.34
08/07/25 07:52:00 AM | 0 | 217.13 | 0 | 258.87
08/07/25 07:53:00 AM | 0 | 217.59 | 0 | 259.4
08/07/25 07:54:00 AM | 0 | 218.05 | 0 | 259.93
08/07/25 07:55:00 AM | 0 | 218.51 | 0 | 260.47
08/07/25 07:56:00 AM | 0 | 218.96 | 0 | 261
08/07/25 07:57:00 AM | 0 | 219.42 | 0 | 261.53
08/07/25 07:58:00 AM | 0 | 219.88 | 0 | 262.07
08/07/25 07:59:00 AM | 0 | 220.34 | 0 | 262.61
08/07/25 08:00:00 AM | 0 | 220.8 | 0 | 263.14
08/07/25 08:01:00 AM | 0 | 221.25 | 0 | 263.66
08/07/25 08:02:00 AM | 0 | 221.71 | 0 | 264.19
08/07/25 08:03:00 AM | 0 | 222.16 | 0 | 264.73
08/07/25 08:04:00 AM | 0 | 222.62 | 0 | 265.26
08/07/25 08:05:00 AM | 0 | 223.07 | 0 | 265.79
08/07/25 08:06:00 AM | 0 | 223.53 | 0 | 266.33
08/07/25 08:07:00 AM | 0 | 223.99 | 0 | 266.87
08/07/25 08:08:00 AM | 0 | 224.45 | 0 | 267.4
08/07/25 08:09:00 AM | 0 | 224.91 | 0 | 267.94
08/07/25 08:10:00 AM | 0 | 225.37 | 0 | 268.47
08/07/25 08:11:00 AM | 0 | 225.83 | 0 | 268.99
08/07/25 08:12:00 AM | 0 | 226.29 | 0 | 269.53
08/07/25 08:13:00 AM | 0 | 226.75 | 0 | 270.05
08/07/25 08:14:00 AM | 0 | 227.21 | 0 | 270.57
08/07/25 08:15:00 AM | 0 | 227.67 | 0 | 271.11
08/07/25 08:16:00 AM | 0 | 228.13 | 0 | 271.64
08/07/25 08:17:00 AM | 0 | 228.58 | 0 | 272.17
08/07/25 08:18:00 AM | 0 | 229.04 | 0 | 272.69
08/07/25 08:19:00 AM | 0 | 229.49 | 0 | 273.22
08/07/25 08:20:00 AM | 0 | 229.95 | 0 | 273.75
08/07/25 08:21:00 AM | 0 | 230.41 | 0 | 274.29
08/07/25 08:22:00 AM | 0 | 230.87 | 0 | 274.82
08/07/25 08:23:00 AM | 0 | 231.33 | 0 | 275.36
08/07/25 08:24:00 AM | 0 | 231.79 | 0 | 275.89
08/07/25 08:25:00 AM | 0 | 232.24 | 0 | 276.41
08/07/25 08:26:00 AM | 0 | 232.69 | 0 | 276.94
08/07/25 08:27:00 AM | 0 | 233.15 | 0 | 277.47
08/07/25 08:28:00 AM | 0 | 233.61 | 0 | 278
08/07/25 08:29:00 AM | 0 | 234.07 | 0 | 278.53
08/07/25 08:30:00 AM | 0 | 234.53 | 0 | 279.07
08/07/25 08:31:00 AM | 0 | 234.98 | 0 | 279.6
08/07/25 08:32:00 AM | 0 | 235.44 | 0 | 280.12
08/07/25 08:33:00 AM | 0 | 235.89 | 0 | 280.65
08/07/25 08:34:00 AM | 0 | 236.35 | 0 | 281.19
08/07/25 08:35:00 AM | 0 | 236.8 | 0 | 281.71
08/07/25 08:36:00 AM | 0 | 237.26 | 0 | 282.25
08/07/25 08:37:00 AM | 0 | 237.72 | 0 | 282.77
08/07/25 08:38:00 AM | 0 | 238.18 | 0 | 283.3
08/07/25 08:39:00 AM | 0 | 238.63 | 0 | 283.83
08/07/25 08:40:00 AM | 0 | 239.08 | 0 | 284.37
08/07/25 08:41:00 AM | 0 | 239.54 | 0 | 284.9
08/07/25 08:42:00 AM | 0 | 240 | 0 | 285.42
08/07/25 08:43:00 AM | 0 | 240.46 | 0 | 285.95
08/07/25 08:44:00 AM | 0 | 240.93 | 0 | 286.48
08/07/25 08:45:00 AM | 0 | 241.38 | 0 | 287.01
08/07/25 08:46:00 AM | 0 | 241.83 | 0 | 287.54
08/07/25 08:47:00 AM | 0 | 242.29 | 0 | 288.07
08/07/25 08:48:00 AM | 0 | 242.74 | 0 | 288.6
08/07/25 08:49:00 AM | 0 | 243.2 | 0 | 289.13
08/07/25 08:50:00 AM | 0 | 243.66 | 0 | 289.67
08/07/25 08:51:00 AM | 0 | 244.12 | 0 | 290.2
08/07/25 08:52:00 AM | 0 | 244.57 | 0 | 290.74
08/07/25 08:53:00 AM | 0 | 245.02 | 0 | 291.27
08/07/25 08:54:00 AM | 0 | 245.48 | 0 | 291.81
08/07/25 08:55:00 AM | 0 | 245.94 | 0 | 292.35
08/07/25 08:56:00 AM | 0 | 246.4 | 0 | 292.88
08/07/25 08:57:00 AM | 0 | 246.86 | 0 | 293.42
08/07/25 08:58:00 AM | 0 | 247.31 | 0 | 293.95
08/07/25 08:59:00 AM | 0 | 247.77 | 0 | 294.47
08/07/25 09:00:00 AM | 0 | 248.22 | 0 | 295.01
08/07/25 09:01:00 AM | 0 | 248.68 | 0 | 295.54
08/07/25 09:02:00 AM | 0 | 249.13 | 0 | 296.07
08/07/25 09:03:00 AM | 0 | 249.6 | 0 | 296.6
08/07/25 09:04:00 AM | 0 | 250.05 | 0 | 297.13
08/07/25 09:05:00 AM | 0 | 250.51 | 0 | 297.66
08/07/25 09:06:00 AM | 0 | 250.97 | 0 | 298.2
08/07/25 09:07:00 AM | 0 | 251.42 | 0 | 298.74
08/07/25 09:08:00 AM | 0 | 251.88 | 0 | 299.26
08/07/25 09:09:00 AM | 0 | 252.34 | 0 | 299.8
08/07/25 09:10:00 AM | 0 | 252.79 | 0 | 300.33
08/07/25 09:11:00 AM | 0 | 253.26 | 0 | 300.87
08/07/25 09:12:00 AM | 0 | 253.71 | 0 | 301.41
08/07/25 09:13:00 AM | 0 | 254.17 | 0 | 301.94
08/07/25 09:14:00 AM | 0 | 254.63 | 0 | 302.46
08/07/25 09:15:00 AM | 0 | 255.08 | 0 | 302.99
08/07/25 09:16:00 AM | 0 | 255.54 | 0 | 303.53
08/07/25 09:17:00 AM | 0 | 256.01 | 0 | 304.07
08/07/25 09:18:00 AM | 0 | 256.46 | 0 | 304.6
08/07/25 09:19:00 AM | 0 | 256.92 | 0 | 305.12
08/07/25 09:20:00 AM | 0 | 257.38 | 0 | 305.65
08/07/25 09:21:00 AM | 0 | 257.84 | 0 | 306.19
08/07/25 09:22:00 AM | 0 | 258.31 | 0 | 306.73
08/07/25 09:23:00 AM | 0 | 258.77 | 0 | 307.27
08/07/25 09:24:00 AM | 0 | 259.24 | 0 | 307.81
08/07/25 09:25:00 AM | 0 | 259.7 | 0 | 308.33
08/07/25 09:26:00 AM | 0 | 260.16 | 0 | 308.87
08/07/25 09:27:00 AM | 0 | 260.62 | 0 | 309.4
08/07/25 09:28:00 AM | 0 | 261.07 | 0 | 309.93
08/07/25 09:29:00 AM | 0 | 261.54 | 0 | 310.47
08/07/25 09:30:00 AM | 0 | 262.01 | 0 | 311
08/07/25 09:31:00 AM | 0 | 262.47 | 0 | 311.53
08/07/25 09:32:00 AM | 0 | 262.94 | 0 | 312.07
08/07/25 09:33:00 AM | 0 | 263.4 | 0 | 312.6
08/07/25 09:34:00 AM | 0 | 263.86 | 0 | 313.13
08/07/25 09:35:00 AM | 0 | 264.32 | 0 | 313.66
08/07/25 09:36:00 AM | 0 | 264.78 | 0 | 314.2
08/07/25 09:37:00 AM | 0 | 265.24 | 0 | 314.74
08/07/25 09:38:00 AM | 0 | 265.71 | 0 | 315.27
08/07/25 09:39:00 AM | 0 | 266.19 | 0 | 315.8
08/07/25 09:40:00 AM | 0 | 266.65 | 0 | 316.33
08/07/25 09:41:00 AM | 0 | 267.11 | 0 | 316.86
08/07/25 09:42:00 AM | 0 | 267.58 | 0 | 317.39
08/07/25 09:43:00 AM | 0 | 268.05 | 0 | 317.93
08/07/25 09:44:00 AM | 0 | 268.51 | 0 | 318.46
08/07/25 09:45:00 AM | 0 | 268.97 | 0 | 318.99
08/07/25 09:46:00 AM | 0 | 269.45 | 0 | 319.52
08/07/25 09:47:00 AM | 0 | 269.92 | 0 | 320.06
08/07/25 09:48:00 AM | 0 | 270.39 | 0 | 320.6
08/07/25 09:49:00 AM | 0 | 270.86 | 0 | 321.13
08/07/25 09:50:00 AM | 0 | 271.33 | 0 | 321.66
08/07/25 09:51:00 AM | 0 | 271.8 | 0 | 322.19
08/07/25 09:52:00 AM | 0 | 272.27 | 0 | 322.73
08/07/25 09:53:00 AM | 0 | 272.73 | 0 | 323.27
08/07/25 09:54:00 AM | 0 | 273.2 | 0 | 323.81
08/07/25 09:55:00 AM | 0 | 273.67 | 0 | 324.34
08/07/25 09:56:00 AM | 0 | 274.14 | 0 | 324.88
08/07/25 09:57:00 AM | 0 | 274.61 | 0 | 325.41
08/07/25 09:58:00 AM | 0 | 275.07 | 0 | 325.95
08/07/25 09:59:00 AM | 0 | 275.55 | 0 | 326.49
08/07/25 10:00:00 AM | 0 | 276 | 0 | 327.03
08/07/25 10:01:00 AM | 0 | 276.47 | 0 | 327.56
08/07/25 10:02:00 AM | 0 | 276.94 | 0 | 328.09
08/07/25 10:03:00 AM | 0 | 277.42 | 0 | 328.63
08/07/25 10:04:00 AM | 0 | 277.89 | 0 | 329.17
08/07/25 10:05:00 AM | 0 | 278.37 | 0 | 329.71
08/07/25 10:06:00 AM | 0 | 278.83 | 0 | 330.25
08/07/25 10:07:00 AM | 0 | 279.3 | 0 | 330.78
08/07/25 10:08:00 AM | 0 | 279.77 | 0 | 331.32
08/07/25 10:09:00 AM | 0 | 280.24 | 0 | 331.85
08/07/25 10:10:00 AM | 0 | 280.71 | 0 | 332.39
08/07/25 10:11:00 AM | 0 | 281.19 | 0 | 332.93
08/07/25 10:12:00 AM | 0 | 281.67 | 0 | 333.46
08/07/25 10:13:00 AM | 0 | 282.13 | 0 | 334
08/07/25 10:14:00 AM | 0 | 282.59 | 0 | 334.54
08/07/25 10:15:00 AM | 0 | 283.07 | 0 | 335.07
08/07/25 10:16:00 AM | 0 | 283.53 | 0 | 335.62
08/07/25 10:17:00 AM | 0 | 284.01 | 0 | 336.16
08/07/25 10:18:00 AM | 0 | 284.48 | 0 | 336.7
08/07/25 10:19:00 AM | 0 | 284.94 | 0 | 337.23
08/07/25 10:20:00 AM | 0 | 285.42 | 0 | 337.77
08/07/25 10:21:00 AM | 0 | 285.89 | 0 | 338.3
08/07/25 10:22:00 AM | 0 | 286.36 | 0 | 338.83
08/07/25 10:23:00 AM | 0 | 286.84 | 0 | 339.37
08/07/25 10:24:00 AM | 0 | 287.32 | 0 | 339.9
08/07/25 10:25:00 AM | 0 | 287.79 | 0 | 340.45
08/07/25 10:26:00 AM | 0 | 288.26 | 0 | 340.99
08/07/25 10:27:00 AM | 0 | 288.73 | 0 | 341.52
08/07/25 10:28:00 AM | 0 | 289.2 | 0 | 342.04
08/07/25 10:29:00 AM | 0 | 289.69 | 0 | 342.59
08/07/25 10:30:00 AM | 0 | 290.16 | 0 | 343.13
08/07/25 10:31:00 AM | 0 | 290.63 | 0 | 343.66
08/07/25 10:32:00 AM | 0 | 291.1 | 0 | 344.2
08/07/25 10:33:00 AM | 0 | 291.57 | 0 | 344.74
08/07/25 10:34:00 AM | 0 | 292.04 | 0 | 345.28
08/07/25 10:35:00 AM | 0 | 292.52 | 0 | 345.82
08/07/25 10:36:00 AM | 0 | 293 | 0 | 346.37
08/07/25 10:37:00 AM | 0 | 293.47 | 0 | 346.9
08/07/25 10:38:00 AM | 0 | 293.95 | 0 | 347.44
08/07/25 10:39:00 AM | 0 | 294.42 | 0 | 347.98
08/07/25 10:40:00 AM | 0 | 294.89 | 0 | 348.52
08/07/25 10:41:00 AM | 0 | 295.36 | 0 | 349.07
08/07/25 10:42:00 AM | 0 | 295.84 | 0 | 349.62
08/07/25 10:43:00 AM | 0 | 296.31 | 0 | 350.15
08/07/25 10:44:00 AM | 0 | 296.79 | 0 | 350.69
08/07/25 10:45:00 AM | 0 | 297.26 | 0 | 351.23
08/07/25 10:46:00 AM | 0 | 297.73 | 0 | 351.77
08/07/25 10:47:00 AM | 0 | 298.21 | 0 | 352.31
08/07/25 10:48:00 AM | 0 | 298.68 | 0 | 352.84
08/07/25 10:49:00 AM | 0 | 299.16 | 0 | 353.36
08/07/25 10:50:00 AM | 0 | 299.63 | 0 | 353.9
08/07/25 10:51:00 AM | 0 | 300.11 | 0 | 354.44
08/07/25 10:52:00 AM | 0 | 300.57 | 0 | 354.99
08/07/25 10:53:00 AM | 0 | 301.05 | 0 | 355.52
08/07/25 10:54:00 AM | 0 | 301.53 | 0 | 356.06
08/07/25 10:55:00 AM | 0 | 302 | 0 | 356.6
08/07/25 10:56:00 AM | 0 | 302.48 | 0 | 357.14
08/07/25 10:57:00 AM | 0 | 302.96 | 0 | 357.68
08/07/25 10:58:00 AM | 0 | 303.43 | 0 | 358.21
08/07/25 10:59:00 AM | 0 | 303.9 | 0 | 358.74
08/07/25 11:00:00 AM | 0 | 304.38 | 0 | 359.28
08/07/25 11:01:00 AM | 0 | 304.85 | 0 | 359.81
08/07/25 11:02:00 AM | 0 | 305.33 | 0 | 360.35
08/07/25 11:03:00 AM | 0 | 305.8 | 0 | 360.89
08/07/25 11:04:00 AM | 0 | 306.29 | 0 | 361.44
08/07/25 11:05:00 AM | 0 | 306.75 | 0 | 361.98
08/07/25 11:06:00 AM | 0 | 307.23 | 0 | 362.52
08/07/25 11:07:00 AM | 0 | 307.7 | 0 | 363.05
08/07/25 11:08:00 AM | 0 | 308.17 | 0 | 363.59
08/07/25 11:09:00 AM | 0 | 308.65 | 0 | 364.13
08/07/25 11:10:00 AM | 0 | 309.13 | 0 | 364.67
08/07/25 11:11:00 AM | 0 | 309.61 | 0 | 365.21
08/07/25 11:12:00 AM | 0 | 310.08 | 0 | 365.75
08/07/25 11:13:00 AM | 0 | 310.55 | 0 | 366.3
08/07/25 11:14:00 AM | 0 | 311.02 | 0 | 366.82
08/07/25 11:15:00 AM | 0 | 311.5 | 0 | 367.35
08/07/25 11:16:00 AM | 0 | 311.98 | 0 | 367.9
08/07/25 11:17:00 AM | 0 | 312.46 | 0 | 368.44
08/07/25 11:18:00 AM | 0 | 312.93 | 0 | 368.97
08/07/25 11:19:00 AM | 0 | 313.41 | 0 | 369.51
08/07/25 11:20:00 AM | 0 | 313.88 | 0 | 370.05
08/07/25 11:21:00 AM | 0 | 314.35 | 0 | 370.58
08/07/25 11:22:00 AM | 0 | 314.83 | 0 | 371.13
08/07/25 11:23:00 AM | 0 | 315.31 | 0 | 371.67
08/07/25 11:24:00 AM | 0 | 315.79 | 0 | 372.21
08/07/25 11:25:00 AM | 0 | 316.26 | 0 | 372.74
08/07/25 11:26:00 AM | 0 | 316.73 | 0 | 373.28
08/07/25 11:27:00 AM | 0 | 317.21 | 0 | 373.83
08/07/25 11:28:00 AM | 0 | 317.69 | 0 | 374.37
08/07/25 11:29:00 AM | 0 | 318.17 | 0 | 374.9
08/07/25 11:30:00 AM | 0 | 318.64 | 0 | 375.44
08/07/25 11:31:00 AM | 0 | 319.12 | 0 | 375.97
08/07/25 11:32:00 AM | 0 | 319.6 | 0 | 376.52
08/07/25 11:33:00 AM | 0 | 320.07 | 0 | 377.05
08/07/25 11:34:00 AM | 0 | 320.55 | 0 | 377.59
08/07/25 11:35:00 AM | 0 | 321.03 | 0 | 378.13
08/07/25 11:36:00 AM | 0 | 321.51 | 0 | 378.66
08/07/25 11:37:00 AM | 0 | 321.99 | 0 | 379.2
08/07/25 11:38:00 AM | 0 | 322.47 | 0 | 379.74
08/07/25 11:39:00 AM | 0 | 322.94 | 0 | 380.28
08/07/25 11:40:00 AM | 0 | 323.41 | 0 | 380.82
08/07/25 11:41:00 AM | 0 | 323.9 | 0 | 381.36
08/07/25 11:42:00 AM | 0 | 324.37 | 0 | 381.89
08/07/25 11:43:00 AM | 0 | 324.85 | 0 | 382.43
08/07/25 11:44:00 AM | 0 | 325.33 | 0 | 382.97
08/07/25 11:45:00 AM | 0 | 325.8 | 0 | 383.51
08/07/25 11:46:00 AM | 0 | 326.28 | 0 | 384.05
08/07/25 11:47:00 AM | 0 | 326.76 | 0 | 384.58
08/07/25 11:48:00 AM | 0 | 327.24 | 0 | 385.12
08/07/25 11:49:00 AM | 0 | 327.72 | 0 | 385.66
08/07/25 11:50:00 AM | 0 | 328.2 | 0 | 386.2
08/07/25 11:51:00 AM | 0 | 328.69 | 0 | 386.74
08/07/25 11:52:00 AM | 0 | 329.16 | 0 | 387.28
08/07/25 11:53:00 AM | 0 | 329.64 | 0 | 387.82
08/07/25 11:54:00 AM | 0 | 330.12 | 0 | 388.36
08/07/25 11:55:00 AM | 0 | 330.6 | 0 | 388.9
08/07/25 11:56:00 AM | 0 | 331.08 | 0 | 389.45
08/07/25 11:57:00 AM | 0 | 331.56 | 0 | 389.98
08/07/25 11:58:00 AM | 0 | 332.05 | 0 | 390.53
08/07/25 11:59:00 AM | 0 | 332.53 | 0 | 391.08
08/07/25 12:00:00 PM | 0 | 333.01 | 0 | 391.62
08/07/25 12:01:00 PM | 0 | 333.49 | 0 | 392.16
08/07/25 12:02:00 PM | 0 | 333.97 | 0 | 392.7
08/07/25 12:03:00 PM | 0 | 334.45 | 0 | 393.24
08/07/25 12:04:00 PM | 0 | 334.94 | 0 | 393.78
08/07/25 12:05:00 PM | 0 | 335.43 | 0 | 394.33
08/07/25 12:06:00 PM | 0 | 335.92 | 0 | 394.88
08/07/25 12:07:00 PM | 0 | 336.39 | 0 | 395.42
08/07/25 12:08:00 PM | 0 | 336.88 | 0 | 395.96
08/07/25 12:09:00 PM | 0 | 337.36 | 0 | 396.49
08/07/25 12:10:00 PM | 0 | 337.85 | 0 | 397.03
08/07/25 12:11:00 PM | 0 | 338.33 | 0 | 397.58
08/07/25 12:12:00 PM | 0 | 338.82 | 0 | 398.13
08/07/25 12:13:00 PM | 0 | 339.31 | 0 | 398.67
08/07/25 12:14:00 PM | 0 | 339.79 | 0 | 399.21
08/07/25 12:15:00 PM | 0 | 340.27 | 0 | 399.75
08/07/25 12:16:00 PM | 0 | 340.75 | 0 | 400.29
08/07/25 12:17:00 PM | 0 | 341.23 | 0 | 400.84
08/07/25 12:18:00 PM | 0 | 341.71 | 0 | 401.39
08/07/25 12:19:00 PM | 0 | 342.19 | 0 | 401.94
08/07/25 12:20:00 PM | 0 | 342.68 | 0 | 402.49
08/07/25 12:21:00 PM | 0 | 343.17 | 0 | 403.03
08/07/25 12:22:00 PM | 0 | 343.65 | 0 | 403.57
08/07/25 12:23:00 PM | 0 | 344.14 | 0 | 404.12
08/07/25 12:24:00 PM | 0 | 344.63 | 0 | 404.66
08/07/25 12:25:00 PM | 0 | 345.1 | 0 | 405.2
08/07/25 12:26:00 PM | 0 | 345.59 | 0 | 405.74
08/07/25 12:27:00 PM | 0 | 346.06 | 0 | 406.29
08/07/25 12:28:00 PM | 0 | 346.54 | 0 | 406.83
08/07/25 12:29:00 PM | 0 | 347.02 | 0 | 407.37
08/07/25 12:30:00 PM | 0 | 347.51 | 0 | 407.9
08/07/25 12:31:00 PM | 0 | 348 | 0 | 408.45
08/07/25 12:32:00 PM | 0 | 348.49 | 0 | 409
08/07/25 12:33:00 PM | 0 | 348.98 | 0 | 409.55
08/07/25 12:34:00 PM | 0 | 349.46 | 0 | 410.09
08/07/25 12:35:00 PM | 0 | 349.94 | 0 | 410.64
08/07/25 12:36:00 PM | 0 | 350.43 | 0 | 411.19
08/07/25 12:37:00 PM | 0 | 350.91 | 0 | 411.73
08/07/25 12:38:00 PM | 0 | 351.4 | 0 | 412.28
08/07/25 12:39:00 PM | 0 | 351.88 | 0 | 412.84
08/07/25 12:40:00 PM | 0 | 352.37 | 0 | 413.39
08/07/25 12:41:00 PM | 0 | 352.86 | 0 | 413.94
08/07/25 12:42:00 PM | 0 | 353.35 | 0 | 414.48
08/07/25 12:43:00 PM | 0 | 353.83 | 0 | 415.02
08/07/25 12:44:00 PM | 0 | 354.32 | 0 | 415.57
08/07/25 12:45:00 PM | 0 | 354.81 | 0 | 416.12
08/07/25 12:46:00 PM | 0 | 355.3 | 0 | 416.67
08/07/25 12:47:00 PM | 0 | 355.79 | 0 | 417.23
08/07/25 12:48:00 PM | 0 | 356.27 | 0 | 417.77
08/07/25 12:49:00 PM | 0 | 356.76 | 0 | 418.31
08/07/25 12:50:00 PM | 0 | 357.25 | 0 | 418.86
08/07/25 12:51:00 PM | 0 | 357.73 | 0 | 419.41
08/07/25 12:52:00 PM | 0 | 358.22 | 0 | 419.97
08/07/25 12:53:00 PM | 0 | 358.72 | 0 | 420.52
08/07/25 12:54:00 PM | 0 | 359.2 | 0 | 421.06
08/07/25 12:55:00 PM | 0 | 359.68 | 0 | 421.6
08/07/25 12:56:00 PM | 0 | 360.16 | 0 | 422.16
08/07/25 12:57:00 PM | 0 | 360.65 | 0 | 422.7
08/07/25 12:58:00 PM | 0 | 361.14 | 0 | 423.27
08/07/25 12:59:00 PM | 0 | 361.64 | 0 | 423.82
08/07/25 01:00:00 PM | 0 | 362.12 | 0 | 424.37
08/07/25 01:01:00 PM | 0 | 362.61 | 0 | 424.91
08/07/25 01:02:00 PM | 0 | 363.09 | 0 | 425.46
08/07/25 01:03:00 PM | 0 | 363.57 | 0 | 426.01
08/07/25 01:04:00 PM | 0 | 364.06 | 0 | 426.56
08/07/25 01:05:00 PM | 0 | 364.55 | 0 | 427.11
08/07/25 01:06:00 PM | 0 | 365.03 | 0 | 427.66
08/07/25 01:07:00 PM | 0 | 365.51 | 0 | 428.22
08/07/25 01:08:00 PM | 0 | 365.99 | 0 | 428.76
08/07/25 01:09:00 PM | 0 | 366.48 | 0 | 429.29
08/07/25 01:10:00 PM | 0 | 366.96 | 0 | 429.84
08/07/25 01:11:00 PM | 0 | 367.45 | 0 | 430.4
08/07/25 01:12:00 PM | 0 | 367.93 | 0 | 430.95
08/07/25 01:13:00 PM | 0 | 368.42 | 0 | 431.5
08/07/25 01:14:00 PM | 0 | 368.9 | 0 | 432.05
08/07/25 01:15:00 PM | 0 | 369.4 | 0 | 432.58
08/07/25 01:16:00 PM | 0 | 369.88 | 0 | 433.13
08/07/25 01:17:00 PM | 0 | 370.38 | 0 | 433.68
08/07/25 01:18:00 PM | 0 | 370.87 | 0 | 434.24
08/07/25 01:19:00 PM | 0 | 371.35 | 0 | 434.79
08/07/25 01:20:00 PM | 0 | 371.84 | 0 | 435.33
08/07/25 01:21:00 PM | 0 | 372.33 | 0 | 435.88
08/07/25 01:22:00 PM | 0 | 372.81 | 0 | 436.44
08/07/25 01:23:00 PM | 0 | 373.3 | 0 | 436.99
08/07/25 01:24:00 PM | 0 | 373.8 | 0 | 437.55
08/07/25 01:25:00 PM | 0 | 374.27 | 0 | 438.09
08/07/25 01:26:00 PM | 0 | 374.76 | 0 | 438.63
08/07/25 01:27:00 PM | 0 | 375.25 | 0 | 439.19
08/07/25 01:28:00 PM | 0 | 375.74 | 0 | 439.74
08/07/25 01:29:00 PM | 0 | 376.22 | 0 | 440.29
08/07/25 01:30:00 PM | 0 | 376.71 | 0 | 440.85
08/07/25 01:31:00 PM | 0 | 377.21 | 0 | 441.41
08/07/25 01:32:00 PM | 0 | 377.69 | 0 | 441.96
08/07/25 01:33:00 PM | 0 | 378.18 | 0 | 442.51
08/07/25 01:34:00 PM | 0 | 378.67 | 0 | 443.05
08/07/25 01:35:00 PM | 0 | 379.16 | 0 | 443.6
08/07/25 01:36:00 PM | 0 | 379.65 | 0 | 444.17
08/07/25 01:37:00 PM | 0 | 380.14 | 0 | 444.7
08/07/25 01:38:00 PM | 0 | 380.62 | 0 | 445.25
08/07/25 01:39:00 PM | 0 | 381.1 | 0 | 445.81
08/07/25 01:40:00 PM | 0 | 381.58 | 0 | 446.35
08/07/25 01:41:00 PM | 0 | 382.07 | 0 | 446.91
08/07/25 01:42:00 PM | 0 | 382.56 | 0 | 447.45
08/07/25 01:43:00 PM | 0 | 383.05 | 0 | 448.01
08/07/25 01:44:00 PM | 0 | 383.53 | 0 | 448.57
08/07/25 01:45:00 PM | 0 | 384.03 | 0 | 449.12
08/07/25 01:46:00 PM | 0 | 384.51 | 0 | 449.67
08/07/25 01:47:00 PM | 0 | 384.98 | 0 | 450.21
08/07/25 01:48:00 PM | 0 | 385.47 | 0 | 450.77
08/07/25 01:49:00 PM | 0 | 385.96 | 0 | 451.31
08/07/25 01:50:00 PM | 0 | 386.44 | 0 | 451.86
08/07/25 01:51:00 PM | 0 | 386.94 | 0 | 452.42
08/07/25 01:52:00 PM | 0 | 387.43 | 0 | 452.98
08/07/25 01:53:00 PM | 0 | 387.91 | 0 | 453.52
08/07/25 01:54:00 PM | 0 | 388.39 | 0 | 454.07
08/07/25 01:55:00 PM | 0 | 388.88 | 0 | 454.62
08/07/25 01:56:00 PM | 0 | 389.36 | 0 | 455.17
08/07/25 01:57:00 PM | 0 | 389.85 | 0 | 455.73
08/07/25 01:58:00 PM | 0 | 390.34 | 0 | 456.29
08/07/25 01:59:00 PM | 0 | 390.83 | 0 | 456.84
08/07/25 02:00:00 PM | 0 | 391.31 | 0 | 457.39
08/07/25 02:01:00 PM | 0 | 391.79 | 0 | 457.93
08/07/25 02:02:00 PM | 0 | 392.27 | 0 | 458.48
08/07/25 02:03:00 PM | 0 | 392.76 | 0 | 459.04
08/07/25 02:04:00 PM | 0 | 393.24 | 0 | 459.59
08/07/25 02:05:00 PM | 0 | 393.73 | 0 | 460.15
08/07/25 02:06:00 PM | 0 | 394.21 | 0 | 460.7
08/07/25 02:07:00 PM | 0 | 394.69 | 0 | 461.25
08/07/25 02:08:00 PM | 0 | 395.18 | 0 | 461.8
08/07/25 02:09:00 PM | 0 | 395.66 | 0 | 462.36
08/07/25 02:10:00 PM | 0 | 396.14 | 0 | 462.91
08/07/25 02:11:00 PM | 0 | 396.62 | 0 | 463.46
08/07/25 02:12:00 PM | 0 | 397.11 | 0 | 464.01
08/07/25 02:13:00 PM | 0 | 397.6 | 0 | 464.57
08/07/25 02:14:00 PM | 0 | 398.08 | 0 | 465.12
08/07/25 02:15:00 PM | 0 | 398.55 | 0 | 465.68
08/07/25 02:16:00 PM | 0 | 399.03 | 0 | 466.23
08/07/25 02:17:00 PM | 0 | 399.52 | 0 | 466.77
08/07/25 02:18:00 PM | 0 | 400.01 | 0 | 467.33
08/07/25 02:19:00 PM | 0 | 400.49 | 0 | 467.89
08/07/25 02:20:00 PM | 0 | 400.97 | 0 | 468.44
08/07/25 02:21:00 PM | 0 | 401.45 | 0 | 469
08/07/25 02:22:00 PM | 0 | 401.93 | 0 | 469.55
08/07/25 02:23:00 PM | 0 | 402.4 | 0 | 470.11
08/07/25 02:24:00 PM | 0 | 402.89 | 0 | 470.66
08/07/25 02:25:00 PM | 0 | 403.37 | 0 | 471.22
08/07/25 02:26:00 PM | 0 | 403.85 | 0 | 471.76
08/07/25 02:27:00 PM | 0 | 404.34 | 0 | 472.31
08/07/25 02:28:00 PM | 0 | 404.82 | 0 | 472.86
08/07/25 02:29:00 PM | 0 | 405.3 | 0 | 473.41
08/07/25 02:30:00 PM | 0 | 405.79 | 0 | 473.96
08/07/25 02:31:00 PM | 0 | 406.27 | 0 | 474.52
08/07/25 02:32:00 PM | 0 | 406.75 | 0 | 475.08
08/07/25 02:33:00 PM | 0 | 407.24 | 0 | 475.64
08/07/25 02:34:00 PM | 0 | 407.73 | 0 | 476.19
08/07/25 02:35:00 PM | 0 | 408.21 | 0 | 476.74
08/07/25 02:36:00 PM | 0 | 408.7 | 0 | 477.29
08/07/25 02:37:00 PM | 0 | 409.18 | 0 | 477.84
08/07/25 02:38:00 PM | 0 | 409.67 | 0 | 478.4
08/07/25 02:39:00 PM | 0 | 410.15 | 0 | 478.96
08/07/25 02:40:00 PM | 0 | 410.64 | 0 | 479.51
08/07/25 02:41:00 PM | 0 | 411.13 | 0 | 480.06
08/07/25 02:42:00 PM | 0 | 411.61 | 0 | 480.61
08/07/25 02:43:00 PM | 0 | 412.09 | 0 | 481.16
08/07/25 02:44:00 PM | 0 | 412.58 | 0 | 481.72
08/07/25 02:45:00 PM | 0 | 413.06 | 0 | 482.28
08/07/25 02:46:00 PM | 0 | 413.55 | 0 | 482.83
08/07/25 02:47:00 PM | 0 | 414.04 | 0 | 483.39
08/07/25 02:48:00 PM | 0 | 414.52 | 0 | 483.95
08/07/25 02:49:00 PM | 0 | 415 | 0 | 484.5
08/07/25 02:50:00 PM | 0 | 415.49 | 0 | 485.06
08/07/25 02:51:00 PM | 0 | 415.98 | 0 | 485.61
08/07/25 02:52:00 PM | 0 | 416.46 | 0 | 486.17
08/07/25 02:53:00 PM | 0 | 416.94 | 0 | 486.73
08/07/25 02:54:00 PM | 0 | 417.42 | 0 | 487.28
08/07/25 02:55:00 PM | 0 | 417.9 | 0 | 487.83
08/07/25 02:56:00 PM | 0 | 418.39 | 0 | 488.38
08/07/25 02:57:00 PM | 0 | 418.88 | 0 | 488.92
08/07/25 02:58:00 PM | 0 | 419.36 | 0 | 489.48
08/07/25 02:59:00 PM | 0 | 419.84 | 0 | 490.03
08/07/25 03:00:00 PM | 0 | 420.32 | 0 | 490.59
08/07/25 03:01:00 PM | 0 | 420.81 | 0 | 491.15
08/07/25 03:02:00 PM | 0 | 421.29 | 0 | 491.69
08/07/25 03:03:00 PM | 0 | 421.78 | 0 | 492.25
08/07/25 03:04:00 PM | 0 | 422.27 | 0 | 492.81
08/07/25 03:05:00 PM | 0 | 422.76 | 0 | 493.37
08/07/25 03:06:00 PM | 0 | 423.25 | 0 | 493.92
08/07/25 03:07:00 PM | 0 | 423.73 | 0 | 494.48
08/07/25 03:08:00 PM | 0 | 424.21 | 0 | 495.03
08/07/25 03:09:00 PM | 0 | 424.69 | 0 | 495.58
08/07/25 03:10:00 PM | 0 | 425.18 | 0 | 496.14
08/07/25 03:11:00 PM | 0 | 425.67 | 0 | 496.7
08/07/25 03:12:00 PM | 0 | 426.17 | 0 | 497.25
08/07/25 03:13:00 PM | 0 | 426.66 | 0 | 497.81
08/07/25 03:14:00 PM | 0 | 427.13 | 0 | 498.36
08/07/25 03:15:00 PM | 0 | 427.62 | 0 | 498.91
08/07/25 03:16:00 PM | 0 | 428.11 | 0 | 499.47
08/07/25 03:17:00 PM | 0 | 428.6 | 0 | 500.03
08/07/25 03:18:00 PM | 0 | 429.09 | 0 | 500.59
08/07/25 03:19:00 PM | 0 | 429.58 | 0 | 501.14
08/07/25 03:20:00 PM | 0 | 430.07 | 0 | 501.7
08/07/25 03:21:00 PM | 0 | 430.55 | 0 | 502.26
08/07/25 03:22:00 PM | 0 | 431.04 | 0 | 502.81
08/07/25 03:23:00 PM | 0 | 431.53 | 0 | 503.37
08/07/25 03:24:00 PM | 0 | 432.02 | 0 | 503.93
08/07/25 03:25:00 PM | 0 | 432.51 | 0 | 504.48
08/07/25 03:26:00 PM | 0 | 432.99 | 0 | 505.05
08/07/25 03:27:00 PM | 0 | 433.48 | 0 | 505.62
08/07/25 03:28:00 PM | 0 | 433.95 | 0 | 506.18
08/07/25 03:29:00 PM | 0 | 434.43 | 0 | 506.73
08/07/25 03:30:00 PM | 0 | 434.92 | 0 | 507.28
08/07/25 03:31:00 PM | 0 | 435.4 | 0 | 507.85
08/07/25 03:32:00 PM | 0 | 435.89 | 0 | 508.41
08/07/25 03:33:00 PM | 0 | 436.36 | 0 | 508.98
08/07/25 03:34:00 PM | 0 | 436.85 | 0 | 509.54
08/07/25 03:35:00 PM | 0 | 437.34 | 0 | 510.11
08/07/25 03:36:00 PM | 0 | 437.82 | 0 | 510.65
08/07/25 03:37:00 PM | 0 | 438.32 | 0 | 511.22
08/07/25 03:38:00 PM | 0 | 438.8 | 0 | 511.79
08/07/25 03:39:00 PM | 0 | 439.28 | 0 | 512.35
08/07/25 03:40:00 PM | 0 | 439.77 | 0 | 522.63
08/07/25 03:41:00 PM | 0 | 440.26 | 0 | 523.19
08/07/25 03:42:00 PM | 0 | 440.75 | 0 | 523.75
08/07/25 03:43:00 PM | 0 | 441.24 | 0 | 524.31
08/07/25 03:44:00 PM | 0 | 441.7 | 0 | 524.88
08/07/25 03:45:00 PM | 0 | 442.19 | 0 | 525.45
08/07/25 03:46:00 PM | 0 | 442.68 | 0 | 526.02
08/07/25 03:47:00 PM | 0 | 443.16 | 0 | 526.57
08/07/25 03:48:00 PM | 0 | 443.64 | 0 | 527.12
08/07/25 03:49:00 PM | 0 | 444.12 | 0 | 527.68
08/07/25 03:50:00 PM | 0 | 444.6 | 0 | 528.24
08/07/25 03:51:00 PM | 0 | 445.07 | 0 | 528.8
08/07/25 03:52:00 PM | 0 | 445.55 | 0 | 529.37
08/07/25 03:53:00 PM | 0 | 446.03 | 0 | 529.93
08/07/25 03:54:00 PM | 0 | 446.51 | 0 | 530.48
08/07/25 03:55:00 PM | 0 | 446.99 | 0 | 531.04
08/07/25 03:56:00 PM | 0 | 447.48 | 0 | 531.6
08/07/25 03:57:00 PM | 0 | 447.96 | 0 | 532.16
08/07/25 03:58:00 PM | 0 | 448.44 | 0 | 532.72
08/07/25 03:59:00 PM | 0 | 448.92 | 0 | 533.28
08/07/25 04:00:00 PM | 0 | 449.4 | 0 | 533.84
08/07/25 04:01:00 PM | 0 | 449.88 | 0 | 534.4
08/07/25 04:02:00 PM | 0 | 450.35 | 0 | 534.96
08/07/25 04:03:00 PM | 0 | 450.84 | 0 | 535.54
08/07/25 04:04:00 PM | 0 | 451.31 | 0 | 536.1
08/07/25 04:05:00 PM | 0 | 451.78 | 0 | 536.67
08/07/25 04:06:00 PM | 0 | 452.26 | 0 | 537.23
08/07/25 04:07:00 PM | 0 | 452.73 | 0 | 537.79
08/07/25 04:08:00 PM | 0 | 453.21 | 0 | 538.35
08/07/25 04:09:00 PM | 0 | 453.69 | 0 | 538.91
08/07/25 04:10:00 PM | 0 | 454.18 | 0 | 539.48
08/07/25 04:11:00 PM | 0 | 454.66 | 0 | 540.04
08/07/25 04:12:00 PM | 0 | 455.13 | 0 | 540.6
08/07/25 04:13:00 PM | 0 | 455.6 | 0 | 541.16
08/07/25 04:14:00 PM | 0 | 456.08 | 0 | 541.73
08/07/25 04:15:00 PM | 0 | 456.56 | 0 | 542.29
08/07/25 04:16:00 PM | 0 | 457.04 | 0 | 542.86
08/07/25 04:17:00 PM | 0 | 457.51 | 0 | 543.43
08/07/25 04:18:00 PM | 0 | 457.99 | 0 | 543.99
08/07/25 04:19:00 PM | 0 | 458.47 | 0 | 544.56
08/07/25 04:20:00 PM | 0 | 458.94 | 0 | 545.13
08/07/25 04:21:00 PM | 0 | 459.42 | 0 | 545.69
08/07/25 04:22:00 PM | 0 | 459.9 | 0 | 546.25
08/07/25 04:23:00 PM | 0 | 460.38 | 0 | 546.82
08/07/25 04:24:00 PM | 0 | 460.85 | 0 | 547.39
08/07/25 04:25:00 PM | 0 | 461.33 | 0 | 547.96
08/07/25 04:26:00 PM | 0 | 461.8 | 0 | 548.51
08/07/25 04:27:00 PM | 0 | 462.29 | 0 | 549.08
08/07/25 04:28:00 PM | 0 | 462.76 | 0 | 549.65
08/07/25 04:29:00 PM | 0 | 463.25 | 0 | 550.21
08/07/25 04:30:00 PM | 0 | 463.72 | 0 | 550.77
08/07/25 04:31:00 PM | 0 | 464.2 | 0 | 551.33
08/07/25 04:32:00 PM | 0 | 464.67 | 0 | 551.89
08/07/25 04:33:00 PM | 0 | 465.15 | 0 | 552.47
08/07/25 04:34:00 PM | 0 | 465.63 | 0 | 553.03
08/07/25 04:35:00 PM | 0 | 466.1 | 0 | 553.59
08/07/25 04:36:00 PM | 0 | 466.58 | 0 | 554.15
08/07/25 04:37:00 PM | 0 | 467.06 | 0 | 554.72
08/07/25 04:38:00 PM | 0 | 467.54 | 0 | 555.29
08/07/25 04:39:00 PM | 0 | 468.01 | 0 | 555.85
08/07/25 04:40:00 PM | 0 | 468.49 | 0 | 556.42
08/07/25 04:41:00 PM | 0 | 468.96 | 0 | 556.98
08/07/25 04:42:00 PM | 0 | 469.44 | 0 | 557.54
08/07/25 04:43:00 PM | 0 | 469.91 | 0 | 558.1
08/07/25 04:44:00 PM | 0 | 470.39 | 0 | 558.66
08/07/25 04:45:00 PM | 0 | 470.86 | 0 | 559.22
08/07/25 04:46:00 PM | 0 | 471.34 | 0 | 559.8
08/07/25 04:47:00 PM | 0 | 471.81 | 0 | 560.37
08/07/25 04:48:00 PM | 0 | 472.28 | 0 | 560.93
08/07/25 04:49:00 PM | 0 | 472.76 | 0 | 561.51
08/07/25 04:50:00 PM | 0 | 473.23 | 0 | 562.07
08/07/25 04:51:00 PM | 0 | 473.7 | 0 | 562.65
08/07/25 04:52:00 PM | 0 | 474.17 | 0 | 563.22
08/07/25 04:53:00 PM | 0 | 474.65 | 0 | 563.78
08/07/25 04:54:00 PM | 0 | 475.13 | 0 | 564.35
08/07/25 04:55:00 PM | 0 | 475.6 | 0 | 564.91
08/07/25 04:56:00 PM | 0 | 476.07 | 0 | 565.48
08/07/25 04:57:00 PM | 0 | 476.55 | 0 | 566.05
08/07/25 04:58:00 PM | 0 | 477.02 | 0 | 566.63
08/07/25 04:59:00 PM | 0 | 477.5 | 0 | 567.19
08/07/25 05:00:00 PM | 0 | 477.98 | 0 | 567.77
08/07/25 05:01:00 PM | 0 | 478.45 | 0 | 568.33
08/07/25 05:02:00 PM | 0 | 478.92 | 0 | 568.9
08/07/25 05:03:00 PM | 0 | 479.4 | 0 | 569.47
08/07/25 05:04:00 PM | 0 | 479.88 | 0 | 570.03
08/07/25 05:05:00 PM | 0 | 480.35 | 0 | 570.61
08/07/25 05:06:00 PM | 0 | 480.83 | 0 | 571.19
08/07/25 05:07:00 PM | 0 | 481.3 | 0 | 571.75
08/07/25 05:08:00 PM | 0 | 481.77 | 0 | 572.32
08/07/25 05:09:00 PM | 0 | 482.24 | 0 | 572.88
08/07/25 05:10:00 PM | 0 | 482.72 | 0 | 573.44
08/07/25 05:11:00 PM | 0 | 483.19 | 0 | 574
08/07/25 05:12:00 PM | 0 | 483.67 | 0 | 574.57
08/07/25 05:13:00 PM | 0 | 484.15 | 0 | 575.15
08/07/25 05:14:00 PM | 0 | 484.62 | 0 | 575.72
08/07/25 05:15:00 PM | 0 | 485.1 | 0 | 576.29
08/07/25 05:16:00 PM | 0 | 485.57 | 0 | 576.85
08/07/25 05:17:00 PM | 0 | 486.04 | 0 | 577.41
08/07/25 05:18:00 PM | 0 | 486.52 | 0 | 577.98
08/07/25 05:19:00 PM | 0 | 486.99 | 0 | 578.54
08/07/25 05:20:00 PM | 0 | 487.47 | 0 | 579.1
08/07/25 05:21:00 PM | 0 | 487.95 | 0 | 579.68
08/07/25 05:22:00 PM | 0 | 488.42 | 0 | 580.25
08/07/25 05:23:00 PM | 0 | 488.9 | 0 | 580.81
08/07/25 05:24:00 PM | 0 | 489.37 | 0 | 581.37
08/07/25 05:25:00 PM | 0 | 489.85 | 0 | 581.94
08/07/25 05:26:00 PM | 0 | 490.32 | 0 | 582.51
08/07/25 05:27:00 PM | 0 | 490.8 | 0 | 583.08
08/07/25 05:28:00 PM | 0 | 491.27 | 0 | 583.65
08/07/25 05:29:00 PM | 0 | 491.75 | 0 | 584.22
08/07/25 05:30:00 PM | 0 | 492.23 | 0 | 584.78
08/07/25 05:31:00 PM | 0 | 492.7 | 0 | 585.35
08/07/25 05:32:00 PM | 0 | 493.17 | 0 | 585.92
08/07/25 05:33:00 PM | 0 | 493.64 | 0 | 586.49
08/07/25 05:34:00 PM | 0 | 494.12 | 0 | 587.06
08/07/25 05:35:00 PM | 0 | 494.6 | 0 | 587.63
08/07/25 05:36:00 PM | 0 | 495.08 | 0 | 588.2
08/07/25 05:37:00 PM | 0 | 495.55 | 0 | 588.76
08/07/25 05:38:00 PM | 0 | 496.03 | 0 | 589.33
08/07/25 05:39:00 PM | 0 | 496.49 | 0 | 589.89
08/07/25 05:40:00 PM | 0 | 496.97 | 0 | 590.46
08/07/25 05:41:00 PM | 0 | 497.45 | 0 | 591.03
08/07/25 05:42:00 PM | 0 | 497.92 | 0 | 591.6
08/07/25 05:43:00 PM | 0 | 498.4 | 0 | 592.17
08/07/25 05:44:00 PM | 0 | 498.87 | 0 | 592.73
08/07/25 05:45:00 PM | 0 | 499.35 | 0 | 593.3
08/07/25 05:46:00 PM | 0 | 499.82 | 0 | 593.86
08/07/25 05:47:00 PM | 0 | 500.29 | 0 | 594.43
08/07/25 05:48:00 PM | 0 | 500.77 | 0 | 595
08/07/25 05:49:00 PM | 0 | 501.25 | 0 | 595.57
08/07/25 05:50:00 PM | 0 | 501.72 | 0 | 596.14
08/07/25 05:51:00 PM | 0 | 502.2 | 0 | 596.7
08/07/25 05:52:00 PM | 0 | 502.67 | 0 | 597.27
08/07/25 05:53:00 PM | 0 | 503.14 | 0 | 597.84
08/07/25 05:54:00 PM | 0 | 503.62 | 0 | 598.41
08/07/25 05:55:00 PM | 0 | 504.09 | 0 | 598.98
08/07/25 05:56:00 PM | 0 | 504.57 | 0 | 599.55
08/07/25 05:57:00 PM | 0 | 505.04 | 0 | 600.11
08/07/25 05:58:00 PM | 0 | 505.52 | 0 | 600.67
08/07/25 05:59:00 PM | 0 | 506 | 0 | 601.25
08/07/25 06:00:00 PM | 0 | 506.47 | 0 | 601.83
08/07/25 06:01:00 PM | 0 | 506.95 | 0 | 602.39
08/07/25 06:02:00 PM | 0 | 507.43 | 0 | 602.97
08/07/25 06:03:00 PM | 0 | 507.9 | 0 | 603.54
08/07/25 06:04:00 PM | 0 | 508.38 | 0 | 604.1
08/07/25 06:05:00 PM | 0 | 508.85 | 0 | 604.67
08/07/25 06:06:00 PM | 0 | 509.33 | 0 | 605.24
08/07/25 06:07:00 PM | 0 | 509.8 | 0 | 605.81
08/07/25 06:08:00 PM | 0 | 510.28 | 0 | 606.37
08/07/25 06:09:00 PM | 0 | 510.75 | 0 | 606.94
08/07/25 06:10:00 PM | 0 | 511.23 | 0 | 607.51
08/07/25 06:11:00 PM | 0 | 511.7 | 0 | 608.08
08/07/25 06:12:00 PM | 0 | 512.18 | 0 | 608.66
08/07/25 06:13:00 PM | 0 | 512.65 | 0 | 609.22
08/07/25 06:14:00 PM | 0 | 513.12 | 0 | 609.8
08/07/25 06:15:00 PM | 0 | 513.59 | 0 | 610.36
08/07/25 06:16:00 PM | 0 | 514.08 | 0 | 610.93
08/07/25 06:17:00 PM | 0 | 514.54 | 0 | 611.5
08/07/25 06:18:00 PM | 0 | 515.02 | 0 | 612.07
08/07/25 06:19:00 PM | 0 | 515.49 | 0 | 612.64
08/07/25 06:20:00 PM | 0 | 515.96 | 0 | 613.19
08/07/25 06:21:00 PM | 0 | 516.43 | 0 | 613.76
08/07/25 06:22:00 PM | 0 | 516.91 | 0 | 614.32
08/07/25 06:23:00 PM | 0 | 517.39 | 0 | 614.89
08/07/25 06:24:00 PM | 0 | 517.85 | 0 | 615.46
08/07/25 06:25:00 PM | 0 | 518.33 | 0 | 616.02
08/07/25 06:26:00 PM | 0 | 518.8 | 0 | 616.59
08/07/25 06:27:00 PM | 0 | 519.27 | 0 | 617.16
08/07/25 06:28:00 PM | 0 | 519.75 | 0 | 617.73
08/07/25 06:29:00 PM | 0 | 520.23 | 0 | 618.3
08/07/25 06:30:00 PM | 0 | 520.7 | 0 | 618.87
08/07/25 06:31:00 PM | 0 | 521.17 | 0 | 619.43
08/07/25 06:32:00 PM | 0 | 521.65 | 0 | 619.99
08/07/25 06:33:00 PM | 0 | 522.12 | 0 | 620.57
08/07/25 06:34:00 PM | 0 | 522.6 | 0 | 621.14
08/07/25 06:35:00 PM | 0 | 523.08 | 0 | 621.73
08/07/25 06:36:00 PM | 0 | 523.56 | 0 | 622.3
08/07/25 06:37:00 PM | 0 | 524.03 | 0 | 622.86
08/07/25 06:38:00 PM | 0 | 524.5 | 0 | 623.43
08/07/25 06:39:00 PM | 0 | 524.97 | 0 | 624.01
08/07/25 06:40:00 PM | 0 | 525.44 | 0 | 624.59
08/07/25 06:41:00 PM | 0 | 525.92 | 0 | 625.16
08/07/25 06:42:00 PM | 0 | 526.39 | 0 | 625.73
08/07/25 06:43:00 PM | 0 | 526.87 | 0 | 626.29
08/07/25 06:44:00 PM | 0 | 527.34 | 0 | 626.86
08/07/25 06:45:00 PM | 0 | 527.81 | 0 | 627.43
08/07/25 06:46:00 PM | 0 | 528.28 | 0 | 627.99
08/07/25 06:47:00 PM | 0 | 528.76 | 0 | 628.57
08/07/25 06:48:00 PM | 0 | 529.23 | 0 | 629.15
08/07/25 06:49:00 PM | 0 | 529.71 | 0 | 629.73
08/07/25 06:50:00 PM | 0 | 530.18 | 0 | 630.3
08/07/25 06:51:00 PM | 0 | 530.65 | 0 | 630.87
08/07/25 06:52:00 PM | 0 | 531.12 | 0 | 631.44
08/07/25 06:53:00 PM | 0 | 531.6 | 0 | 632
08/07/25 06:54:00 PM | 0 | 532.07 | 0 | 632.59
08/07/25 06:55:00 PM | 0 | 532.54 | 0 | 633.15
08/07/25 06:56:00 PM | 0 | 533.02 | 0 | 633.72
08/07/25 06:57:00 PM | 0 | 533.49 | 0 | 634.3
08/07/25 06:58:00 PM | 0 | 533.96 | 0 | 634.87
08/07/25 06:59:00 PM | 0 | 534.43 | 0 | 635.43
08/07/25 07:00:00 PM | 0 | 534.9 | 0 | 635.99
08/07/25 07:01:00 PM | 0 | 535.38 | 0 | 636.56
08/07/25 07:02:00 PM | 0 | 535.86 | 0 | 637.14
08/07/25 07:03:00 PM | 0 | 536.34 | 0 | 637.7
08/07/25 07:04:00 PM | 0 | 536.81 | 0 | 638.27
08/07/25 07:05:00 PM | 0 | 537.29 | 0 | 638.84
08/07/25 07:06:00 PM | 0 | 537.76 | 0 | 639.41
08/07/25 07:07:00 PM | 0 | 538.23 | 0 | 639.98
08/07/25 07:08:00 PM | 0 | 538.7 | 0 | 640.56
08/07/25 07:09:00 PM | 0 | 539.18 | 0 | 641.13
08/07/25 07:10:00 PM | 0 | 539.65 | 0 | 641.7
08/07/25 07:11:00 PM | 0 | 540.13 | 0 | 642.27
08/07/25 07:12:00 PM | 0 | 540.6 | 0 | 642.83
08/07/25 07:13:00 PM | 0 | 541.07 | 0 | 643.4
08/07/25 07:14:00 PM | 0 | 541.54 | 0 | 643.97
08/07/25 07:15:00 PM | 0 | 542.01 | 0 | 644.53
08/07/25 07:16:00 PM | 0 | 542.48 | 0 | 645.11
08/07/25 07:17:00 PM | 0 | 542.96 | 0 | 645.69
08/07/25 07:18:00 PM | 0 | 543.44 | 0 | 646.26
08/07/25 07:19:00 PM | 0 | 543.91 | 0 | 646.83
08/07/25 07:20:00 PM | 0 | 544.38 | 0 | 647.41
08/07/25 07:21:00 PM | 0 | 544.86 | 0 | 647.97
08/07/25 07:22:00 PM | 0 | 545.34 | 0 | 648.54
08/07/25 07:23:00 PM | 0 | 545.8 | 0 | 649.12
08/07/25 07:24:00 PM | 0 | 546.28 | 0 | 649.69
08/07/25 07:25:00 PM | 0 | 546.76 | 0 | 650.26
08/07/25 07:26:00 PM | 0 | 547.23 | 0 | 650.83
08/07/25 07:27:00 PM | 0 | 547.71 | 0 | 651.39
08/07/25 07:28:00 PM | 0 | 548.18 | 0 | 651.96
08/07/25 07:29:00 PM | 0 | 548.65 | 0 | 652.53
08/07/25 07:30:00 PM | 0 | 549.13 | 0 | 653.1
08/07/25 07:31:00 PM | 0 | 549.6 | 0 | 653.68
08/07/25 07:32:00 PM | 0 | 550.07 | 0 | 654.25
08/07/25 07:33:00 PM | 0 | 550.55 | 0 | 654.81
08/07/25 07:34:00 PM | 0 | 551.02 | 0 | 655.38
08/07/25 07:35:00 PM | 0 | 551.49 | 0 | 655.95
08/07/25 07:36:00 PM | 0 | 551.96 | 0 | 656.52
08/07/25 07:37:00 PM | 0 | 552.44 | 0 | 657.09
08/07/25 07:38:00 PM | 0 | 552.91 | 0 | 657.66
08/07/25 07:39:00 PM | 0 | 553.38 | 0 | 658.22
08/07/25 07:40:00 PM | 0 | 553.85 | 0 | 658.79
08/07/25 07:41:00 PM | 0 | 554.33 | 0 | 659.37
08/07/25 07:42:00 PM | 0 | 554.8 | 0 | 659.94
08/07/25 07:43:00 PM | 0 | 555.27 | 0 | 660.52
08/07/25 07:44:00 PM | 0 | 555.74 | 0 | 661.09
08/07/25 07:45:00 PM | 0 | 556.22 | 0 | 661.67
08/07/25 07:46:00 PM | 0 | 556.69 | 0 | 662.24
08/07/25 07:47:00 PM | 0 | 557.16 | 0 | 662.81
08/07/25 07:48:00 PM | 0 | 557.63 | 0 | 663.38
08/07/25 07:49:00 PM | 0 | 558.1 | 0 | 663.95
08/07/25 07:50:00 PM | 0 | 558.57 | 0 | 664.52
08/07/25 07:51:00 PM | 0 | 559.04 | 0 | 665.09
08/07/25 07:52:00 PM | 0 | 559.52 | 0 | 665.66
08/07/25 07:53:00 PM | 0 | 559.99 | 0 | 666.23
08/07/25 07:54:00 PM | 0 | 560.47 | 0 | 666.8
08/07/25 07:55:00 PM | 0 | 560.94 | 0 | 667.38
08/07/25 07:56:00 PM | 0 | 561.42 | 0 | 667.94
08/07/25 07:57:00 PM | 0 | 561.89 | 0 | 668.51
08/07/25 07:58:00 PM | 0 | 562.36 | 0 | 669.08
08/07/25 07:59:00 PM | 0 | 562.83 | 0 | 669.65
08/07/25 08:00:00 PM | 0 | 563.31 | 0 | 670.23
08/07/25 08:01:00 PM | 0 | 563.78 | 0 | 670.8
08/07/25 08:02:00 PM | 0 | 564.26 | 0 | 671.38
08/07/25 08:03:00 PM | 0 | 564.72 | 0 | 671.95
08/07/25 08:04:00 PM | 0 | 565.2 | 0 | 672.53
08/07/25 08:05:00 PM | 0 | 565.67 | 0 | 673.1
08/07/25 08:06:00 PM | 0 | 566.14 | 0 | 673.66
08/07/25 08:07:00 PM | 0 | 566.62 | 0 | 674.24
08/07/25 08:08:00 PM | 0 | 567.09 | 0 | 674.8
08/07/25 08:09:00 PM | 0 | 567.57 | 0 | 675.38
08/07/25 08:10:00 PM | 0 | 568.04 | 0 | 675.94
08/07/25 08:11:00 PM | 0 | 568.51 | 0 | 676.52
08/07/25 08:12:00 PM | 0 | 568.98 | 0 | 677.08
08/07/25 08:13:00 PM | 0 | 569.45 | 0 | 677.65
08/07/25 08:14:00 PM | 0 | 569.92 | 0 | 678.22
08/07/25 08:15:00 PM | 0 | 570.4 | 0 | 678.79
08/07/25 08:16:00 PM | 0 | 570.87 | 0 | 679.37
08/07/25 08:17:00 PM | 0 | 571.35 | 0 | 679.94
08/07/25 08:18:00 PM | 0 | 571.81 | 0 | 680.51
08/07/25 08:19:00 PM | 0 | 572.28 | 0 | 681.09
08/07/25 08:20:00 PM | 0 | 572.76 | 0 | 681.66
08/07/25 08:21:00 PM | 0 | 573.23 | 0 | 682.24
08/07/25 08:22:00 PM | 0 | 573.71 | 0 | 682.81
08/07/25 08:23:00 PM | 0 | 574.18 | 0 | 683.38
08/07/25 08:24:00 PM | 0 | 574.65 | 0 | 683.94
08/07/25 08:25:00 PM | 0 | 575.12 | 0 | 684.51
08/07/25 08:26:00 PM | 0 | 575.59 | 0 | 685.09
08/07/25 08:27:00 PM | 0 | 576.06 | 0 | 685.65
08/07/25 08:28:00 PM | 0 | 576.54 | 0 | 686.22
08/07/25 08:29:00 PM | 0 | 577.01 | 0 | 686.8
08/07/25 08:30:00 PM | 0 | 577.48 | 0 | 687.38
08/07/25 08:31:00 PM | 0 | 577.96 | 0 | 687.94
08/07/25 08:32:00 PM | 0 | 578.43 | 0 | 688.51
08/07/25 08:33:00 PM | 0 | 578.9 | 0 | 689.08
08/07/25 08:34:00 PM | 0 | 579.37 | 0 | 689.65
08/07/25 08:35:00 PM | 0 | 579.84 | 0 | 690.21
08/07/25 08:36:00 PM | 0 | 580.31 | 0 | 690.79
08/07/25 08:37:00 PM | 0 | 580.79 | 0 | 691.36
08/07/25 08:38:00 PM | 0 | 581.26 | 0 | 691.94
08/07/25 08:39:00 PM | 0 | 581.73 | 0 | 692.52
08/07/25 08:40:00 PM | 0 | 582.21 | 0 | 693.09
08/07/25 08:41:00 PM | 0 | 582.67 | 0 | 693.64
08/07/25 08:42:00 PM | 0 | 583.15 | 0 | 694.23
08/07/25 08:43:00 PM | 0 | 583.62 | 0 | 694.81
08/07/25 08:44:00 PM | 0 | 584.09 | 0 | 695.38
08/07/25 08:45:00 PM | 0 | 584.57 | 0 | 695.95
08/07/25 08:46:00 PM | 0 | 585.04 | 0 | 696.51
08/07/25 08:47:00 PM | 0 | 585.51 | 0 | 697.08
08/07/25 08:48:00 PM | 0 | 585.98 | 0 | 697.64
08/07/25 08:49:00 PM | 0 | 586.45 | 0 | 698.22
08/07/25 08:50:00 PM | 0 | 586.93 | 0 | 698.79
08/07/25 08:51:00 PM | 0 | 587.4 | 0 | 699.36
08/07/25 08:52:00 PM | 0 | 587.87 | 0 | 699.93
08/07/25 08:53:00 PM | 0 | 588.34 | 0 | 700.48
08/07/25 08:54:00 PM | 0 | 588.81 | 0 | 701.05
08/07/25 08:55:00 PM | 0 | 589.28 | 0 | 701.63
08/07/25 08:56:00 PM | 0 | 589.75 | 0 | 702.2
08/07/25 08:57:00 PM | 0 | 590.22 | 0 | 702.78
08/07/25 08:58:00 PM | 0 | 590.69 | 0 | 703.35
08/07/25 08:59:00 PM | 0 | 591.17 | 0 | 703.91
08/07/25 09:00:00 PM | 0 | 591.64 | 0 | 704.48
08/07/25 09:01:00 PM | 0 | 592.11 | 0 | 705.05
08/07/25 09:02:00 PM | 0 | 592.58 | 0 | 705.62
08/07/25 09:03:00 PM | 0 | 593.06 | 0 | 706.19
08/07/25 09:04:00 PM | 0 | 593.53 | 0 | 706.77
08/07/25 09:05:00 PM | 0 | 594 | 0 | 707.33
08/07/25 09:06:00 PM | 0 | 594.47 | 0 | 707.89
08/07/25 09:07:00 PM | 0 | 594.94 | 0 | 708.46
08/07/25 09:08:00 PM | 0 | 595.42 | 0 | 709.03
08/07/25 09:09:00 PM | 0 | 595.89 | 0 | 709.59
08/07/25 09:10:00 PM | 0 | 596.36 | 0 | 710.16
08/07/25 09:11:00 PM | 0 | 596.83 | 0 | 710.71
08/07/25 09:12:00 PM | 0 | 597.3 | 0 | 711.28
08/07/25 09:13:00 PM | 0 | 597.76 | 0 | 711.85
08/07/25 09:14:00 PM | 0 | 598.24 | 0 | 712.41
08/07/25 09:15:00 PM | 0 | 598.71 | 0 | 712.98
08/07/25 09:16:00 PM | 0 | 599.18 | 0 | 713.55
08/07/25 09:17:00 PM | 0 | 599.65 | 0 | 714.11
08/07/25 09:18:00 PM | 0 | 600.12 | 0 | 714.69
08/07/25 09:19:00 PM | 0 | 600.6 | 0 | 715.26
08/07/25 09:20:00 PM | 0 | 601.06 | 0 | 715.83
08/07/25 09:21:00 PM | 0 | 601.53 | 0 | 716.4
08/07/25 09:22:00 PM | 0 | 602 | 0 | 716.96
08/07/25 09:23:00 PM | 0 | 602.47 | 0 | 717.53
08/07/25 09:24:00 PM | 0 | 602.94 | 0 | 718.1
08/07/25 09:25:00 PM | 0 | 603.42 | 0 | 718.68
08/07/25 09:26:00 PM | 0 | 603.89 | 0 | 719.25
08/07/25 09:27:00 PM | 0 | 604.36 | 0 | 719.82
08/07/25 09:28:00 PM | 0 | 604.82 | 0 | 720.38
08/07/25 09:29:00 PM | 100.73 | 637.04 | 0 | 720.95
08/07/25 09:30:00 PM | 160.44 | 776 | 0 | 765.34
08/07/25 09:31:00 PM | 170.17 | 939.7 | 0 | 780.9
08/07/25 09:32:00 PM | 174.86 | 1115 | 0 | 783.69
08/07/25 09:33:00 PM | 166.77 | 1286.59 | 0 | 784.26
08/07/25 09:34:00 PM | 165.49 | 1455.11 | 0 | 784.84
08/07/25 09:35:00 PM | 167.38 | 1622.2 | 0 | 785.4
08/07/25 09:36:00 PM | 167.93 | 1787.27 | 0 | 785.97
08/07/25 09:37:00 PM | 169.38 | 1955 | 0 | 786.55
08/07/25 09:38:00 PM | 169.11 | 2122.79 | 0 | 787.12
08/07/25 09:39:00 PM | 174.91 | 2295.45 | 0 | 787.69
08/07/25 09:40:00 PM | 180.46 | 2475.35 | 0 | 788.27
08/07/25 09:41:00 PM | 184.7 | 2659.01 | 0 | 788.83
08/07/25 09:42:00 PM | 186.78 | 2844.33 | 0 | 789.4
08/07/25 09:43:00 PM | 188.87 | 3032.33 | 0 | 789.97
08/07/25 09:44:00 PM | 192.31 | 3219.23 | 0 | 790.54
08/07/25 09:45:00 PM | 192.66 | 3410 | 0 | 791.1
08/07/25 09:46:00 PM | 460.09 | 3645.74 | 79.9 | 807.43
08/07/25 09:47:00 PM | 518.6 | 4164.67 | 0 | 832.46
08/07/25 09:48:00 PM | 524.49 | 4690.12 | 0 | 833.03
08/07/25 09:49:00 PM | 521.96 | 5214.14 | 0 | 833.59
08/07/25 09:50:00 PM | 519.76 | 5736.06 | 0 | 834.16
08/07/25 09:51:00 PM | 521.03 | 6256.62 | 0 | 834.73
08/07/25 09:52:00 PM | 522.32 | 6771.35 | 0 | 835.3
08/07/25 09:53:00 PM | 523.31 | 7303.25 | 0 | 835.87
08/07/25 09:54:00 PM | 523.08 | 7827.36 | 0 | 836.44
08/07/25 09:55:00 PM | 523.8 | 8351.6 | 0 | 837
08/07/25 09:56:00 PM | 523.77 | 8875.79 | 0 | 837.57
08/07/25 09:57:00 PM | 523.54 | 9399.56 | 0 | 838.14
08/07/25 09:58:00 PM | 525.46 | 9923.51 | 0 | 838.7
08/07/25 09:59:00 PM | 523.78 | 10439.15 | 0 | 839.27
08/07/25 10:00:00 PM | 524.35 | 10964.05 | 0 | 839.84
08/07/25 10:01:00 PM | 526.26 | 11497.58 | 0 | 840.42
08/07/25 10:02:00 PM | 525.92 | 12023.34 | 0 | 840.98
08/07/25 10:03:00 PM | 524.21 | 12548.91 | 0 | 841.56
08/07/25 10:04:00 PM | 528.36 | 13074.54 | 0 | 842.11
08/07/25 10:05:00 PM | 526.56 | 13601.27 | 0 | 842.69
08/07/25 10:06:00 PM | 526.2 | 14127.36 | 0 | 843.25
08/07/25 10:07:00 PM | 526.03 | 14644.58 | 0 | 843.82
08/07/25 10:08:00 PM | 527.23 | 15170.89 | 0 | 844.39
08/07/25 10:09:00 PM | 526.59 | 15705.67 | 0 | 844.97
08/07/25 10:10:00 PM | 525.59 | 16231.93 | 0 | 845.55
08/07/25 10:11:00 PM | 526.56 | 16758.57 | 0 | 846.1
08/07/25 10:12:00 PM | 525.05 | 17284.04 | 0 | 846.67
08/07/25 10:13:00 PM | 526.75 | 17809.87 | 0 | 847.24
08/07/25 10:14:00 PM | 526.03 | 18335.37 | 0 | 847.81
08/07/25 10:15:00 PM | 524.49 | 18853.38 | 0 | 848.38
08/07/25 10:16:00 PM | 524.88 | 19379.19 | 0 | 848.95
08/07/25 10:17:00 PM | 525.62 | 19914.4 | 0 | 849.52
08/07/25 10:18:00 PM | 525.07 | 20432.16 | 0 | 850.07
08/07/25 10:19:00 PM | 527.5 | 20958.76 | 0 | 850.65
08/07/25 10:20:00 PM | 528.32 | 21486.68 | 0 | 851.22
08/07/25 10:21:00 PM | 526.75 | 22013.44 | 0 | 851.79
08/07/25 10:22:00 PM | 526.61 | 22540.53 | 0 | 852.36
08/07/25 10:23:00 PM | 527.74 | 23068.19 | 0 | 852.92
08/07/25 10:24:00 PM | 527.3 | 23587.48 | 0 | 853.49
08/07/25 10:25:00 PM | 526.82 | 24122.8 | 0 | 854.06
08/07/25 10:26:00 PM | 528.08 | 24649.81 | 0 | 854.64
08/07/25 10:27:00 PM | 527.77 | 25177.21 | 0 | 855.2
08/07/25 10:28:00 PM | 527.56 | 25704.62 | 0 | 855.77
08/07/25 10:29:00 PM | 527.79 | 26232.25 | 0 | 856.33
08/07/25 10:30:00 PM | 526.38 | 26760.17 | 0 | 856.9
08/07/25 10:31:00 PM | 525.22 | 27295.8 | 0 | 857.48
08/07/25 10:32:00 PM | 527.42 | 27813.72 | 0 | 858.05
08/07/25 10:33:00 PM | 526.8 | 28340.61 | 0 | 858.61
08/07/25 10:34:00 PM | 526.66 | 28867.64 | 0 | 859.19
08/07/25 10:35:00 PM | 527.76 | 29394.18 | 0 | 859.74
08/07/25 10:36:00 PM | 527.47 | 29921.56 | 0 | 860.31
08/07/25 10:37:00 PM | 528.16 | 30449.27 | 0 | 860.87
08/07/25 10:38:00 PM | 526.24 | 30975.22 | 0 | 861.44
08/07/25 10:39:00 PM | 528.02 | 31510.32 | 0 | 862.01
08/07/25 10:40:00 PM | 525.18 | 32028.47 | 0 | 862.59
08/07/25 10:41:00 PM | 526.22 | 32554.9 | 0 | 863.14
08/07/25 10:42:00 PM | 526.81 | 33081.62 | 0 | 863.7
08/07/25 10:43:00 PM | 525.73 | 33607.7 | 0 | 864.28
08/07/25 10:44:00 PM | 526.73 | 34134.14 | 0 | 864.84
08/07/25 10:45:00 PM | 525.97 | 34658.58 | 0 | 865.4
08/07/25 10:46:00 PM | 526.41 | 35184.06 | 0 | 865.97
08/07/25 10:47:00 PM | 526.38 | 35710.2 | 0 | 866.54
08/07/25 10:48:00 PM | 526.59 | 36236.26 | 0 | 867.1
08/07/25 10:49:00 PM | 526.15 | 36761.95 | 0 | 867.67
08/07/25 10:50:00 PM | 524.77 | 37287.42 | 0 | 868.25
08/07/25 10:51:00 PM | 526.52 | 37813.68 | 0 | 868.82
08/07/25 10:52:00 PM | 525.67 | 38339.91 | 0 | 869.39
08/07/25 10:53:00 PM | 524.98 | 38865.33 | 0 | 869.96
08/07/25 10:54:00 PM | 524.95 | 39389.83 | 0 | 870.52
08/07/25 10:55:00 PM | 525.55 | 39915.46 | 0 | 871.08
08/07/25 10:56:00 PM | 522.74 | 40449.21 | 0 | 871.65
08/07/25 10:57:00 PM | 526.87 | 40965.44 | 0 | 872.21
08/07/25 10:58:00 PM | 582.66 | 41535.73 | 0 | 872.78
08/07/25 10:59:00 PM | 547.28 | 42110.86 | 0 | 873.35
08/07/25 11:00:00 PM | 543.55 | 42655.24 | 0 | 873.91
08/07/25 11:01:00 PM | 544.08 | 43198.93 | 0 | 874.46
08/07/25 11:02:00 PM | 543.83 | 43743.29 | 0 | 875.02
08/07/25 11:03:00 PM | 544.15 | 44296.13 | 0 | 875.59
08/07/25 11:04:00 PM | 544.05 | 44831.04 | 0 | 876.15
08/07/25 11:05:00 PM | 546.27 | 45375.37 | 0 | 876.71
08/07/25 11:06:00 PM | 544.06 | 45919.11 | 0 | 877.26
08/07/25 11:07:00 PM | 542.79 | 46462.13 | 0 | 877.83
08/07/25 11:08:00 PM | 542.81 | 47005.53 | 0 | 878.39
08/07/25 11:09:00 PM | 542.09 | 47557.3 | 0 | 878.97
08/07/25 11:10:00 PM | 544.62 | 48101.38 | 0 | 879.53
08/07/25 11:11:00 PM | 307.99 | 48587.5 | 0 | 880.1
08/07/25 11:12:00 PM | 35.44 | 48823.47 | 0 | 880.65
08/07/25 11:13:00 PM | 0 | 48849.11 | 0 | 881.21
08/07/25 11:14:00 PM | 0 | 48867.26 | 0 | 881.78
08/07/25 11:15:00 PM | 0 | 48883.86 | 0 | 882.34
08/07/25 11:16:00 PM | 0 | 48899 | 0 | 882.9
08/07/25 11:17:00 PM | 0 | 48913.35 | 0 | 883.46
08/07/25 11:18:00 PM | 0 | 48927.59 | 0 | 884.02
08/07/25 11:19:00 PM | 0 | 48940.68 | 0 | 884.57
08/07/25 11:20:00 PM | 0 | 48954.55 | 0 | 885.12
08/07/25 11:21:00 PM | 0 | 48968.63 | 0 | 885.68
08/07/25 11:22:00 PM | 0 | 48982.75 | 0 | 886.24
08/07/25 11:23:00 PM | 0 | 48996.95 | 0 | 886.8
08/07/25 11:24:00 PM | 0 | 49011.24 | 0 | 887.36
08/07/25 11:25:00 PM | 0 | 49025.79 | 0 | 887.92
08/07/25 11:26:00 PM | 0 | 49040.14 | 0 | 888.47
08/07/25 11:27:00 PM | 309.28 | 49177.88 | 0 | 889.04
08/07/25 11:28:00 PM | 584.38 | 49702.25 | 0 | 889.59
08/07/25 11:29:00 PM | 581.59 | 50287.37 | 0 | 890.16
08/07/25 11:30:00 PM | 575.35 | 50858.13 | 0 | 890.72
08/07/25 11:31:00 PM | 581.77 | 51437.79 | 0 | 891.27
08/07/25 11:32:00 PM | 579.68 | 52018.02 | 0 | 891.82
08/07/25 11:33:00 PM | 581.73 | 52598.83 | 0 | 892.38
08/07/25 11:34:00 PM | 580.49 | 53180.06 | 0 | 892.94
08/07/25 11:35:00 PM | 580.76 | 53760.81 | 0 | 893.5
08/07/25 11:36:00 PM | 580.77 | 54342.24 | 0 | 894.07
08/07/25 11:37:00 PM | 317.33 | 54696.79 | 0 | 905.15
08/07/25 11:38:00 PM | 0 | 54797.64 | 0 | 914.02
08/07/25 11:39:00 PM | 0 | 54820.07 | 0 | 917.87
08/07/25 11:40:00 PM | 0 | 54838.36 | 0 | 918.43
08/07/25 11:41:00 PM | 0 | 54855.73 | 0 | 918.99
08/07/25 11:42:00 PM | 0 | 54872.18 | 0 | 919.55
08/07/25 11:43:00 PM | 0 | 54888.58 | 0 | 920.11
08/07/25 11:44:00 PM | 0 | 54904.93 | 0 | 920.67
08/07/25 11:45:00 PM | 0 | 54921.13 | 0 | 921.24
08/07/25 11:46:00 PM | 0 | 54937.33 | 0 | 921.8
08/07/25 11:47:00 PM | 0 | 54953.52 | 0 | 922.36
08/07/25 11:48:00 PM | 0 | 54969.61 | 0 | 922.92
08/07/25 11:49:00 PM | 0 | 54973.9 | 0 | 923.48
08/07/25 11:50:00 PM | 0 | 54978.06 | 0 | 924.03
08/07/25 11:51:00 PM | 0 | 54989.17 | 0 | 924.59
08/07/25 11:52:00 PM | 0 | 55002.55 | 0 | 925.16
08/07/25 11:53:00 PM | 0 | 55016.47 | 0 | 925.71
08/07/25 11:54:00 PM | 0 | 55030.75 | 0 | 926.27
08/07/25 11:55:00 PM | 0 | 55045.08 | 0 | 926.83
08/07/25 11:56:00 PM | 0 | 55059.53 | 0 | 927.38
08/07/25 11:57:00 PM | 0 | 55073.98 | 0 | 927.94
08/07/25 11:58:00 PM | 0 | 55088.52 | 0 | 928.5
08/07/25 11:59:00 PM | 0 | 55103.16 | 0 | 929.05