## Spreadsheet1
Time | West Sludge Out (GPM) | West Sludge Flow Today (Gal) | East Sludge Out (GPM) | East Sludge Flow Today (Gal)
08/06/25 12:00:00 AM
08/06/25 12:01:00 AM | 0 | 0.45 | 0
08/06/25 12:02:00 AM | 0 | 0.93 | 0
08/06/25 12:03:00 AM | 0 | 1.39 | 0
08/06/25 12:04:00 AM | 0 | 1.86 | 0
08/06/25 12:05:00 AM | 0 | 2.32 | 0
08/06/25 12:06:00 AM | 0 | 2.79 | 0
08/06/25 12:07:00 AM | 0 | 3.25 | 0
08/06/25 12:08:00 AM | 0 | 3.72 | 0
08/06/25 12:09:00 AM | 0 | 4.18 | 0
08/06/25 12:10:00 AM | 0 | 4.65 | 0
08/06/25 12:11:00 AM | 0 | 5.11 | 0
08/06/25 12:12:00 AM | 0 | 5.57 | 0
08/06/25 12:13:00 AM | 0 | 6.02 | 0
08/06/25 12:14:00 AM | 0 | 6.48 | 0
08/06/25 12:15:00 AM | 0 | 6.95 | 0
08/06/25 12:16:00 AM | 0 | 7.41 | 0
08/06/25 12:17:00 AM | 0 | 7.87 | 0
08/06/25 12:18:00 AM | 0 | 8.33 | 0
08/06/25 12:19:00 AM | 0 | 8.8 | 0
08/06/25 12:20:00 AM | 0 | 9.27 | 0
08/06/25 12:21:00 AM | 0 | 9.73 | 0
08/06/25 12:22:00 AM | 0 | 10.2 | 0
08/06/25 12:23:00 AM | 0 | 10.67 | 0
08/06/25 12:24:00 AM | 0 | 11.13 | 0
08/06/25 12:25:00 AM | 0 | 11.59 | 0
08/06/25 12:26:00 AM | 0 | 12.05 | 0
08/06/25 12:27:00 AM | 0 | 12.52 | 0
08/06/25 12:28:00 AM | 0 | 12.98 | 0
08/06/25 12:29:00 AM | 0 | 13.44 | 0
08/06/25 12:30:00 AM | 0 | 13.91 | 0
08/06/25 12:31:00 AM | 0 | 14.38 | 0
08/06/25 12:32:00 AM | 0 | 14.85 | 0
08/06/25 12:33:00 AM | 0 | 15.31 | 0
08/06/25 12:34:00 AM | 0 | 15.78 | 0
08/06/25 12:35:00 AM | 0 | 16.24 | 0
08/06/25 12:36:00 AM | 0 | 16.7 | 0
08/06/25 12:37:00 AM | 0 | 17.16 | 0
08/06/25 12:38:00 AM | 0 | 17.62 | 0
08/06/25 12:39:00 AM | 0 | 18.08 | 0
08/06/25 12:40:00 AM | 0 | 18.54 | 0
08/06/25 12:41:00 AM | 0 | 19 | 0
08/06/25 12:42:00 AM | 0 | 19.47 | 0
08/06/25 12:43:00 AM | 0 | 19.92 | 0
08/06/25 12:44:00 AM | 0 | 20.37 | 0
08/06/25 12:45:00 AM | 0 | 20.83 | 0
08/06/25 12:46:00 AM | 0 | 21.3 | 0
08/06/25 12:47:00 AM | 0 | 21.76 | 0
08/06/25 12:48:00 AM | 0 | 22.23 | 0
08/06/25 12:49:00 AM | 0 | 22.7 | 0
08/06/25 12:50:00 AM | 0 | 23.16 | 0
08/06/25 12:51:00 AM | 0 | 23.63 | 0
08/06/25 12:52:00 AM | 0 | 24.08 | 0
08/06/25 12:53:00 AM | 0 | 24.54 | 0
08/06/25 12:54:00 AM | 0 | 25 | 0
08/06/25 12:55:00 AM | 0 | 25.47 | 0
08/06/25 12:56:00 AM | 0 | 25.94 | 0
08/06/25 12:57:00 AM | 0 | 26.4 | 0
08/06/25 12:58:00 AM | 0 | 26.86 | 0
08/06/25 12:59:00 AM | 0 | 27.31 | 0
08/06/25 01:00:00 AM | 0 | 27.78 | 0
08/06/25 01:01:00 AM | 0 | 28.25 | 0
08/06/25 01:02:00 AM | 0 | 28.71 | 0
08/06/25 01:03:00 AM | 0 | 29.16 | 0
08/06/25 01:04:00 AM | 0 | 29.63 | 0
08/06/25 01:05:00 AM | 0 | 30.08 | 0
08/06/25 01:06:00 AM | 0 | 30.55 | 0
08/06/25 01:07:00 AM | 0 | 31.01 | 0
08/06/25 01:08:00 AM | 0 | 31.48 | 0
08/06/25 01:09:00 AM | 0 | 31.94 | 0
08/06/25 01:10:00 AM | 0 | 32.41 | 0
08/06/25 01:11:00 AM | 0 | 32.88 | 0
08/06/25 01:12:00 AM | 0 | 33.34 | 0
08/06/25 01:13:00 AM | 0 | 33.79 | 0
08/06/25 01:14:00 AM | 0 | 34.25 | 0
08/06/25 01:15:00 AM | 0 | 34.72 | 0
08/06/25 01:16:00 AM | 0 | 35.19 | 0
08/06/25 01:17:00 AM | 0 | 35.65 | 0
08/06/25 01:18:00 AM | 0 | 36.12 | 0
08/06/25 01:19:00 AM | 0 | 36.58 | 0
08/06/25 01:20:00 AM | 0 | 37.04 | 0
08/06/25 01:21:00 AM | 0 | 37.51 | 0
08/06/25 01:22:00 AM | 0 | 37.97 | 0
08/06/25 01:23:00 AM | 0 | 38.43 | 0
08/06/25 01:24:00 AM | 0 | 38.9 | 0
08/06/25 01:25:00 AM | 0 | 39.36 | 0
08/06/25 01:26:00 AM | 0 | 39.83 | 0
08/06/25 01:27:00 AM | 0 | 40.29 | 0
08/06/25 01:28:00 AM | 277.11 | 170.76 | 0
08/06/25 01:29:00 AM | 474.11 | 619.21 | 0
08/06/25 01:30:00 AM | 596.46 | 1110.76 | 0
08/06/25 01:31:00 AM | 591.07 | 1711.26 | 0
08/06/25 01:32:00 AM | 588.9 | 2306.03 | 0
08/06/25 01:33:00 AM | 572.63 | 2891.96 | 0
08/06/25 01:34:00 AM | 570.48 | 3463.02 | 0
08/06/25 01:35:00 AM | 523.16 | 4009.83 | 0
08/06/25 01:36:00 AM | 535.14 | 4550.34 | 0
08/06/25 01:37:00 AM | 531.29 | 5078.39 | 0
08/06/25 01:38:00 AM | 526.61 | 5616.45 | 0
08/06/25 01:39:00 AM | 527.25 | 6144.44 | 0
08/06/25 01:40:00 AM | 528.78 | 6673.28 | 0
08/06/25 01:41:00 AM | 528.59 | 7202.81 | 0
08/06/25 01:42:00 AM | 322.98 | 7673.28 | 0
08/06/25 01:43:00 AM | 353.25 | 7931.87 | 0
08/06/25 01:44:00 AM | 487.47 | 8416.05 | 0
08/06/25 01:45:00 AM | 486.31 | 8900.06 | 0
08/06/25 01:46:00 AM | 480.44 | 9385.77 | 0
08/06/25 01:47:00 AM | 486.27 | 9873.29 | 0
08/06/25 01:48:00 AM | 491.14 | 10360.41 | 0
08/06/25 01:49:00 AM | 492.27 | 10852.48 | 0
08/06/25 01:50:00 AM | 487.11 | 11340.62 | 0
08/06/25 01:51:00 AM | 488.87 | 11836.76 | 0
08/06/25 01:52:00 AM | 489.15 | 12315.35 | 0
08/06/25 01:53:00 AM | 493.37 | 12805.06 | 0
08/06/25 01:54:00 AM | 494.05 | 13297.15 | 0
08/06/25 01:55:00 AM | 491.05 | 13788.93 | 0
08/06/25 01:56:00 AM | 486.54 | 14279.84 | 0
08/06/25 01:57:00 AM | 489.46 | 14771.87 | 0
08/06/25 01:58:00 AM | 534.03 | 15305.26 | 0
08/06/25 01:59:00 AM | 525.81 | 15833.05 | 0
08/06/25 02:00:00 AM | 528.27 | 16350.66 | 0
08/06/25 02:01:00 AM | 545.97 | 16889.92 | 0
08/06/25 02:02:00 AM | 545.49 | 17426.45 | 0
08/06/25 02:03:00 AM | 548.97 | 17982.3 | 0
08/06/25 02:04:00 AM | 547.91 | 18529.41 | 0
08/06/25 02:05:00 AM | 550.92 | 19077.98 | 0
08/06/25 02:06:00 AM | 549.87 | 19628.07 | 0
08/06/25 02:07:00 AM | 549.3 | 20168.41 | 0
08/06/25 02:08:00 AM | 550.23 | 20718.69 | 0
08/06/25 02:09:00 AM | 544.88 | 21268.05 | 0
08/06/25 02:10:00 AM | 535.8 | 21813.74 | 0
08/06/25 02:11:00 AM | 534.9 | 22348.82 | 0
08/06/25 02:12:00 AM | 536.38 | 22884.55 | 0
08/06/25 02:13:00 AM | 536.5 | 23420.41 | 0
08/06/25 02:14:00 AM | 534.75 | 23946.44 | 0
08/06/25 02:15:00 AM | 535.51 | 24481.21 | 0
08/06/25 02:16:00 AM | 536.03 | 25026.04 | 0
08/06/25 02:17:00 AM | 535.58 | 25561.28 | 0
08/06/25 02:18:00 AM | 536.91 | 26096.59 | 0
08/06/25 02:19:00 AM | 532.72 | 26630.65 | 0
08/06/25 02:20:00 AM | 534.12 | 27155.51 | 0
08/06/25 02:21:00 AM | 531.89 | 27689.7 | 0
08/06/25 02:22:00 AM | 537.07 | 28223.79 | 0
08/06/25 02:23:00 AM | 534.84 | 28766.63 | 0
08/06/25 02:24:00 AM | 533.62 | 29300.51 | 0
08/06/25 02:25:00 AM | 531.77 | 29833.87 | 0
08/06/25 02:26:00 AM | 534.96 | 30367.2 | 0
08/06/25 02:27:00 AM | 534.17 | 30900.66 | 0
08/06/25 02:28:00 AM | 535.42 | 31434.61 | 0
08/06/25 02:29:00 AM | 542.91 | 31960.17 | 0
08/06/25 02:30:00 AM | 554.76 | 32511.19 | 0
08/06/25 02:31:00 AM | 550.37 | 33072.53 | 0
08/06/25 02:32:00 AM | 548.44 | 33622.2 | 0
08/06/25 02:33:00 AM | 550.6 | 34172.06 | 0
08/06/25 02:34:00 AM | 546.17 | 34721.69 | 0
08/06/25 02:35:00 AM | 533.29 | 35258.77 | 0
08/06/25 02:36:00 AM | 534.47 | 35793.34 | 0
08/06/25 02:37:00 AM | 533.84 | 36319.84 | 0
08/06/25 02:38:00 AM | 533.78 | 36863.54 | 0
08/06/25 02:39:00 AM | 532.5 | 37398.05 | 0
08/06/25 02:40:00 AM | 532.81 | 37932.43 | 0
08/06/25 02:41:00 AM | 534.01 | 38467.65 | 0
08/06/25 02:42:00 AM | 533.91 | 39002.45 | 0
08/06/25 02:43:00 AM | 534.17 | 39534.88 | 0
08/06/25 02:44:00 AM | 533.31 | 40068.77 | 0
08/06/25 02:45:00 AM | 533.34 | 40592.9 | 0
08/06/25 02:46:00 AM | 533.36 | 41134.64 | 0
08/06/25 02:47:00 AM | 533.73 | 41667.95 | 0
08/06/25 02:48:00 AM | 531.91 | 42200.82 | 0
08/06/25 02:49:00 AM | 534.86 | 42734.94 | 0
08/06/25 02:50:00 AM | 504.85 | 43262.44 | 0
08/06/25 02:51:00 AM | 501.77 | 43743.52 | 0
08/06/25 02:52:00 AM | 501.77 | 44254.66 | 0
08/06/25 02:53:00 AM | 503.2 | 44759.34 | 0
08/06/25 02:54:00 AM | 502.53 | 45260.36 | 0
08/06/25 02:55:00 AM | 499.6 | 45762.24 | 0
08/06/25 02:56:00 AM | 498.94 | 46260.75 | 0
08/06/25 02:57:00 AM | 496.38 | 46759.37 | 0
08/06/25 02:58:00 AM | 496.61 | 47247.12 | 0
08/06/25 02:59:00 AM | 494.16 | 47750.82 | 0
08/06/25 03:00:00 AM | 495.91 | 48244.93 | 0
08/06/25 03:01:00 AM | 496.59 | 48738.64 | 0
08/06/25 03:02:00 AM | 491.62 | 49231.95 | 0
08/06/25 03:03:00 AM | 493.15 | 49725.11 | 0
08/06/25 03:04:00 AM | 85.74 | 50013.46 | 0
08/06/25 03:05:00 AM | 0 | 50052.46 | 0
08/06/25 03:06:00 AM | 0 | 50069.2 | 0
08/06/25 03:07:00 AM | 0 | 50084.02 | 0
08/06/25 03:08:00 AM | 0 | 50093.87 | 0
08/06/25 03:09:00 AM | 0 | 50094.34 | 0
08/06/25 03:10:00 AM | 0 | 50094.8 | 0
08/06/25 03:11:00 AM | 0 | 50095.27 | 0
08/06/25 03:12:00 AM | 0 | 50095.74 | 0
08/06/25 03:13:00 AM | 0 | 50096.21 | 0
08/06/25 03:14:00 AM | 0 | 50096.68 | 0
08/06/25 03:15:00 AM | 0 | 50103.27 | 0
08/06/25 03:16:00 AM | 0 | 50116.83 | 0
08/06/25 03:17:00 AM | 0 | 50130.91 | 0
08/06/25 03:18:00 AM | 0 | 50145.21 | 0
08/06/25 03:19:00 AM | 0 | 50151.43 | 0
08/06/25 03:20:00 AM | 0 | 50151.91 | 0
08/06/25 03:21:00 AM | 0 | 50152.37 | 0
08/06/25 03:22:00 AM | 0 | 50152.84 | 0
08/06/25 03:23:00 AM | 0 | 50153.3 | 0
08/06/25 03:24:00 AM | 0 | 50153.77 | 0
08/06/25 03:25:00 AM | 0 | 50154.24 | 0
08/06/25 03:26:00 AM | 0 | 50154.72 | 0
08/06/25 03:27:00 AM | 0 | 50155.19 | 0
08/06/25 03:28:00 AM | 0 | 50155.66 | 0
08/06/25 03:29:00 AM | 0 | 50156.12 | 0
08/06/25 03:30:00 AM | 0 | 50156.59 | 0
08/06/25 03:31:00 AM | 0 | 50157.05 | 0
08/06/25 03:32:00 AM | 0 | 50157.52 | 0
08/06/25 03:33:00 AM | 0 | 50157.99 | 0
08/06/25 03:34:00 AM | 0 | 50158.47 | 0
08/06/25 03:35:00 AM | 0 | 50158.94 | 0
08/06/25 03:36:00 AM | 0 | 50159.41 | 0
08/06/25 03:37:00 AM | 0 | 50159.87 | 0
08/06/25 03:38:00 AM | 0 | 50160.34 | 0
08/06/25 03:39:00 AM | 0 | 50160.8 | 0
08/06/25 03:40:00 AM | 0 | 50161.27 | 0
08/06/25 03:41:00 AM | 0 | 50161.74 | 0
08/06/25 03:42:00 AM | 0 | 50162.21 | 0
08/06/25 03:43:00 AM | 0 | 50162.69 | 0
08/06/25 03:44:00 AM | 0 | 50163.16 | 0
08/06/25 03:45:00 AM | 0 | 50163.62 | 0
08/06/25 03:46:00 AM | 0 | 50164.09 | 0
08/06/25 03:47:00 AM | 0 | 50164.55 | 0
08/06/25 03:48:00 AM | 0 | 50165.03 | 0
08/06/25 03:49:00 AM | 0 | 50165.5 | 0
08/06/25 03:50:00 AM | 0 | 50165.97 | 0
08/06/25 03:51:00 AM | 0 | 50166.44 | 0
08/06/25 03:52:00 AM | 0 | 50166.9 | 0
08/06/25 03:53:00 AM | 0 | 50167.37 | 0
08/06/25 03:54:00 AM | 0 | 50167.84 | 0
08/06/25 03:55:00 AM | 0 | 50168.31 | 0
08/06/25 03:56:00 AM | 0 | 50168.78 | 0
08/06/25 03:57:00 AM | 0 | 50169.25 | 0
08/06/25 03:58:00 AM | 0 | 50169.71 | 0
08/06/25 03:59:00 AM | 0 | 50170.18 | 0
08/06/25 04:00:00 AM | 0 | 50170.65 | 0
08/06/25 04:01:00 AM | 0 | 50171.13 | 0
08/06/25 04:02:00 AM | 0 | 50171.59 | 0
08/06/25 04:03:00 AM | 0 | 50172.06 | 0
08/06/25 04:04:00 AM | 0 | 50172.53 | 0
08/06/25 04:05:00 AM | 0 | 50172.99 | 0
08/06/25 04:06:00 AM | 0 | 50173.46 | 0
08/06/25 04:07:00 AM | 0 | 50173.93 | 0
08/06/25 04:08:00 AM | 0 | 50174.41 | 0
08/06/25 04:09:00 AM | 0 | 50174.88 | 0
08/06/25 04:10:00 AM | 0 | 50175.34 | 0
08/06/25 04:11:00 AM | 0 | 50175.81 | 0
08/06/25 04:12:00 AM | 0 | 50176.28 | 0
08/06/25 04:13:00 AM | 0 | 50176.74 | 0
08/06/25 04:14:00 AM | 0 | 50177.21 | 0
08/06/25 04:15:00 AM | 0 | 50177.68 | 0
08/06/25 04:16:00 AM | 0 | 50178.16 | 0
08/06/25 04:17:00 AM | 0 | 50178.63 | 0
08/06/25 04:18:00 AM | 0 | 50179.09 | 0
08/06/25 04:19:00 AM | 0 | 50179.56 | 0
08/06/25 04:20:00 AM | 0 | 50180.03 | 0
08/06/25 04:21:00 AM | 0 | 50180.49 | 0
08/06/25 04:22:00 AM | 0 | 50180.96 | 0
08/06/25 04:23:00 AM | 0 | 50181.44 | 0
08/06/25 04:24:00 AM | 0 | 50181.91 | 0
08/06/25 04:25:00 AM | 0 | 50182.38 | 0
08/06/25 04:26:00 AM | 0 | 50182.84 | 0
08/06/25 04:27:00 AM | 0 | 50183.31 | 0
08/06/25 04:28:00 AM | 0 | 50183.78 | 0
08/06/25 04:29:00 AM | 0 | 50184.25 | 0
08/06/25 04:30:00 AM | 0 | 50184.72 | 0
08/06/25 04:31:00 AM | 0 | 50185.19 | 0
08/06/25 04:32:00 AM | 0 | 50185.66 | 0
08/06/25 04:33:00 AM | 0 | 50186.13 | 0
08/06/25 04:34:00 AM | 0 | 50186.59 | 0
08/06/25 04:35:00 AM | 0 | 50187.06 | 0
08/06/25 04:36:00 AM | 0 | 50187.53 | 0
08/06/25 04:37:00 AM | 0 | 50188 | 0
08/06/25 04:38:00 AM | 0 | 50188.47 | 0
08/06/25 04:39:00 AM | 0 | 50188.94 | 0
08/06/25 04:40:00 AM | 0 | 50189.41 | 0
08/06/25 04:41:00 AM | 0 | 50189.88 | 0
08/06/25 04:42:00 AM | 0 | 50190.34 | 0
08/06/25 04:43:00 AM | 0 | 50190.81 | 0
08/06/25 04:44:00 AM | 0 | 50191.28 | 0
08/06/25 04:45:00 AM | 0 | 50191.75 | 0
08/06/25 04:46:00 AM | 0 | 50192.22 | 0
08/06/25 04:47:00 AM | 0 | 50192.69 | 0
08/06/25 04:48:00 AM | 0 | 50193.15 | 0
08/06/25 04:49:00 AM | 0 | 50193.62 | 0
08/06/25 04:50:00 AM | 0 | 50194.09 | 0
08/06/25 04:51:00 AM | 0 | 50194.56 | 0
08/06/25 04:52:00 AM | 0 | 50195.02 | 0
08/06/25 04:53:00 AM | 0 | 50195.49 | 0
08/06/25 04:54:00 AM | 0 | 50195.96 | 0
08/06/25 04:55:00 AM | 0 | 50196.43 | 0
08/06/25 04:56:00 AM | 0 | 50196.9 | 0
08/06/25 04:57:00 AM | 0 | 50197.37 | 0
08/06/25 04:58:00 AM | 0 | 50197.84 | 0
08/06/25 04:59:00 AM | 0 | 50198.3 | 0
08/06/25 05:00:00 AM | 0 | 50198.77 | 0
08/06/25 05:01:00 AM | 0 | 50199.24 | 0
08/06/25 05:02:00 AM | 0 | 50199.71 | 0
08/06/25 05:03:00 AM | 0 | 50200.19 | 0
08/06/25 05:04:00 AM | 0 | 50200.66 | 0
08/06/25 05:05:00 AM | 0 | 50201.12 | 0
08/06/25 05:06:00 AM | 0 | 50201.59 | 0
08/06/25 05:07:00 AM | 0 | 50202.05 | 0
08/06/25 05:08:00 AM | 0 | 50202.53 | 0
08/06/25 05:09:00 AM | 0 | 50203 | 0
08/06/25 05:10:00 AM | 0 | 50203.47 | 0
08/06/25 05:11:00 AM | 0 | 50203.94 | 0
08/06/25 05:12:00 AM | 0 | 50204.4 | 0
08/06/25 05:13:00 AM | 0 | 50204.87 | 0
08/06/25 05:14:00 AM | 0 | 50205.34 | 0
08/06/25 05:15:00 AM | 0 | 50205.81 | 0
08/06/25 05:16:00 AM | 0 | 50206.28 | 0
08/06/25 05:17:00 AM | 0 | 50206.75 | 0
08/06/25 05:18:00 AM | 0 | 50207.22 | 0
08/06/25 05:19:00 AM | 0 | 50207.69 | 0
08/06/25 05:20:00 AM | 0 | 50208.15 | 0
08/06/25 05:21:00 AM | 0 | 50208.62 | 0
08/06/25 05:22:00 AM | 0 | 50209.09 | 0
08/06/25 05:23:00 AM | 0 | 50209.56 | 0
08/06/25 05:24:00 AM | 0 | 50210.03 | 0
08/06/25 05:25:00 AM | 0 | 50210.5 | 0
08/06/25 05:26:00 AM | 0 | 50210.97 | 0
08/06/25 05:27:00 AM | 0 | 50211.44 | 0
08/06/25 05:28:00 AM | 0 | 50211.9 | 0
08/06/25 05:29:00 AM | 0 | 50212.37 | 0
08/06/25 05:30:00 AM | 0 | 50212.84 | 0
08/06/25 05:31:00 AM | 0 | 50213.31 | 0
08/06/25 05:32:00 AM | 0 | 50213.78 | 0
08/06/25 05:33:00 AM | 0 | 50214.25 | 0
08/06/25 05:34:00 AM | 0 | 50214.72 | 0
08/06/25 05:35:00 AM | 0 | 50215.19 | 0
08/06/25 05:36:00 AM | 0 | 50215.65 | 0
08/06/25 05:37:00 AM | 0 | 50216.12 | 0
08/06/25 05:38:00 AM | 0 | 50216.59 | 0
08/06/25 05:39:00 AM | 0 | 50217.06 | 0
08/06/25 05:40:00 AM | 0 | 50217.53 | 0
08/06/25 05:41:00 AM | 0 | 50218 | 0
08/06/25 05:42:00 AM | 0 | 50218.47 | 0
08/06/25 05:43:00 AM | 0 | 50218.93 | 0
08/06/25 05:44:00 AM | 0 | 50219.4 | 0
08/06/25 05:45:00 AM | 0 | 50219.88 | 0
08/06/25 05:46:00 AM | 0 | 50220.34 | 0
08/06/25 05:47:00 AM | 0 | 50220.81 | 0
08/06/25 05:48:00 AM | 0 | 50221.28 | 0
08/06/25 05:49:00 AM | 0 | 50221.75 | 0
08/06/25 05:50:00 AM | 0 | 50222.22 | 0
08/06/25 05:51:00 AM | 0 | 50222.68 | 0
08/06/25 05:52:00 AM | 0 | 50223.16 | 0
08/06/25 05:53:00 AM | 0 | 50223.63 | 0
08/06/25 05:54:00 AM | 0 | 50224.09 | 0
08/06/25 05:55:00 AM | 0 | 50224.56 | 0
08/06/25 05:56:00 AM | 0 | 50225.03 | 0
08/06/25 05:57:00 AM | 0 | 50225.5 | 0
08/06/25 05:58:00 AM | 0 | 50225.97 | 0
08/06/25 05:59:00 AM | 0 | 50226.43 | 0
08/06/25 06:00:00 AM | 0 | 50226.9 | 0
08/06/25 06:01:00 AM | 0 | 50227.37 | 0
08/06/25 06:02:00 AM | 0 | 50227.84 | 0
08/06/25 06:03:00 AM | 0 | 50228.3 | 0
08/06/25 06:04:00 AM | 0 | 50228.77 | 0
08/06/25 06:05:00 AM | 0 | 50229.24 | 0
08/06/25 06:06:00 AM | 0 | 50229.72 | 0
08/06/25 06:07:00 AM | 0 | 50230.18 | 0
08/06/25 06:08:00 AM | 0 | 50230.65 | 0
08/06/25 06:09:00 AM | 0 | 50231.12 | 0
08/06/25 06:10:00 AM | 0 | 50231.59 | 0
08/06/25 06:11:00 AM | 0 | 50232.05 | 0
08/06/25 06:12:00 AM | 0 | 50232.52 | 0
08/06/25 06:13:00 AM | 0 | 50233 | 0
08/06/25 06:14:00 AM | 0 | 50233.46 | 0
08/06/25 06:15:00 AM | 0 | 50233.93 | 0
08/06/25 06:16:00 AM | 0 | 50234.4 | 0
08/06/25 06:17:00 AM | 0 | 50234.87 | 0
08/06/25 06:18:00 AM | 0 | 50235.34 | 0
08/06/25 06:19:00 AM | 0 | 50235.81 | 0
08/06/25 06:20:00 AM | 0 | 50236.28 | 0
08/06/25 06:21:00 AM | 0 | 50236.75 | 0
08/06/25 06:22:00 AM | 0 | 50237.21 | 0
08/06/25 06:23:00 AM | 0 | 50237.68 | 0
08/06/25 06:24:00 AM | 0 | 50238.15 | 0
08/06/25 06:25:00 AM | 0 | 50238.62 | 0
08/06/25 06:26:00 AM | 0 | 50239.09 | 0
08/06/25 06:27:00 AM | 0 | 50239.56 | 0
08/06/25 06:28:00 AM | 0 | 50240.03 | 0
08/06/25 06:29:00 AM | 0 | 50240.5 | 0
08/06/25 06:30:00 AM | 0 | 50240.96 | 0
08/06/25 06:31:00 AM | 0 | 50241.43 | 0
08/06/25 06:32:00 AM | 0 | 50241.9 | 0
08/06/25 06:33:00 AM | 0 | 50242.37 | 0
08/06/25 06:34:00 AM | 0 | 50242.84 | 0
08/06/25 06:35:00 AM | 0 | 50243.31 | 0
08/06/25 06:36:00 AM | 0 | 50243.78 | 0
08/06/25 06:37:00 AM | 0 | 50244.25 | 0
08/06/25 06:38:00 AM | 0 | 50244.71 | 0
08/06/25 06:39:00 AM | 0 | 50245.18 | 0
08/06/25 06:40:00 AM | 0 | 50245.65 | 0
08/06/25 06:41:00 AM | 0 | 50246.12 | 0
08/06/25 06:42:00 AM | 0 | 50246.59 | 0
08/06/25 06:43:00 AM | 0 | 50247.06 | 0
08/06/25 06:44:00 AM | 0 | 50247.53 | 0
08/06/25 06:45:00 AM | 0 | 50248 | 0
08/06/25 06:46:00 AM | 0 | 50248.46 | 0
08/06/25 06:47:00 AM | 0 | 50248.93 | 0
08/06/25 06:48:00 AM | 0 | 50249.41 | 0
08/06/25 06:49:00 AM | 0 | 50249.88 | 0
08/06/25 06:50:00 AM | 0 | 50250.34 | 0
08/06/25 06:51:00 AM | 0 | 50250.81 | 0
08/06/25 06:52:00 AM | 0 | 50251.27 | 0
08/06/25 06:53:00 AM | 0 | 50251.75 | 0
08/06/25 06:54:00 AM | 0 | 50252.22 | 0
08/06/25 06:55:00 AM | 0 | 50252.69 | 0
08/06/25 06:56:00 AM | 0 | 50253.16 | 0
08/06/25 06:57:00 AM | 0 | 50253.63 | 0
08/06/25 06:58:00 AM | 0 | 50254.09 | 0
08/06/25 06:59:00 AM | 0 | 50254.56 | 0
08/06/25 07:00:00 AM | 0 | 50255.03 | 0
08/06/25 07:01:00 AM | 0 | 50255.5 | 0
08/06/25 07:02:00 AM | 0 | 50255.97 | 0
08/06/25 07:03:00 AM | 0 | 50256.44 | 0
08/06/25 07:04:00 AM | 0 | 50256.91 | 0
08/06/25 07:05:00 AM | 0 | 50257.38 | 0
08/06/25 07:06:00 AM | 0 | 50257.84 | 0
08/06/25 07:07:00 AM | 0 | 50258.3 | 0
08/06/25 07:08:00 AM | 0 | 50258.77 | 0
08/06/25 07:09:00 AM | 0 | 50259.24 | 0
08/06/25 07:10:00 AM | 0 | 50259.71 | 0
08/06/25 07:11:00 AM | 0 | 50260.18 | 0
08/06/25 07:12:00 AM | 0 | 50260.65 | 0
08/06/25 07:13:00 AM | 0 | 50261.12 | 0
08/06/25 07:14:00 AM | 0 | 50261.59 | 0
08/06/25 07:15:00 AM | 0 | 50262.05 | 0
08/06/25 07:16:00 AM | 0 | 50262.53 | 0
08/06/25 07:17:00 AM | 0 | 50262.99 | 0
08/06/25 07:18:00 AM | 0 | 50263.46 | 0
08/06/25 07:19:00 AM | 0 | 50263.93 | 0
08/06/25 07:20:00 AM | 0 | 50264.4 | 0
08/06/25 07:21:00 AM | 0 | 50264.87 | 0
08/06/25 07:22:00 AM | 0 | 50265.34 | 0
08/06/25 07:23:00 AM | 0 | 50265.81 | 0
08/06/25 07:24:00 AM | 0 | 50266.27 | 0
08/06/25 07:25:00 AM | 0 | 50266.74 | 0
08/06/25 07:26:00 AM | 0 | 50267.21 | 0
08/06/25 07:27:00 AM | 0 | 50267.68 | 0
08/06/25 07:28:00 AM | 0 | 50268.15 | 0
08/06/25 07:29:00 AM | 0 | 50268.63 | 0
08/06/25 07:30:00 AM | 0 | 50269.09 | 0
08/06/25 07:31:00 AM | 0 | 50269.55 | 0
08/06/25 07:32:00 AM | 0 | 50270.02 | 0
08/06/25 07:33:00 AM | 0 | 50270.49 | 0
08/06/25 07:34:00 AM | 0 | 50270.96 | 0
08/06/25 07:35:00 AM | 0 | 50271.43 | 0
08/06/25 07:36:00 AM | 0 | 50271.91 | 0
08/06/25 07:37:00 AM | 0 | 50272.38 | 0
08/06/25 07:38:00 AM | 0 | 50272.84 | 0
08/06/25 07:39:00 AM | 0 | 50273.3 | 0
08/06/25 07:40:00 AM | 0 | 50273.77 | 0
08/06/25 07:41:00 AM | 0 | 50274.24 | 0
08/06/25 07:42:00 AM | 0 | 50274.71 | 0
08/06/25 07:43:00 AM | 0 | 50275.19 | 0
08/06/25 07:44:00 AM | 0 | 50275.66 | 0
08/06/25 07:45:00 AM | 0 | 50276.13 | 0
08/06/25 07:46:00 AM | 0 | 50276.59 | 0
08/06/25 07:47:00 AM | 0 | 50277.05 | 0
08/06/25 07:48:00 AM | 0 | 50277.52 | 0
08/06/25 07:49:00 AM | 0 | 50278 | 0
08/06/25 07:50:00 AM | 0 | 50278.47 | 0
08/06/25 07:51:00 AM | 0 | 50278.94 | 0
08/06/25 07:52:00 AM | 0 | 50279.41 | 0
08/06/25 07:53:00 AM | 0 | 50279.88 | 0
08/06/25 07:54:00 AM | 0 | 50280.34 | 0
08/06/25 07:55:00 AM | 0 | 50280.8 | 0
08/06/25 07:56:00 AM | 0 | 50281.27 | 0
08/06/25 07:57:00 AM | 0 | 50281.75 | 0
08/06/25 07:58:00 AM | 0 | 50282.22 | 0
08/06/25 07:59:00 AM | 0 | 50282.69 | 0
08/06/25 08:00:00 AM | 0 | 50283.15 | 0
08/06/25 08:01:00 AM | 0 | 50283.62 | 0
08/06/25 08:02:00 AM | 0 | 50284.09 | 0
08/06/25 08:03:00 AM | 0 | 50284.56 | 0
08/06/25 08:04:00 AM | 0 | 50285.03 | 0
08/06/25 08:05:00 AM | 0 | 50285.5 | 0
08/06/25 08:06:00 AM | 0 | 50285.96 | 0
08/06/25 08:07:00 AM | 0 | 50286.43 | 0
08/06/25 08:08:00 AM | 0 | 50286.9 | 0
08/06/25 08:09:00 AM | 0 | 50287.37 | 0
08/06/25 08:10:00 AM | 0 | 50287.84 | 0 | 261.1
08/06/25 08:11:00 AM | 0 | 50288.31 | 0 | 261.64
08/06/25 08:12:00 AM | 0 | 50288.78 | 0 | 262.17
08/06/25 08:13:00 AM | 0 | 50289.25 | 0 | 262.68
08/06/25 08:14:00 AM | 0 | 50289.72 | 0 | 263.2
08/06/25 08:15:00 AM | 0 | 50290.18 | 0 | 263.71
08/06/25 08:16:00 AM | 0 | 50290.65 | 0 | 264.24
08/06/25 08:17:00 AM | 0 | 50291.12 | 0 | 264.76
08/06/25 08:18:00 AM | 0 | 50291.59 | 0 | 265.3
08/06/25 08:19:00 AM | 0 | 50292.06 | 0 | 265.8
08/06/25 08:20:00 AM | 0 | 50292.53 | 0 | 266.32
08/06/25 08:21:00 AM | 0 | 50293 | 0 | 266.84
08/06/25 08:22:00 AM | 0 | 50293.47 | 0 | 267.37
08/06/25 08:23:00 AM | 0 | 50293.93 | 0 | 267.89
08/06/25 08:24:00 AM | 0 | 50294.4 | 0 | 268.41
08/06/25 08:25:00 AM | 0 | 50294.87 | 0 | 268.94
08/06/25 08:26:00 AM | 0 | 50295.34 | 0 | 269.45
08/06/25 08:27:00 AM | 0 | 50295.81 | 0 | 269.98
08/06/25 08:28:00 AM | 0 | 50296.28 | 0 | 270.5
08/06/25 08:29:00 AM | 0 | 50296.75 | 0 | 271.01
08/06/25 08:30:00 AM | 0 | 50297.22 | 0 | 271.54
08/06/25 08:31:00 AM | 0 | 50297.68 | 0 | 272.04
08/06/25 08:32:00 AM | 0 | 50298.16 | 0 | 272.57
08/06/25 08:33:00 AM | 0 | 50298.63 | 0 | 273.09
08/06/25 08:34:00 AM | 0 | 50299.09 | 0 | 273.61
08/06/25 08:35:00 AM | 0 | 50299.56 | 0 | 274.14
08/06/25 08:36:00 AM | 0 | 50300.03 | 0 | 274.64
08/06/25 08:37:00 AM | 0 | 50300.5 | 0 | 275.16
08/06/25 08:38:00 AM | 0 | 50300.96 | 0 | 275.68
08/06/25 08:39:00 AM | 0 | 50301.43 | 0 | 276.2
08/06/25 08:40:00 AM | 0 | 50301.9 | 0 | 276.72
08/06/25 08:41:00 AM | 0 | 50302.37 | 0 | 277.24
08/06/25 08:42:00 AM | 0 | 50302.84 | 0 | 277.75
08/06/25 08:43:00 AM | 0 | 50303.3 | 0 | 278.27
08/06/25 08:44:00 AM | 0 | 50303.77 | 0 | 278.78
08/06/25 08:45:00 AM | 0 | 50304.24 | 0 | 279.31
08/06/25 08:46:00 AM | 0 | 50304.71 | 0 | 279.83
08/06/25 08:47:00 AM | 0 | 50305.18 | 0 | 280.35
08/06/25 08:48:00 AM | 0 | 50305.65 | 0 | 280.88
08/06/25 08:49:00 AM | 0 | 50306.12 | 0 | 281.39
08/06/25 08:50:00 AM | 0 | 50306.59 | 0 | 281.91
08/06/25 08:51:00 AM | 0 | 50307.05 | 0 | 282.43
08/06/25 08:52:00 AM | 0 | 50307.52 | 0 | 282.95
08/06/25 08:53:00 AM | 0 | 50307.99 | 0 | 283.47
08/06/25 08:54:00 AM | 0 | 50308.46 | 0 | 283.98
08/06/25 08:55:00 AM | 0 | 50308.93 | 0 | 284.49
08/06/25 08:56:00 AM | 0 | 50309.4 | 0 | 285.01
08/06/25 08:57:00 AM | 0 | 50309.87 | 0 | 285.53
08/06/25 08:58:00 AM | 0 | 50310.34 | 0 | 286.05
08/06/25 08:59:00 AM | 0 | 50310.8 | 0 | 286.56
08/06/25 09:00:00 AM | 0 | 50311.27 | 0 | 287.08
08/06/25 09:01:00 AM | 0 | 50311.75 | 0 | 287.6
08/06/25 09:02:00 AM | 0 | 50312.21 | 0 | 288.11
08/06/25 09:03:00 AM | 0 | 50312.68 | 0 | 288.63
08/06/25 09:04:00 AM | 0 | 50313.15 | 0 | 289.15
08/06/25 09:05:00 AM | 0 | 50313.62 | 0 | 289.66
08/06/25 09:06:00 AM | 0 | 50314.09 | 0 | 290.17
08/06/25 09:07:00 AM | 0 | 50314.56 | 0 | 290.67
08/06/25 09:08:00 AM | 0 | 50315.03 | 0 | 291.2
08/06/25 09:09:00 AM | 0 | 50315.49 | 0 | 291.72
08/06/25 09:10:00 AM | 0 | 50315.96 | 0 | 292.25
08/06/25 09:11:00 AM | 0 | 50316.43 | 0 | 292.77
08/06/25 09:12:00 AM | 0 | 50316.9 | 0 | 293.28
08/06/25 09:13:00 AM | 0 | 50317.37 | 0 | 293.8
08/06/25 09:14:00 AM | 0 | 50317.84 | 0 | 294.31
08/06/25 09:15:00 AM | 0 | 50318.31 | 0 | 294.82
08/06/25 09:16:00 AM | 0 | 50318.77 | 0 | 295.34
08/06/25 09:17:00 AM | 0 | 50319.24 | 0 | 295.85
08/06/25 09:18:00 AM | 0 | 50319.71 | 0 | 296.36
08/06/25 09:19:00 AM | 0 | 50320.18 | 0 | 296.89
08/06/25 09:20:00 AM | 0 | 50320.66 | 0 | 297.41
08/06/25 09:21:00 AM | 0 | 50321.13 | 0 | 297.93
08/06/25 09:22:00 AM | 0 | 50321.59 | 0 | 298.45
08/06/25 09:23:00 AM | 0 | 50322.06 | 0 | 298.96
08/06/25 09:24:00 AM | 0 | 50322.52 | 0 | 299.47
08/06/25 09:25:00 AM | 0 | 50322.99 | 0 | 299.99
08/06/25 09:26:00 AM | 0 | 50323.46 | 0 | 300.5
08/06/25 09:27:00 AM | 0 | 50323.93 | 0 | 301.02
08/06/25 09:28:00 AM | 0 | 50324.4 | 0 | 301.53
08/06/25 09:29:00 AM | 0 | 50324.88 | 0 | 302.06
08/06/25 09:30:00 AM | 0 | 50325.34 | 0 | 302.57
08/06/25 09:31:00 AM | 0 | 50325.81 | 0 | 303.08
08/06/25 09:32:00 AM | 0 | 50326.28 | 0 | 303.6
08/06/25 09:33:00 AM | 0 | 50326.75 | 0 | 304.12
08/06/25 09:34:00 AM | 0 | 50327.21 | 0 | 304.63
08/06/25 09:35:00 AM | 0 | 50327.68 | 0 | 305.14
08/06/25 09:36:00 AM | 0 | 50328.15 | 0 | 305.67
08/06/25 09:37:00 AM | 0 | 50328.63 | 0 | 306.18
08/06/25 09:38:00 AM | 0 | 50329.09 | 0 | 306.7
08/06/25 09:39:00 AM | 0 | 50329.56 | 0 | 307.21
08/06/25 09:40:00 AM | 0 | 50330.03 | 0 | 307.72
08/06/25 09:41:00 AM | 0 | 50330.5 | 0 | 308.23
08/06/25 09:42:00 AM | 0 | 50330.96 | 0 | 308.73
08/06/25 09:43:00 AM | 0 | 50331.43 | 0 | 309.24
08/06/25 09:44:00 AM | 0 | 50331.91 | 0 | 309.76
08/06/25 09:45:00 AM | 0 | 50332.38 | 0 | 310.27
08/06/25 09:46:00 AM | 0 | 50332.84 | 0 | 310.79
08/06/25 09:47:00 AM | 0 | 50333.31 | 0 | 311.3
08/06/25 09:48:00 AM | 0 | 50333.77 | 0 | 311.81
08/06/25 09:49:00 AM | 0 | 50334.25 | 0 | 312.33
08/06/25 09:50:00 AM | 0 | 50334.72 | 0 | 312.85
08/06/25 09:51:00 AM | 0 | 50335.19 | 0 | 313.37
08/06/25 09:52:00 AM | 0 | 50335.66 | 0 | 313.89
08/06/25 09:53:00 AM | 0 | 50336.13 | 0 | 314.4
08/06/25 09:54:00 AM | 0 | 50336.59 | 0 | 314.91
08/06/25 09:55:00 AM | 0 | 50337.06 | 0 | 315.43
08/06/25 09:56:00 AM | 0 | 50337.52 | 0 | 315.96
08/06/25 09:57:00 AM | 0 | 50338 | 0 | 316.48
08/06/25 09:58:00 AM | 0 | 50338.46 | 0 | 316.99
08/06/25 09:59:00 AM | 0 | 50338.93 | 0 | 317.5
08/06/25 10:00:00 AM | 0 | 50339.4 | 0 | 318.01
08/06/25 10:01:00 AM | 0 | 50339.87 | 0 | 318.53
08/06/25 10:02:00 AM | 0 | 50340.33 | 0 | 319.05
08/06/25 10:03:00 AM | 0 | 50340.8 | 0 | 319.57
08/06/25 10:04:00 AM | 0 | 50341.27 | 0 | 320.09
08/06/25 10:05:00 AM | 0 | 50341.74 | 0 | 320.61
08/06/25 10:06:00 AM | 0 | 50342.21 | 0 | 321.13
08/06/25 10:07:00 AM | 0 | 50342.68 | 0 | 321.63
08/06/25 10:08:00 AM | 0 | 50343.15 | 0 | 322.15
08/06/25 10:09:00 AM | 0 | 50343.62 | 0 | 322.66
08/06/25 10:10:00 AM | 0 | 50344.09 | 0 | 323.19
08/06/25 10:11:00 AM | 0 | 50344.55 | 0 | 323.71
08/06/25 10:12:00 AM | 0 | 50345.02 | 0 | 324.23
08/06/25 10:13:00 AM | 0 | 50345.49 | 0 | 324.76
08/06/25 10:14:00 AM | 0 | 50345.96 | 0 | 325.28
08/06/25 10:15:00 AM | 0 | 50346.43 | 0 | 325.79
08/06/25 10:16:00 AM | 0 | 50346.9 | 0 | 326.31
08/06/25 10:17:00 AM | 0 | 50347.37 | 0 | 326.82
08/06/25 10:18:00 AM | 0 | 50347.84 | 0 | 327.35
08/06/25 10:19:00 AM | 0 | 50348.3 | 0 | 327.87
08/06/25 10:20:00 AM | 0 | 50348.77 | 0 | 328.39
08/06/25 10:21:00 AM | 0 | 50349.24 | 0 | 328.9
08/06/25 10:22:00 AM | 0 | 50349.71 | 0 | 329.42
08/06/25 10:23:00 AM | 0 | 50350.18 | 0 | 329.94
08/06/25 10:24:00 AM | 0 | 50350.65 | 0 | 330.46
08/06/25 10:25:00 AM | 0 | 50351.12 | 932.76 | 1101.87
08/06/25 10:26:00 AM | 0 | 50351.59 | 932.76 | 2034.62
08/06/25 10:27:00 AM | 0 | 50352.05 | 932.76 | 2967.35
08/06/25 10:28:00 AM | 0 | 50352.52 | 932.76 | 3884.56
08/06/25 10:29:00 AM | 0 | 50352.99 | 932.76 | 4817.32
08/06/25 10:30:00 AM | 0 | 50353.46 | 932.76 | 5750.07
08/06/25 10:31:00 AM | 0 | 50353.93 | 932.76 | 6682.59
08/06/25 10:32:00 AM | 0 | 50354.41 | 932.76 | 7630.7
08/06/25 10:33:00 AM | 0 | 50354.88 | 932.76 | 8563.34
08/06/25 10:34:00 AM | 0 | 50355.34 | 931.87 | 9480.46
08/06/25 10:35:00 AM | 0 | 50355.8 | 932.76 | 10413.14
08/06/25 10:36:00 AM | 0 | 50356.27 | 932.76 | 11345.89
08/06/25 10:37:00 AM | 0 | 50356.74 | 932.76 | 12278.59
08/06/25 10:38:00 AM | 0 | 50357.21 | 932.76 | 13211.3
08/06/25 10:39:00 AM | 0 | 50357.68 | 932.76 | 14159.61
08/06/25 10:40:00 AM | 0 | 50358.16 | 932.76 | 15076.84
08/06/25 10:41:00 AM | 0 | 50358.62 | 932.76 | 16009.55
08/06/25 10:42:00 AM | 0 | 50359.09 | 932.76 | 16942.39
08/06/25 10:43:00 AM | 0 | 50359.55 | 932.76 | 17875.12
08/06/25 10:44:00 AM | 0 | 50360.02 | 932.76 | 18807.93
08/06/25 10:45:00 AM | 0 | 50360.49 | 932.76 | 19740.76
08/06/25 10:46:00 AM | 0 | 50360.96 | 932.51 | 20658
08/06/25 10:47:00 AM | 0 | 50361.43 | 931.8 | 21606.36
08/06/25 10:48:00 AM | 0 | 50361.91 | 932.76 | 22539.07
08/06/25 10:49:00 AM | 0 | 50362.37 | 932.76 | 23471.82
08/06/25 10:50:00 AM | 0 | 50362.84 | 931.36 | 24404.28
08/06/25 10:51:00 AM | 0 | 50363.3 | 932.72 | 25336.88
08/06/25 10:52:00 AM | 0 | 50363.77 | 931.86 | 26254.09
08/06/25 10:53:00 AM | 0 | 50364.25 | 932.76 | 27202.13
08/06/25 10:54:00 AM | 0 | 50364.72 | 932.76 | 28134.89
08/06/25 10:55:00 AM | 0 | 50365.19 | 932.76 | 29067.73
08/06/25 10:56:00 AM | 0 | 50365.66 | 932.76 | 30000.4
08/06/25 10:57:00 AM | 0 | 50366.12 | 932.76 | 30933.21
08/06/25 10:58:00 AM | 0 | 50374.79 | 146.8 | 31427.87
08/06/25 10:59:00 AM | 0 | 50375.25 | 172.63 | 31584
08/06/25 11:00:00 AM | 0 | 50375.73 | 196.48 | 31773.54
08/06/25 11:01:00 AM | 0 | 50376.2 | 197.63 | 31969.38
08/06/25 11:02:00 AM | 0 | 50376.67 | 199.47 | 32167.73
08/06/25 11:03:00 AM | 0 | 50377.13 | 200.16 | 32364.63
08/06/25 11:04:00 AM | 0 | 50377.6 | 201.41 | 32566.48
08/06/25 11:05:00 AM | 0 | 50378.52 | 98.4 | 32724.2
08/06/25 11:06:00 AM | 0 | 50378.99 | 70.91 | 32814
08/06/25 11:07:00 AM | 0 | 50379.46 | 76.42 | 32889.07
08/06/25 11:08:00 AM | 0 | 50379.93 | 78.14 | 32967.14
08/06/25 11:09:00 AM | 0 | 50380.4 | 76.12 | 33043.99
08/06/25 11:10:00 AM | 0 | 50380.87 | 74.78 | 33118.73
08/06/25 11:11:00 AM | 0 | 50381.34 | 73.38 | 33192.85
08/06/25 11:12:00 AM | 0 | 50381.8 | 66.63 | 33262.73
08/06/25 11:13:00 AM | 0 | 50382.28 | 60.17 | 33326.67
08/06/25 11:14:00 AM | 0 | 50382.75 | 58.81 | 33386.67
08/06/25 11:15:00 AM | 0 | 50383.21 | 58.5 | 33444.43
08/06/25 11:16:00 AM | 0 | 50383.68 | 58.21 | 33502.25
08/06/25 11:17:00 AM | 0 | 50384.14 | 58.83 | 33560.89
08/06/25 11:18:00 AM | 0 | 50384.61 | 52.82 | 33616.75
08/06/25 11:19:00 AM | 0 | 50385.08 | 51.78 | 33669.02
08/06/25 11:20:00 AM | 0 | 50385.55 | 49 | 33720.87
08/06/25 11:21:00 AM | 0 | 50386.02 | 47.47 | 33767.63
08/06/25 11:22:00 AM | 0 | 50386.49 | 44 | 33813.71
08/06/25 11:23:00 AM | 0 | 50386.96 | 41.57 | 33856.81
08/06/25 11:24:00 AM | 0 | 50387.43 | 41.08 | 33898.21
08/06/25 11:25:00 AM | 0 | 50387.89 | 42.16 | 33939.49
08/06/25 11:26:00 AM | 0 | 50388.36 | 44.45 | 33982.95
08/06/25 11:27:00 AM | 0 | 50388.83 | 43.46 | 34026.31
08/06/25 11:28:00 AM | 0 | 50389.3 | 44.89 | 34071.26
08/06/25 11:29:00 AM | 0 | 50389.77 | 42.48 | 34114.99
08/06/25 11:30:00 AM | 0 | 50390.24 | 41.87 | 34156.63
08/06/25 11:31:00 AM | 0 | 50390.71 | 39.11 | 34197.25
08/06/25 11:32:00 AM | 0 | 50391.18 | 37.56 | 34235.89
08/06/25 11:33:00 AM | 0 | 50391.64 | 38.07 | 34273.34
08/06/25 11:34:00 AM | 0 | 50392.11 | 38.23 | 34311.5
08/06/25 11:35:00 AM | 0 | 50392.58 | 38.51 | 34350.59
08/06/25 11:36:00 AM | 0 | 50393.05 | 38.24 | 34389.01
08/06/25 11:37:00 AM | 0 | 50393.52 | 38.97 | 34427.3
08/06/25 11:38:00 AM | 0 | 50393.99 | 39.76 | 34466.13
08/06/25 11:39:00 AM | 0 | 50394.46 | 39.43 | 34505.65
08/06/25 11:40:00 AM | 0 | 50394.93 | 38.99 | 34544.89
08/06/25 11:41:00 AM | 0 | 50395.39 | 37.98 | 34583.75
08/06/25 11:42:00 AM | 0 | 50395.86 | 37.75 | 34622.17
08/06/25 11:43:00 AM | 0 | 50396.33 | 36.74 | 34659.78
08/06/25 11:44:00 AM | 0 | 50396.8 | 36.11 | 34695.38
08/06/25 11:45:00 AM | 0 | 50397.27 | 34.71 | 34730.66
08/06/25 11:46:00 AM | 0 | 50397.74 | 33.67 | 34764.51
08/06/25 11:47:00 AM | 0 | 50398.21 | 32.97 | 34797.94
08/06/25 11:48:00 AM | 0 | 50398.68 | 32.28 | 34830.72
08/06/25 11:49:00 AM | 0 | 50399.14 | 31.74 | 34862.78
08/06/25 11:50:00 AM | 0 | 50399.61 | 32.63 | 34895.23
08/06/25 11:51:00 AM | 0 | 50400.08 | 31.92 | 34927.04
08/06/25 11:52:00 AM | 0 | 50400.55 | 30.68 | 34958.53
08/06/25 11:53:00 AM | 0 | 50401.02 | 0 | 34988.36
08/06/25 11:54:00 AM | 0 | 50401.49 | 0 | 35017.12
08/06/25 11:55:00 AM | 0 | 50401.96 | 0 | 35045.86
08/06/25 11:56:00 AM | 0 | 50402.43 | 0 | 35074.86
08/06/25 11:57:00 AM | 0 | 50402.9 | 0 | 35103.07
08/06/25 11:58:00 AM | 0 | 50403.37 | 0 | 35131.04
08/06/25 11:59:00 AM | 0 | 50403.83 | 0 | 35157.7
08/06/25 12:00:00 PM | 0 | 50404.3 | 0 | 35184.08
08/06/25 12:01:00 PM | 0 | 50404.77 | 0 | 35210.48
08/06/25 12:02:00 PM | 0 | 50405.24 | 0 | 35236.73
08/06/25 12:03:00 PM | 0 | 50405.71 | 0 | 35262.33
08/06/25 12:04:00 PM | 0 | 50406.18 | 0 | 35288.77
08/06/25 12:05:00 PM | 0 | 50406.65 | 0 | 35316.32
08/06/25 12:06:00 PM | 0 | 50407.11 | 0 | 35342.32
08/06/25 12:07:00 PM | 0 | 50407.58 | 0 | 35368.45
08/06/25 12:08:00 PM | 0 | 50408.05 | 0 | 35395.94
08/06/25 12:09:00 PM | 0 | 50408.52 | 0 | 35424.04
08/06/25 12:10:00 PM | 0 | 50408.99 | 0 | 35451.87
08/06/25 12:11:00 PM | 0 | 50409.46 | 0 | 35480.49
08/06/25 12:12:00 PM | 0 | 50409.93 | 0 | 35508.33
08/06/25 12:13:00 PM | 0 | 50410.4 | 0 | 35534.48
08/06/25 12:14:00 PM | 0 | 50410.86 | 0 | 35560
08/06/25 12:15:00 PM | 0 | 50411.33 | 0 | 35585.76
08/06/25 12:16:00 PM | 0 | 50411.8 | 0 | 35611.65
08/06/25 12:17:00 PM | 0 | 50412.27 | 0 | 35637.39
08/06/25 12:18:00 PM | 0 | 50412.74 | 0 | 35662.48
08/06/25 12:19:00 PM | 0 | 50413.21 | 0 | 35688.11
08/06/25 12:20:00 PM | 0 | 50413.68 | 0 | 35712.59
08/06/25 12:21:00 PM | 0 | 50414.14 | 0 | 35737.61
08/06/25 12:22:00 PM | 0 | 50414.61 | 0 | 35762.6
08/06/25 12:23:00 PM | 0 | 50415.08 | 0 | 35785.52
08/06/25 12:24:00 PM | 0 | 50415.55 | 0 | 35807.76
08/06/25 12:25:00 PM | 0 | 50416.02 | 0 | 35831.39
08/06/25 12:26:00 PM | 0 | 50416.49 | 0 | 35854.97
08/06/25 12:27:00 PM | 0 | 50416.96 | 0 | 35878.14
08/06/25 12:28:00 PM | 0 | 50417.43 | 0 | 35900.74
08/06/25 12:29:00 PM | 0 | 50417.89 | 0 | 35923.15
08/06/25 12:30:00 PM | 0 | 50418.36 | 0 | 35945.46
08/06/25 12:31:00 PM | 0 | 50418.83 | 0 | 35967.6
08/06/25 12:32:00 PM | 0 | 50419.3 | 0 | 35989.48
08/06/25 12:33:00 PM | 0 | 50419.78 | 0 | 36012.12
08/06/25 12:34:00 PM | 0 | 50420.25 | 0 | 36034.28
08/06/25 12:35:00 PM | 0 | 50420.71 | 0 | 36055.86
08/06/25 12:36:00 PM | 0 | 50421.18 | 0 | 36075.84
08/06/25 12:37:00 PM | 0 | 50421.64 | 0 | 36093.13
08/06/25 12:38:00 PM | 0 | 50422.11 | 0 | 36109.64
08/06/25 12:39:00 PM | 0 | 50422.59 | 0 | 36127.17
08/06/25 12:40:00 PM | 0 | 50423.06 | 0 | 36127.91
08/06/25 12:41:00 PM | 0 | 50423.53 | 0 | 36128.38
08/06/25 12:42:00 PM | 0 | 50424 | 0 | 36128.85
08/06/25 12:43:00 PM | 0 | 50424.46 | 0 | 36129.32
08/06/25 12:44:00 PM | 0 | 50424.93 | 0 | 36129.78
08/06/25 12:45:00 PM | 0 | 50425.39 | 0 | 36130.25
08/06/25 12:46:00 PM | 0 | 50425.87 | 0 | 36130.73
08/06/25 12:47:00 PM | 0 | 50426.34 | 0 | 36131.2
08/06/25 12:48:00 PM | 0 | 50426.81 | 0 | 36131.66
08/06/25 12:49:00 PM | 0 | 50427.28 | 0 | 36132.13
08/06/25 12:50:00 PM | 0 | 50427.74 | 0 | 36132.59
08/06/25 12:51:00 PM | 0 | 50428.2 | 0 | 36133.05
08/06/25 12:52:00 PM | 0 | 50428.67 | 0 | 36133.52
08/06/25 12:53:00 PM | 0 | 50429.14 | 0 | 36134
08/06/25 12:54:00 PM | 0 | 50429.61 | 0 | 36134.47
08/06/25 12:55:00 PM | 0 | 50430.08 | 0 | 36134.93
08/06/25 12:56:00 PM | 0 | 50430.55 | 0 | 36135.4
08/06/25 12:57:00 PM | 0 | 50431.02 | 0 | 36135.87
08/06/25 12:58:00 PM | 0 | 50431.49 | 0 | 36136.34
08/06/25 12:59:00 PM | 0 | 50431.96 | 0 | 36136.8
08/06/25 01:00:00 PM | 0 | 50432.42 | 0 | 36137.28
08/06/25 01:01:00 PM | 0 | 50432.89 | 0 | 36137.74
08/06/25 01:02:00 PM | 0 | 50433.36 | 0 | 36138.21
08/06/25 01:03:00 PM | 0 | 50433.83 | 0 | 36138.68
08/06/25 01:04:00 PM | 0 | 50434.3 | 0 | 36139.15
08/06/25 01:05:00 PM | 0 | 50434.77 | 0 | 36139.62
08/06/25 01:06:00 PM | 0 | 50435.24 | 0 | 36140.09
08/06/25 01:07:00 PM | 0 | 50435.7 | 0 | 36140.55
08/06/25 01:08:00 PM | 0 | 50436.18 | 0 | 36141.02
08/06/25 01:09:00 PM | 0 | 50436.64 | 0 | 36141.49
08/06/25 01:10:00 PM | 0 | 50437.11 | 0 | 36141.96
08/06/25 01:11:00 PM | 0 | 50437.58 | 0 | 36142.43
08/06/25 01:12:00 PM | 0 | 50438.05 | 0 | 36142.89
08/06/25 01:13:00 PM | 0 | 50438.52 | 0 | 36143.36
08/06/25 01:14:00 PM | 0 | 50438.99 | 0 | 36143.84
08/06/25 01:15:00 PM | 0 | 50439.46 | 0 | 36144.3
08/06/25 01:16:00 PM | 0 | 50439.93 | 0 | 36144.77
08/06/25 01:17:00 PM | 0 | 50440.39 | 0 | 36145.24
08/06/25 01:18:00 PM | 0 | 50440.87 | 0 | 36145.7
08/06/25 01:19:00 PM | 0 | 50441.34 | 0 | 36146.18
08/06/25 01:20:00 PM | 0 | 50441.8 | 0 | 36146.65
08/06/25 01:21:00 PM | 0 | 50442.27 | 0 | 36147.12
08/06/25 01:22:00 PM | 0 | 50442.74 | 0 | 36147.59
08/06/25 01:23:00 PM | 0 | 50443.21 | 0 | 36148.05
08/06/25 01:24:00 PM | 0 | 50443.68 | 0 | 36148.52
08/06/25 01:25:00 PM | 0 | 50444.14 | 0 | 36148.99
08/06/25 01:26:00 PM | 0 | 50444.62 | 0 | 36149.46
08/06/25 01:27:00 PM | 0 | 50445.09 | 0 | 36149.93
08/06/25 01:28:00 PM | 0 | 50445.55 | 0 | 36150.4
08/06/25 01:29:00 PM | 0 | 50446.02 | 0 | 36150.86
08/06/25 01:30:00 PM | 0 | 50446.49 | 0 | 36151.33
08/06/25 01:31:00 PM | 0 | 50446.96 | 0 | 36151.8
08/06/25 01:32:00 PM | 0 | 50447.43 | 0 | 36152.27
08/06/25 01:33:00 PM | 0 | 50447.89 | 0 | 36152.73
08/06/25 01:34:00 PM | 0 | 50448.36 | 0 | 36153.2
08/06/25 01:35:00 PM | 0 | 50448.83 | 0 | 36153.66
08/06/25 01:36:00 PM | 0 | 50449.3 | 0 | 36154.13
08/06/25 01:37:00 PM | 0 | 50449.76 | 0 | 36154.6
08/06/25 01:38:00 PM | 0 | 50450.23 | 0 | 36155.07
08/06/25 01:39:00 PM | 0 | 50450.71 | 0 | 36155.55
08/06/25 01:40:00 PM | 0 | 50451.18 | 0 | 36156.02
08/06/25 01:41:00 PM | 0 | 50451.64 | 0 | 36156.48
08/06/25 01:42:00 PM | 0 | 50452.11 | 0 | 36156.95
08/06/25 01:43:00 PM | 0 | 50452.58 | 0 | 36157.41
08/06/25 01:44:00 PM | 0 | 50453.05 | 0 | 36157.88
08/06/25 01:45:00 PM | 0 | 50453.51 | 0 | 36158.35
08/06/25 01:46:00 PM | 0 | 50453.98 | 0 | 36158.82
08/06/25 01:47:00 PM | 0 | 50454.46 | 0 | 36159.3
08/06/25 01:48:00 PM | 0 | 50454.93 | 0 | 36159.76
08/06/25 01:49:00 PM | 0 | 50455.39 | 0 | 36160.23
08/06/25 01:50:00 PM | 0 | 50455.86 | 0 | 36160.7
08/06/25 01:51:00 PM | 0 | 50456.33 | 0 | 36161.16
08/06/25 01:52:00 PM | 0 | 50456.79 | 0 | 36161.63
08/06/25 01:53:00 PM | 0 | 50457.27 | 0 | 36162.1
08/06/25 01:54:00 PM | 0 | 50457.74 | 0 | 36162.57
08/06/25 01:55:00 PM | 0 | 50458.21 | 0 | 36163.04
08/06/25 01:56:00 PM | 0 | 50458.68 | 0 | 36163.51
08/06/25 01:57:00 PM | 0 | 50459.14 | 0 | 36163.98
08/06/25 01:58:00 PM | 0 | 50459.61 | 0 | 36164.45
08/06/25 01:59:00 PM | 0 | 50460.08 | 0 | 36164.91
08/06/25 02:00:00 PM | 0 | 50460.55 | 0 | 36165.38
08/06/25 02:01:00 PM | 0 | 50461.02 | 0 | 36165.85
08/06/25 02:02:00 PM | 0 | 50461.49 | 0 | 36166.32
08/06/25 02:03:00 PM | 0 | 50461.96 | 0 | 36166.79
08/06/25 02:04:00 PM | 0 | 50462.43 | 0 | 36167.26
08/06/25 02:05:00 PM | 0 | 50462.89 | 0 | 36167.72
08/06/25 02:06:00 PM | 0 | 50463.36 | 0 | 36168.19
08/06/25 02:07:00 PM | 0 | 50463.83 | 0 | 36168.66
08/06/25 02:08:00 PM | 0 | 50464.3 | 0 | 36169.13
08/06/25 02:09:00 PM | 0 | 50464.77 | 0 | 36169.6
08/06/25 02:10:00 PM | 0 | 50465.24 | 0 | 36170.07
08/06/25 02:11:00 PM | 0 | 50465.71 | 0 | 36170.53
08/06/25 02:12:00 PM | 0 | 50466.18 | 0 | 36171
08/06/25 02:13:00 PM | 0 | 50466.64 | 0 | 36171.47
08/06/25 02:14:00 PM | 0 | 50467.12 | 0 | 36171.95
08/06/25 02:15:00 PM | 0 | 50467.58 | 0 | 36172.41
08/06/25 02:16:00 PM | 0 | 50468.05 | 0 | 36172.88
08/06/25 02:17:00 PM | 0 | 50468.52 | 0 | 36173.34
08/06/25 02:18:00 PM | 0 | 50468.99 | 0 | 36173.81
08/06/25 02:19:00 PM | 0 | 50469.46 | 0 | 36174.28
08/06/25 02:20:00 PM | 0 | 50469.93 | 0 | 36174.75
08/06/25 02:21:00 PM | 0 | 50470.4 | 0 | 36175.23
08/06/25 02:22:00 PM | 0 | 50470.86 | 0 | 36175.69
08/06/25 02:23:00 PM | 0 | 50471.33 | 0 | 36176.16
08/06/25 02:24:00 PM | 0 | 50471.8 | 0 | 36176.63
08/06/25 02:25:00 PM | 0 | 50472.27 | 0 | 36177.09
08/06/25 02:26:00 PM | 0 | 50472.74 | 0 | 36177.56
08/06/25 02:27:00 PM | 0 | 50473.21 | 0 | 36178.02
08/06/25 02:28:00 PM | 0 | 50473.68 | 0 | 36178.5
08/06/25 02:29:00 PM | 0 | 50474.14 | 0 | 36178.97
08/06/25 02:30:00 PM | 0 | 50474.61 | 0 | 36179.44
08/06/25 02:31:00 PM | 0 | 50475.08 | 0 | 36179.91
08/06/25 02:32:00 PM | 0 | 50475.55 | 0 | 36180.37
08/06/25 02:33:00 PM | 0 | 50476.02 | 0 | 36180.84
08/06/25 02:34:00 PM | 0 | 50476.5 | 0 | 36181.31
08/06/25 02:35:00 PM | 0 | 50476.96 | 0 | 36181.78
08/06/25 02:36:00 PM | 0 | 50477.43 | 0 | 36182.25
08/06/25 02:37:00 PM | 0 | 50477.89 | 0 | 36182.72
08/06/25 02:38:00 PM | 0 | 50478.36 | 0 | 36183.18
08/06/25 02:39:00 PM | 0 | 50478.83 | 0 | 36183.65
08/06/25 02:40:00 PM | 0 | 50479.3 | 0 | 36184.12
08/06/25 02:41:00 PM | 0 | 50479.77 | 0 | 36184.59
08/06/25 02:42:00 PM | 0 | 50480.25 | 0 | 36185.06
08/06/25 02:43:00 PM | 0 | 50480.71 | 0 | 36185.53
08/06/25 02:44:00 PM | 0 | 50481.18 | 0 | 36186
08/06/25 02:45:00 PM | 0 | 50481.64 | 0 | 36186.46
08/06/25 02:46:00 PM | 0 | 50482.11 | 0 | 36186.93
08/06/25 02:47:00 PM | 0 | 50482.58 | 0 | 36187.4
08/06/25 02:48:00 PM | 0 | 50483.05 | 0 | 36187.87
08/06/25 02:49:00 PM | 0 | 50483.52 | 0 | 36188.34
08/06/25 02:50:00 PM | 0 | 50484 | 0 | 36188.8
08/06/25 02:51:00 PM | 0 | 50484.46 | 0 | 36189.27
08/06/25 02:52:00 PM | 0 | 50484.93 | 0 | 36189.74
08/06/25 02:53:00 PM | 0 | 50485.39 | 0 | 36190.21
08/06/25 02:54:00 PM | 0 | 50485.86 | 0 | 36190.68
08/06/25 02:55:00 PM | 0 | 50486.34 | 0 | 36191.15
08/06/25 02:56:00 PM | 0 | 50486.81 | 0 | 36191.62
08/06/25 02:57:00 PM | 0 | 50487.28 | 0 | 36192.09
08/06/25 02:58:00 PM | 0 | 50487.75 | 0 | 36192.55
08/06/25 02:59:00 PM | 0 | 50488.21 | 0 | 36193.02
08/06/25 03:00:00 PM | 0 | 50488.68 | 0 | 36193.49
08/06/25 03:01:00 PM | 0 | 50489.14 | 0 | 36193.96
08/06/25 03:02:00 PM | 0 | 50489.62 | 0 | 36194.43
08/06/25 03:03:00 PM | 0 | 50490.09 | 0 | 36194.9
08/06/25 03:04:00 PM | 0 | 50490.56 | 0 | 36195.37
08/06/25 03:05:00 PM | 0 | 50491.02 | 0 | 36195.84
08/06/25 03:06:00 PM | 0 | 50491.49 | 0 | 36196.3
08/06/25 03:07:00 PM | 0 | 50491.96 | 0 | 36196.77
08/06/25 03:08:00 PM | 0 | 50492.43 | 0 | 36197.23
08/06/25 03:09:00 PM | 0 | 50492.9 | 0 | 36197.71
08/06/25 03:10:00 PM | 0 | 50493.37 | 0 | 36198.18
08/06/25 03:11:00 PM | 0 | 50493.84 | 0 | 36198.65
08/06/25 03:12:00 PM | 0 | 50494.3 | 0 | 36199.12
08/06/25 03:13:00 PM | 0 | 50494.77 | 0 | 36199.58
08/06/25 03:14:00 PM | 0 | 50495.24 | 0 | 36200.05
08/06/25 03:15:00 PM | 0 | 50495.71 | 0 | 36200.52
08/06/25 03:16:00 PM | 0 | 50496.18 | 0 | 36200.98
08/06/25 03:17:00 PM | 0 | 50496.64 | 0 | 36201.45
08/06/25 03:18:00 PM | 0 | 50497.12 | 0 | 36201.93
08/06/25 03:19:00 PM | 0 | 50497.59 | 0 | 36202.39
08/06/25 03:20:00 PM | 0 | 50498.06 | 0 | 36202.86
08/06/25 03:21:00 PM | 0 | 50498.53 | 0 | 36203.33
08/06/25 03:22:00 PM | 0 | 50499 | 0 | 36203.8
08/06/25 03:23:00 PM | 0 | 50499.46 | 0 | 36204.27
08/06/25 03:24:00 PM | 0 | 50499.93 | 0 | 36204.73
08/06/25 03:25:00 PM | 0 | 50500.4 | 0 | 36205.2
08/06/25 03:26:00 PM | 0 | 50500.87 | 0 | 36205.67
08/06/25 03:27:00 PM | 0 | 50501.34 | 0 | 36206.14
08/06/25 03:28:00 PM | 0 | 50501.81 | 0 | 36206.61
08/06/25 03:29:00 PM | 0 | 50502.28 | 0 | 36207.08
08/06/25 03:30:00 PM | 0 | 50502.74 | 0 | 36207.55
08/06/25 03:31:00 PM | 0 | 50503.21 | 0 | 36208.02
08/06/25 03:32:00 PM | 0 | 50503.68 | 0 | 36208.48
08/06/25 03:33:00 PM | 0 | 50504.14 | 0 | 36208.94
08/06/25 03:34:00 PM | 0 | 50504.61 | 0 | 36209.41
08/06/25 03:35:00 PM | 0 | 50505.08 | 0 | 36209.88
08/06/25 03:36:00 PM | 0 | 50505.55 | 0 | 36210.35
08/06/25 03:37:00 PM | 0 | 50506.02 | 0 | 36210.82
08/06/25 03:38:00 PM | 0 | 50506.48 | 0 | 36211.29
08/06/25 03:39:00 PM | 0 | 50506.95 | 0 | 36211.75
08/06/25 03:40:00 PM | 0 | 50507.42 | 0 | 36212.22
08/06/25 03:41:00 PM | 0 | 50507.89 | 0 | 36212.69
08/06/25 03:42:00 PM | 0 | 50508.36 | 0 | 36213.16
08/06/25 03:43:00 PM | 0 | 50508.83 | 0 | 36213.63
08/06/25 03:44:00 PM | 0 | 50509.3 | 0 | 36214.09
08/06/25 03:45:00 PM | 0 | 50509.77 | 0 | 36214.56
08/06/25 03:46:00 PM | 0 | 50510.23 | 0 | 36215.03
08/06/25 03:47:00 PM | 0 | 50510.7 | 0 | 36215.5
08/06/25 03:48:00 PM | 0 | 50511.18 | 0 | 36215.98
08/06/25 03:49:00 PM | 0 | 50511.64 | 0 | 36216.44
08/06/25 03:50:00 PM | 0 | 50512.11 | 0 | 36216.91
08/06/25 03:51:00 PM | 0 | 50512.58 | 0 | 36217.38
08/06/25 03:52:00 PM | 0 | 50513.05 | 0 | 36217.84
08/06/25 03:53:00 PM | 0 | 50513.51 | 0 | 36218.32
08/06/25 03:54:00 PM | 0 | 50513.99 | 0 | 36218.79
08/06/25 03:55:00 PM | 0 | 50514.46 | 0 | 36219.25
08/06/25 03:56:00 PM | 0 | 50514.93 | 0 | 36219.72
08/06/25 03:57:00 PM | 0 | 50515.39 | 0 | 36220.19
08/06/25 03:58:00 PM | 0 | 50515.86 | 0 | 36220.66
08/06/25 03:59:00 PM | 0 | 50516.33 | 0 | 36221.13
08/06/25 04:00:00 PM | 0 | 50516.8 | 0 | 36221.59
08/06/25 04:01:00 PM | 0 | 50517.27 | 0 | 36222.06
08/06/25 04:02:00 PM | 0 | 50517.74 | 0 | 36222.53
08/06/25 04:03:00 PM | 0 | 50518.21 | 0 | 36223
08/06/25 04:04:00 PM | 0 | 50518.68 | 0 | 36223.47
08/06/25 04:05:00 PM | 0 | 50519.14 | 0 | 36223.94
08/06/25 04:06:00 PM | 0 | 50519.61 | 0 | 36224.41
08/06/25 04:07:00 PM | 0 | 50520.08 | 0 | 36224.87
08/06/25 04:08:00 PM | 0 | 50520.55 | 0 | 36225.34
08/06/25 04:09:00 PM | 0 | 50521.02 | 0 | 36225.81
08/06/25 04:10:00 PM | 0 | 50521.49 | 0 | 36226.28
08/06/25 04:11:00 PM | 0 | 50521.96 | 0 | 36226.75
08/06/25 04:12:00 PM | 0 | 50522.43 | 0 | 36227.22
08/06/25 04:13:00 PM | 0 | 50522.89 | 0 | 36227.68
08/06/25 04:14:00 PM | 0 | 50523.36 | 0 | 36228.15
08/06/25 04:15:00 PM | 0 | 50523.84 | 0 | 36228.62
08/06/25 04:16:00 PM | 0 | 50524.3 | 0 | 36229.09
08/06/25 04:17:00 PM | 0 | 50524.77 | 0 | 36229.56
08/06/25 04:18:00 PM | 0 | 50525.24 | 0 | 36230.03
08/06/25 04:19:00 PM | 0 | 50525.71 | 0 | 36230.49
08/06/25 04:20:00 PM | 0 | 50526.18 | 0 | 36230.96
08/06/25 04:21:00 PM | 0 | 50526.64 | 0 | 36231.43
08/06/25 04:22:00 PM | 0 | 50527.12 | 0 | 36231.9
08/06/25 04:23:00 PM | 0 | 50527.59 | 0 | 36232.38
08/06/25 04:24:00 PM | 0 | 50528.05 | 0 | 36232.84
08/06/25 04:25:00 PM | 0 | 50528.52 | 0 | 36233.3
08/06/25 04:26:00 PM | 0 | 50528.99 | 0 | 36233.77
08/06/25 04:27:00 PM | 0 | 50529.46 | 0 | 36234.24
08/06/25 04:28:00 PM | 0 | 50529.93 | 0 | 36234.71
08/06/25 04:29:00 PM | 0 | 50530.4 | 0 | 36235.18
08/06/25 04:30:00 PM | 0 | 50530.87 | 0 | 36235.65
08/06/25 04:31:00 PM | 0 | 50531.34 | 0 | 36236.12
08/06/25 04:32:00 PM | 0 | 50531.8 | 0 | 36236.59
08/06/25 04:33:00 PM | 0 | 50532.27 | 0 | 36237.05
08/06/25 04:34:00 PM | 0 | 50532.74 | 0 | 36237.52
08/06/25 04:35:00 PM | 0 | 50533.21 | 0 | 36237.99
08/06/25 04:36:00 PM | 0 | 50533.68 | 0 | 36238.46
08/06/25 04:37:00 PM | 0 | 50534.15 | 0 | 36238.93
08/06/25 04:38:00 PM | 0 | 50534.62 | 0 | 36239.4
08/06/25 04:39:00 PM | 0 | 50535.09 | 0 | 36239.87
08/06/25 04:40:00 PM | 0 | 50535.55 | 0 | 36240.34
08/06/25 04:41:00 PM | 0 | 50536.01 | 0 | 36240.8
08/06/25 04:42:00 PM | 0 | 50536.48 | 0 | 36241.27
08/06/25 04:43:00 PM | 0 | 50536.95 | 0 | 36241.73
08/06/25 04:44:00 PM | 0 | 50537.43 | 0 | 36242.2
08/06/25 04:45:00 PM | 0 | 50537.89 | 0 | 36242.67
08/06/25 04:46:00 PM | 0 | 50538.36 | 0 | 36243.14
08/06/25 04:47:00 PM | 0 | 50538.83 | 0 | 36243.61
08/06/25 04:48:00 PM | 0 | 50539.3 | 0 | 36244.08
08/06/25 04:49:00 PM | 0 | 50539.76 | 0 | 36244.54
08/06/25 04:50:00 PM | 0 | 50540.23 | 0 | 36245.01
08/06/25 04:51:00 PM | 0 | 50540.7 | 0 | 36245.48
08/06/25 04:52:00 PM | 0 | 50541.18 | 0 | 36245.95
08/06/25 04:53:00 PM | 0 | 50541.64 | 0 | 36246.42
08/06/25 04:54:00 PM | 0 | 50542.11 | 0 | 36246.89
08/06/25 04:55:00 PM | 0 | 50542.58 | 0 | 36247.36
08/06/25 04:56:00 PM | 0 | 50543.04 | 0 | 36247.82
08/06/25 04:57:00 PM | 0 | 50543.52 | 0 | 36248.29
08/06/25 04:58:00 PM | 0 | 50543.99 | 0 | 36248.77
08/06/25 04:59:00 PM | 0 | 50544.46 | 0 | 36249.23
08/06/25 05:00:00 PM | 0 | 50544.93 | 0 | 36249.7
08/06/25 05:01:00 PM | 0 | 50545.39 | 0 | 36250.16
08/06/25 05:02:00 PM | 0 | 50545.86 | 0 | 36250.63
08/06/25 05:03:00 PM | 0 | 50546.32 | 0 | 36251.1
08/06/25 05:04:00 PM | 0 | 50546.79 | 0 | 36251.57
08/06/25 05:05:00 PM | 0 | 50547.27 | 0 | 36252.05
08/06/25 05:06:00 PM | 0 | 50547.74 | 0 | 36252.51
08/06/25 05:07:00 PM | 0 | 50548.21 | 0 | 36252.98
08/06/25 05:08:00 PM | 0 | 50548.68 | 0 | 36253.45
08/06/25 05:09:00 PM | 0 | 50549.14 | 0 | 36253.91
08/06/25 05:10:00 PM | 0 | 50549.61 | 0 | 36254.38
08/06/25 05:11:00 PM | 0 | 50550.07 | 0 | 36254.86
08/06/25 05:12:00 PM | 0 | 50550.55 | 0 | 36255.32
08/06/25 05:13:00 PM | 0 | 50551.02 | 0 | 36255.79
08/06/25 05:14:00 PM | 0 | 50551.49 | 0 | 36256.26
08/06/25 05:15:00 PM | 0 | 50551.96 | 0 | 36256.73
08/06/25 05:16:00 PM | 0 | 50552.43 | 0 | 36257.2
08/06/25 05:17:00 PM | 0 | 50552.89 | 0 | 36257.66
08/06/25 05:18:00 PM | 0 | 50553.36 | 0 | 36258.13
08/06/25 05:19:00 PM | 0 | 50553.83 | 0 | 36258.6
08/06/25 05:20:00 PM | 0 | 50554.3 | 0 | 36259.07
08/06/25 05:21:00 PM | 0 | 50554.77 | 0 | 36259.54
08/06/25 05:22:00 PM | 0 | 50555.24 | 0 | 36260.01
08/06/25 05:23:00 PM | 0 | 50555.71 | 0 | 36260.48
08/06/25 05:24:00 PM | 0 | 50556.18 | 0 | 36260.95
08/06/25 05:25:00 PM | 0 | 50556.65 | 0 | 36261.41
08/06/25 05:26:00 PM | 0 | 50557.11 | 0 | 36261.88
08/06/25 05:27:00 PM | 0 | 50557.57 | 0 | 36262.34
08/06/25 05:28:00 PM | 0 | 50558.04 | 0 | 36262.81
08/06/25 05:29:00 PM | 0 | 50558.52 | 0 | 36263.29
08/06/25 05:30:00 PM | 0 | 50558.99 | 0 | 36263.75
08/06/25 05:31:00 PM | 0 | 50559.46 | 0 | 36264.22
08/06/25 05:32:00 PM | 0 | 50559.93 | 0 | 36264.69
08/06/25 05:33:00 PM | 0 | 50560.39 | 0 | 36265.16
08/06/25 05:34:00 PM | 0 | 50560.86 | 0 | 36265.63
08/06/25 05:35:00 PM | 0 | 50561.33 | 0 | 36266.09
08/06/25 05:36:00 PM | 0 | 50561.8 | 0 | 36266.56
08/06/25 05:37:00 PM | 0 | 50562.27 | 0 | 36267.03
08/06/25 05:38:00 PM | 0 | 50562.74 | 0 | 36267.5
08/06/25 05:39:00 PM | 0 | 50563.21 | 0 | 36267.97
08/06/25 05:40:00 PM | 0 | 50563.68 | 0 | 36268.44
08/06/25 05:41:00 PM | 0 | 50564.14 | 0 | 36268.91
08/06/25 05:42:00 PM | 0 | 50564.61 | 0 | 36269.38
08/06/25 05:43:00 PM | 0 | 50565.08 | 0 | 36269.84
08/06/25 05:44:00 PM | 0 | 50565.55 | 0 | 36270.31
08/06/25 05:45:00 PM | 0 | 50566.02 | 0 | 36270.78
08/06/25 05:46:00 PM | 0 | 50566.49 | 0 | 36271.25
08/06/25 05:47:00 PM | 0 | 50566.96 | 0 | 36271.71
08/06/25 05:48:00 PM | 0 | 50567.43 | 0 | 36272.19
08/06/25 05:49:00 PM | 0 | 50567.9 | 0 | 36272.66
08/06/25 05:50:00 PM | 0 | 50568.36 | 0 | 36273.13
08/06/25 05:51:00 PM | 0 | 50568.83 | 0 | 36273.59
08/06/25 05:52:00 PM | 0 | 50569.3 | 0 | 36274.06
08/06/25 05:53:00 PM | 0 | 50569.77 | 0 | 36274.53
08/06/25 05:54:00 PM | 0 | 50570.24 | 0 | 36275
08/06/25 05:55:00 PM | 0 | 50570.71 | 0 | 36275.46
08/06/25 05:56:00 PM | 0 | 50571.18 | 0 | 36275.94
08/06/25 05:57:00 PM | 0 | 50571.64 | 0 | 36276.41
08/06/25 05:58:00 PM | 0 | 50572.11 | 0 | 36276.88
08/06/25 05:59:00 PM | 0 | 50572.58 | 0 | 36277.34
08/06/25 06:00:00 PM | 0 | 50573.05 | 0 | 36277.8
08/06/25 06:01:00 PM | 0 | 50573.52 | 0 | 36278.27
08/06/25 06:02:00 PM | 0 | 50574 | 0 | 36278.75
08/06/25 06:03:00 PM | 0 | 50574.46 | 0 | 36279.22
08/06/25 06:04:00 PM | 0 | 50574.93 | 0 | 36279.69
08/06/25 06:05:00 PM | 0 | 50575.39 | 0 | 36280.15
08/06/25 06:06:00 PM | 0 | 50575.86 | 0 | 36280.62
08/06/25 06:07:00 PM | 0 | 50576.33 | 0 | 36281.09
08/06/25 06:08:00 PM | 0 | 50576.8 | 0 | 36281.55
08/06/25 06:09:00 PM | 0 | 50577.28 | 0 | 36282.03
08/06/25 06:10:00 PM | 0 | 50577.75 | 0 | 36282.5
08/06/25 06:11:00 PM | 0 | 50578.21 | 0 | 36282.96
08/06/25 06:12:00 PM | 0 | 50578.68 | 0 | 36283.43
08/06/25 06:13:00 PM | 0 | 50579.14 | 0 | 36283.9
08/06/25 06:14:00 PM | 0 | 50579.61 | 0 | 36284.37
08/06/25 06:15:00 PM | 0 | 50580.09 | 0 | 36284.84
08/06/25 06:16:00 PM | 0 | 50580.56 | 0 | 36285.3
08/06/25 06:17:00 PM | 0 | 50581.03 | 0 | 36285.77
08/06/25 06:18:00 PM | 0 | 50581.49 | 0 | 36286.24
08/06/25 06:19:00 PM | 0 | 50581.96 | 0 | 36286.71
08/06/25 06:20:00 PM | 0 | 50582.43 | 0 | 36287.18
08/06/25 06:21:00 PM | 0 | 50582.89 | 0 | 36287.65
08/06/25 06:22:00 PM | 0 | 50583.36 | 0 | 36288.11
08/06/25 06:23:00 PM | 0 | 50583.83 | 0 | 36288.57
08/06/25 06:24:00 PM | 0 | 50584.3 | 0 | 36289.05
08/06/25 06:25:00 PM | 0 | 50584.77 | 0 | 36289.52
08/06/25 06:26:00 PM | 0 | 50585.24 | 0 | 36289.98
08/06/25 06:27:00 PM | 0 | 50585.7 | 0 | 36290.45
08/06/25 06:28:00 PM | 0 | 50586.17 | 0 | 36290.92
08/06/25 06:29:00 PM | 0 | 50586.64 | 0 | 36291.38
08/06/25 06:30:00 PM | 0 | 50587.11 | 0 | 36291.86
08/06/25 06:31:00 PM | 0 | 50587.58 | 0 | 36292.33
08/06/25 06:32:00 PM | 0 | 50588.05 | 0 | 36292.8
08/06/25 06:33:00 PM | 0 | 50588.52 | 0 | 36293.27
08/06/25 06:34:00 PM | 0 | 50588.99 | 0 | 36293.73
08/06/25 06:35:00 PM | 0 | 50589.46 | 0 | 36294.2
08/06/25 06:36:00 PM | 0 | 50589.92 | 0 | 36294.66
08/06/25 06:37:00 PM | 0 | 50590.39 | 0 | 36295.13
08/06/25 06:38:00 PM | 0 | 50590.86 | 0 | 36295.61
08/06/25 06:39:00 PM | 0 | 50591.33 | 0 | 36296.08
08/06/25 06:40:00 PM | 0 | 50591.8 | 0 | 36296.55
08/06/25 06:41:00 PM | 0 | 50592.27 | 0 | 36297.01
08/06/25 06:42:00 PM | 0 | 50592.74 | 0 | 36297.48
08/06/25 06:43:00 PM | 0 | 50593.2 | 0 | 36297.95
08/06/25 06:44:00 PM | 0 | 50593.67 | 0 | 36298.41
08/06/25 06:45:00 PM | 0 | 50594.14 | 0 | 36298.89
08/06/25 06:46:00 PM | 0 | 50594.61 | 0 | 36299.36
08/06/25 06:47:00 PM | 0 | 50595.08 | 0 | 36299.82
08/06/25 06:48:00 PM | 0 | 50595.55 | 0 | 36300.29
08/06/25 06:49:00 PM | 0 | 50596.02 | 0 | 36300.76
08/06/25 06:50:00 PM | 0 | 50596.49 | 0 | 36301.23
08/06/25 06:51:00 PM | 0 | 50596.95 | 0 | 36301.7
08/06/25 06:52:00 PM | 0 | 50597.43 | 0 | 36302.17
08/06/25 06:53:00 PM | 0 | 50597.89 | 0 | 36302.63
08/06/25 06:54:00 PM | 0 | 50598.36 | 0 | 36303.1
08/06/25 06:55:00 PM | 0 | 50598.83 | 0 | 36303.57
08/06/25 06:56:00 PM | 0 | 50599.3 | 0 | 36304.04
08/06/25 06:57:00 PM | 0 | 50599.77 | 0 | 36304.51
08/06/25 06:58:00 PM | 0 | 50600.24 | 0 | 36304.98
08/06/25 06:59:00 PM | 0 | 50600.71 | 0 | 36305.45
08/06/25 07:00:00 PM | 0 | 50601.18 | 0 | 36305.91
08/06/25 07:01:00 PM | 0 | 50601.64 | 0 | 36306.38
08/06/25 07:02:00 PM | 0 | 50602.11 | 0 | 36306.85
08/06/25 07:03:00 PM | 0 | 50602.58 | 0 | 36307.32
08/06/25 07:04:00 PM | 0 | 50603.05 | 0 | 36307.78
08/06/25 07:05:00 PM | 0 | 50603.52 | 0 | 36308.25
08/06/25 07:06:00 PM | 0 | 50603.99 | 0 | 36308.73
08/06/25 07:07:00 PM | 0 | 50604.46 | 0 | 36309.2
08/06/25 07:08:00 PM | 0 | 50604.93 | 0 | 36309.66
08/06/25 07:09:00 PM | 0 | 50605.39 | 0 | 36310.13
08/06/25 07:10:00 PM | 0 | 50605.86 | 0 | 36310.59
08/06/25 07:11:00 PM | 0 | 50606.33 | 0 | 36311.06
08/06/25 07:12:00 PM | 0 | 50606.8 | 0 | 36311.54
08/06/25 07:13:00 PM | 0 | 50607.27 | 0 | 36312.01
08/06/25 07:14:00 PM | 0 | 50607.74 | 0 | 36312.48
08/06/25 07:15:00 PM | 0 | 50608.21 | 0 | 36312.95
08/06/25 07:16:00 PM | 0 | 50608.68 | 0 | 36313.41
08/06/25 07:17:00 PM | 0 | 50609.14 | 0 | 36313.88
08/06/25 07:18:00 PM | 0 | 50609.61 | 0 | 36314.34
08/06/25 07:19:00 PM | 0 | 50610.08 | 0 | 36314.81
08/06/25 07:20:00 PM | 0 | 50610.55 | 0 | 36315.29
08/06/25 07:21:00 PM | 0 | 50611.03 | 0 | 36315.76
08/06/25 07:22:00 PM | 0 | 50611.49 | 0 | 36316.22
08/06/25 07:23:00 PM | 0 | 50611.96 | 0 | 36316.69
08/06/25 07:24:00 PM | 0 | 50612.43 | 0 | 36317.16
08/06/25 07:25:00 PM | 0 | 50612.89 | 0 | 36317.63
08/06/25 07:26:00 PM | 0 | 50613.36 | 0 | 36318.09
08/06/25 07:27:00 PM | 0 | 50613.83 | 0 | 36318.56
08/06/25 07:28:00 PM | 0 | 50614.3 | 0 | 36319.03
08/06/25 07:29:00 PM | 0 | 50614.77 | 0 | 36319.5
08/06/25 07:30:00 PM | 0 | 50615.24 | 0 | 36319.97
08/06/25 07:31:00 PM | 0 | 50615.71 | 0 | 36320.44
08/06/25 07:32:00 PM | 0 | 50616.18 | 0 | 36320.91
08/06/25 07:33:00 PM | 0 | 50616.65 | 0 | 36321.38
08/06/25 07:34:00 PM | 0 | 50617.12 | 0 | 36321.84
08/06/25 07:35:00 PM | 0 | 50617.59 | 0 | 36322.31
08/06/25 07:36:00 PM | 0 | 50618.05 | 0 | 36322.78
08/06/25 07:37:00 PM | 0 | 50618.52 | 0 | 36323.25
08/06/25 07:38:00 PM | 0 | 50618.99 | 0 | 36323.72
08/06/25 07:39:00 PM | 0 | 50619.46 | 0 | 36324.18
08/06/25 07:40:00 PM | 0 | 50619.93 | 0 | 36324.65
08/06/25 07:41:00 PM | 0 | 50620.4 | 0 | 36325.13
08/06/25 07:42:00 PM | 0 | 50620.87 | 0 | 36325.59
08/06/25 07:43:00 PM | 0 | 50621.34 | 0 | 36326.06
08/06/25 07:44:00 PM | 0 | 50621.8 | 0 | 36326.53
08/06/25 07:45:00 PM | 0 | 50622.27 | 0 | 36327
08/06/25 07:46:00 PM | 0 | 50622.74 | 0 | 36327.46
08/06/25 07:47:00 PM | 0 | 50623.21 | 0 | 36327.93
08/06/25 07:48:00 PM | 0 | 50623.68 | 0 | 36328.4
08/06/25 07:49:00 PM | 0 | 50624.15 | 0 | 36328.88
08/06/25 07:50:00 PM | 0 | 50624.62 | 0 | 36329.34
08/06/25 07:51:00 PM | 0 | 50625.09 | 0 | 36329.81
08/06/25 07:52:00 PM | 0 | 50625.54 | 0 | 36330.27
08/06/25 07:53:00 PM | 0 | 50626.01 | 0 | 36330.73
08/06/25 07:54:00 PM | 0 | 50626.48 | 0 | 36331.2
08/06/25 07:55:00 PM | 0 | 50626.95 | 0 | 36331.67
08/06/25 07:56:00 PM | 0 | 50627.42 | 0 | 36332.14
08/06/25 07:57:00 PM | 0 | 50627.89 | 0 | 36332.61
08/06/25 07:58:00 PM | 0 | 50628.36 | 0 | 36333.08
08/06/25 07:59:00 PM | 0 | 50628.83 | 0 | 36333.55
08/06/25 08:00:00 PM | 0 | 50629.3 | 0 | 36334.02
08/06/25 08:01:00 PM | 0 | 50629.76 | 0 | 36334.48
08/06/25 08:02:00 PM | 0 | 50630.23 | 0 | 36334.95
08/06/25 08:03:00 PM | 0 | 50630.7 | 0 | 36335.41
08/06/25 08:04:00 PM | 0 | 50631.18 | 0 | 36335.89
08/06/25 08:05:00 PM | 0 | 50631.64 | 0 | 36336.36
08/06/25 08:06:00 PM | 0 | 50632.11 | 0 | 36336.83
08/06/25 08:07:00 PM | 0 | 50632.57 | 0 | 36337.3
08/06/25 08:08:00 PM | 0 | 50633.04 | 0 | 36337.76
08/06/25 08:09:00 PM | 0 | 50633.51 | 0 | 36338.23
08/06/25 08:10:00 PM | 0 | 50633.98 | 0 | 36338.7
08/06/25 08:11:00 PM | 0 | 50634.46 | 0 | 36339.17
08/06/25 08:12:00 PM | 0 | 50634.93 | 0 | 36339.64
08/06/25 08:13:00 PM | 0 | 50635.39 | 0 | 36340.11
08/06/25 08:14:00 PM | 0 | 50635.86 | 0 | 36340.57
08/06/25 08:15:00 PM | 0 | 50636.33 | 0 | 36341.04
08/06/25 08:16:00 PM | 0 | 50636.8 | 0 | 36341.52
08/06/25 08:17:00 PM | 0 | 50637.27 | 0 | 36341.98
08/06/25 08:18:00 PM | 0 | 50637.74 | 0 | 36342.45
08/06/25 08:19:00 PM | 0 | 50638.21 | 0 | 36342.91
08/06/25 08:20:00 PM | 0 | 50638.67 | 0 | 36343.38
08/06/25 08:21:00 PM | 0 | 50639.14 | 0 | 36343.85
08/06/25 08:22:00 PM | 0 | 50639.61 | 0 | 36344.32
08/06/25 08:23:00 PM | 0 | 50640.08 | 0 | 36344.79
08/06/25 08:24:00 PM | 0 | 50640.55 | 0 | 36345.27
08/06/25 08:25:00 PM | 0 | 50641.02 | 0 | 36345.73
08/06/25 08:26:00 PM | 0 | 50641.49 | 0 | 36346.2
08/06/25 08:27:00 PM | 0 | 50641.96 | 0 | 36346.66
08/06/25 08:28:00 PM | 0 | 50642.42 | 0 | 36347.13
08/06/25 08:29:00 PM | 0 | 50642.89 | 0 | 36347.6
08/06/25 08:30:00 PM | 0 | 50643.36 | 0 | 36348.07
08/06/25 08:31:00 PM | 0 | 50643.83 | 0 | 36348.54
08/06/25 08:32:00 PM | 0 | 50644.3 | 0 | 36349.01
08/06/25 08:33:00 PM | 0 | 50644.77 | 0 | 36349.48
08/06/25 08:34:00 PM | 0 | 50645.24 | 0 | 36349.95
08/06/25 08:35:00 PM | 0 | 50645.7 | 0 | 36350.41
08/06/25 08:36:00 PM | 0 | 50646.17 | 0 | 36350.88
08/06/25 08:37:00 PM | 0 | 50646.64 | 0 | 36351.34
08/06/25 08:38:00 PM | 0 | 50647.11 | 0 | 36351.82
08/06/25 08:39:00 PM | 0 | 50647.58 | 0 | 36352.29
08/06/25 08:40:00 PM | 0 | 50648.05 | 0 | 36352.76
08/06/25 08:41:00 PM | 0 | 50648.52 | 0 | 36353.23
08/06/25 08:42:00 PM | 0 | 50648.99 | 0 | 36353.69
08/06/25 08:43:00 PM | 0 | 50649.45 | 0 | 36354.16
08/06/25 08:44:00 PM | 0 | 50649.93 | 0 | 36354.63
08/06/25 08:45:00 PM | 0 | 50650.39 | 0 | 36355.1
08/06/25 08:46:00 PM | 0 | 50650.86 | 0 | 36355.57
08/06/25 08:47:00 PM | 0 | 50651.33 | 0 | 36356.03
08/06/25 08:48:00 PM | 0 | 50651.8 | 0 | 36356.5
08/06/25 08:49:00 PM | 0 | 50652.27 | 0 | 36356.97
08/06/25 08:50:00 PM | 0 | 50652.73 | 0 | 36357.44
08/06/25 08:51:00 PM | 0 | 50653.21 | 0 | 36357.91
08/06/25 08:52:00 PM | 0 | 50653.68 | 0 | 36358.38
08/06/25 08:53:00 PM | 0 | 50654.14 | 0 | 36358.85
08/06/25 08:54:00 PM | 0 | 50654.61 | 0 | 36359.31
08/06/25 08:55:00 PM | 0 | 50655.08 | 0 | 36359.78
08/06/25 08:56:00 PM | 0 | 50655.55 | 0 | 36360.25
08/06/25 08:57:00 PM | 0 | 50656.02 | 0 | 36360.72
08/06/25 08:58:00 PM | 0 | 50656.49 | 0 | 36361.2
08/06/25 08:59:00 PM | 0 | 50656.96 | 0 | 36361.66
08/06/25 09:00:00 PM | 0 | 50657.43 | 0 | 36362.13
08/06/25 09:01:00 PM | 0 | 50657.89 | 0 | 36362.59
08/06/25 09:02:00 PM | 0 | 50658.36 | 0 | 36363.06
08/06/25 09:03:00 PM | 0 | 50658.83 | 0 | 36363.53
08/06/25 09:04:00 PM | 0 | 50659.31 | 0 | 36364
08/06/25 09:05:00 PM | 0 | 50659.77 | 0 | 36364.47
08/06/25 09:06:00 PM | 0 | 50660.24 | 0 | 36364.94
08/06/25 09:07:00 PM | 0 | 50660.71 | 0 | 36365.41
08/06/25 09:08:00 PM | 0 | 50661.17 | 0 | 36365.87
08/06/25 09:09:00 PM | 0 | 50661.64 | 0 | 36366.34
08/06/25 09:10:00 PM | 0 | 50662.11 | 0 | 36366.8
08/06/25 09:11:00 PM | 0 | 50662.58 | 0 | 36367.28
08/06/25 09:12:00 PM | 0 | 50663.05 | 0 | 36367.74
08/06/25 09:13:00 PM | 0 | 50663.52 | 0 | 36368.21
08/06/25 09:14:00 PM | 0 | 50663.98 | 0 | 36368.68
08/06/25 09:15:00 PM | 0 | 50664.45 | 0 | 36369.15
08/06/25 09:16:00 PM | 0 | 50664.92 | 0 | 36369.62
08/06/25 09:17:00 PM | 0 | 50665.39 | 0 | 36370.09
08/06/25 09:18:00 PM | 0 | 50665.86 | 0 | 36370.55
08/06/25 09:19:00 PM | 0 | 50666.33 | 0 | 36371.02
08/06/25 09:20:00 PM | 0 | 50666.79 | 0 | 36371.49
08/06/25 09:21:00 PM | 0 | 50667.26 | 0 | 36371.96
08/06/25 09:22:00 PM | 0 | 50667.73 | 0 | 36372.43
08/06/25 09:23:00 PM | 0 | 50668.21 | 0 | 36372.9
08/06/25 09:24:00 PM | 0 | 50668.68 | 0 | 36373.37
08/06/25 09:25:00 PM | 0 | 50669.14 | 0 | 36373.84
08/06/25 09:26:00 PM | 0 | 50669.61 | 0 | 36374.3
08/06/25 09:27:00 PM | 0 | 50670.07 | 0 | 36374.77
08/06/25 09:28:00 PM | 0 | 50670.55 | 0 | 36375.24
08/06/25 09:29:00 PM | 0 | 50671.02 | 0 | 36375.71
08/06/25 09:30:00 PM | 0 | 50671.49 | 0 | 36376.18
08/06/25 09:31:00 PM | 0 | 50671.96 | 0 | 36376.65
08/06/25 09:32:00 PM | 0 | 50672.43 | 0 | 36377.12
08/06/25 09:33:00 PM | 0 | 50672.89 | 0 | 36377.58
08/06/25 09:34:00 PM | 0 | 50673.36 | 0 | 36378.05
08/06/25 09:35:00 PM | 0 | 50673.83 | 0 | 36378.52
08/06/25 09:36:00 PM | 0 | 50674.3 | 0 | 36378.99
08/06/25 09:37:00 PM | 0 | 50674.77 | 0 | 36379.46
08/06/25 09:38:00 PM | 0 | 50675.24 | 0 | 36379.93
08/06/25 09:39:00 PM | 0 | 50675.71 | 0 | 36380.4
08/06/25 09:40:00 PM | 0 | 50676.18 | 0 | 36380.86
08/06/25 09:41:00 PM | 0 | 50676.64 | 0 | 36381.33
08/06/25 09:42:00 PM | 0 | 50677.12 | 0 | 36381.8
08/06/25 09:43:00 PM | 0 | 50677.58 | 0 | 36382.27
08/06/25 09:44:00 PM | 0 | 50678.05 | 0 | 36382.74
08/06/25 09:45:00 PM | 0 | 50678.52 | 0 | 36383.21
08/06/25 09:46:00 PM | 0 | 50678.99 | 0 | 36383.68
08/06/25 09:47:00 PM | 0 | 50679.46 | 0 | 36384.14
08/06/25 09:48:00 PM | 0 | 50679.93 | 0 | 36384.61
08/06/25 09:49:00 PM | 0 | 50680.4 | 0 | 36385.09
08/06/25 09:50:00 PM | 0 | 50680.87 | 0 | 36385.55
08/06/25 09:51:00 PM | 0 | 50681.33 | 0 | 36386.02
08/06/25 09:52:00 PM | 0 | 50681.8 | 0 | 36386.48
08/06/25 09:53:00 PM | 0 | 50682.26 | 0 | 36386.95
08/06/25 09:54:00 PM | 0 | 50682.73 | 0 | 36387.41
08/06/25 09:55:00 PM | 0 | 50683.21 | 0 | 36387.89
08/06/25 09:56:00 PM | 0 | 50683.68 | 0 | 36388.36
08/06/25 09:57:00 PM | 0 | 50684.14 | 0 | 36388.82
08/06/25 09:58:00 PM | 0 | 50684.61 | 0 | 36389.29
08/06/25 09:59:00 PM | 0 | 50685.07 | 0 | 36389.76
08/06/25 10:00:00 PM | 0 | 50685.54 | 0 | 36390.23
08/06/25 10:01:00 PM | 0 | 50686.02 | 0 | 36390.7
08/06/25 10:02:00 PM | 0 | 50686.49 | 0 | 36391.17
08/06/25 10:03:00 PM | 0 | 50686.96 | 0 | 36391.63
08/06/25 10:04:00 PM | 0 | 50687.42 | 0 | 36392.1
08/06/25 10:05:00 PM | 0 | 50687.89 | 0 | 36392.57
08/06/25 10:06:00 PM | 0 | 50688.36 | 0 | 36393.04
08/06/25 10:07:00 PM | 0 | 50688.83 | 0 | 36393.51
08/06/25 10:08:00 PM | 0 | 50689.3 | 0 | 36393.98
08/06/25 10:09:00 PM | 0 | 50689.77 | 0 | 36394.45
08/06/25 10:10:00 PM | 0 | 50690.24 | 0 | 36394.91
08/06/25 10:11:00 PM | 0 | 50690.71 | 0 | 36395.38
08/06/25 10:12:00 PM | 0 | 50691.18 | 0 | 36395.85
08/06/25 10:13:00 PM | 0 | 50691.64 | 0 | 36396.32
08/06/25 10:14:00 PM | 0 | 50692.11 | 0 | 36396.79
08/06/25 10:15:00 PM | 0 | 50692.58 | 0 | 36397.26
08/06/25 10:16:00 PM | 0 | 50693.05 | 0 | 36397.73
08/06/25 10:17:00 PM | 0 | 50693.52 | 0 | 36398.2
08/06/25 10:18:00 PM | 0 | 50693.99 | 0 | 36398.66
08/06/25 10:19:00 PM | 0 | 50694.46 | 0 | 36399.13
08/06/25 10:20:00 PM | 0 | 50694.93 | 0 | 36399.6
08/06/25 10:21:00 PM | 0 | 50695.4 | 0 | 36400.07
08/06/25 10:22:00 PM | 0 | 50695.86 | 0 | 36400.54
08/06/25 10:23:00 PM | 0 | 50696.33 | 0 | 36401.01
08/06/25 10:24:00 PM | 0 | 50696.8 | 0 | 36401.48
08/06/25 10:25:00 PM | 0 | 50697.27 | 0 | 36401.95
08/06/25 10:26:00 PM | 0 | 50697.74 | 0 | 36402.41
08/06/25 10:27:00 PM | 0 | 50698.21 | 0 | 36402.88
08/06/25 10:28:00 PM | 0 | 50698.68 | 0 | 36403.34
08/06/25 10:29:00 PM | 0 | 50699.15 | 0 | 36403.81
08/06/25 10:30:00 PM | 0 | 50699.62 | 0 | 36404.29
08/06/25 10:31:00 PM | 0 | 50700.08 | 0 | 36404.76
08/06/25 10:32:00 PM | 0 | 50700.55 | 0 | 36405.23
08/06/25 10:33:00 PM | 0 | 50701.02 | 0 | 36405.7
08/06/25 10:34:00 PM | 0 | 50701.49 | 0 | 36406.16
08/06/25 10:35:00 PM | 0 | 50701.96 | 0 | 36406.63
08/06/25 10:36:00 PM | 0 | 50702.43 | 0 | 36407.1
08/06/25 10:37:00 PM | 0 | 50702.89 | 0 | 36407.57
08/06/25 10:38:00 PM | 0 | 50703.36 | 0 | 36408.04
08/06/25 10:39:00 PM | 0 | 50703.83 | 0 | 36408.5
08/06/25 10:40:00 PM | 0 | 50704.3 | 0 | 36408.97
08/06/25 10:41:00 PM | 0 | 50704.76 | 0 | 36409.43
08/06/25 10:42:00 PM | 0 | 50705.23 | 0 | 36409.9
08/06/25 10:43:00 PM | 0 | 50705.7 | 0 | 36410.38
08/06/25 10:44:00 PM | 0 | 50706.17 | 0 | 36410.84
08/06/25 10:45:00 PM | 0 | 50706.64 | 0 | 36411.31
08/06/25 10:46:00 PM | 0 | 50707.11 | 0 | 36411.77
08/06/25 10:47:00 PM | 0 | 50707.57 | 0 | 36412.24
08/06/25 10:48:00 PM | 0 | 50708.04 | 0 | 36412.71
08/06/25 10:49:00 PM | 0 | 50708.51 | 0 | 36413.18
08/06/25 10:50:00 PM | 0 | 50708.98 | 0 | 36413.65
08/06/25 10:51:00 PM | 0 | 50709.45 | 0 | 36414.13
08/06/25 10:52:00 PM | 0 | 50709.93 | 0 | 36414.59
08/06/25 10:53:00 PM | 0 | 50710.39 | 0 | 36415.05
08/06/25 10:54:00 PM | 0 | 50710.86 | 0 | 36415.52
08/06/25 10:55:00 PM | 0 | 50711.32 | 0 | 36415.99
08/06/25 10:56:00 PM | 0 | 50711.79 | 0 | 36416.46
08/06/25 10:57:00 PM | 0 | 50712.26 | 0 | 36416.93
08/06/25 10:58:00 PM | 0 | 50712.73 | 0 | 36417.39
08/06/25 10:59:00 PM | 0 | 50713.2 | 0 | 36417.86
08/06/25 11:00:00 PM | 0 | 50713.68 | 0 | 36418.34
08/06/25 11:01:00 PM | 0 | 50714.14 | 0 | 36418.8
08/06/25 11:02:00 PM | 0 | 50714.61 | 0 | 36419.27
08/06/25 11:03:00 PM | 0 | 50715.07 | 0 | 36419.74
08/06/25 11:04:00 PM | 0 | 50715.54 | 0 | 36420.2
08/06/25 11:05:00 PM | 0 | 50716.01 | 0 | 36420.67
08/06/25 11:06:00 PM | 0 | 50716.48 | 0 | 36421.14
08/06/25 11:07:00 PM | 0 | 50716.95 | 0 | 36421.61
08/06/25 11:08:00 PM | 0 | 50717.43 | 0 | 36422.09
08/06/25 11:09:00 PM | 0 | 50717.89 | 0 | 36422.55
08/06/25 11:10:00 PM | 0 | 50718.36 | 0 | 36423.02
08/06/25 11:11:00 PM | 0 | 50718.82 | 0 | 36423.48
08/06/25 11:12:00 PM | 0 | 50719.29 | 0 | 36423.95
08/06/25 11:13:00 PM | 0 | 50719.76 | 0 | 36424.42
08/06/25 11:14:00 PM | 0 | 50720.24 | 0 | 36424.9
08/06/25 11:15:00 PM | 0 | 50720.71 | 0 | 36425.36
08/06/25 11:16:00 PM | 0 | 50721.17 | 0 | 36425.83
08/06/25 11:17:00 PM | 0 | 50721.64 | 0 | 36426.3
08/06/25 11:18:00 PM | 0 | 50722.11 | 0 | 36426.77
08/06/25 11:19:00 PM | 0 | 50722.57 | 0 | 36427.23
08/06/25 11:20:00 PM | 0 | 50723.04 | 0 | 36427.7
08/06/25 11:21:00 PM | 0 | 50723.51 | 0 | 36428.17
08/06/25 11:22:00 PM | 0 | 50723.99 | 0 | 36428.64
08/06/25 11:23:00 PM | 0 | 50724.46 | 0 | 36429.11
08/06/25 11:24:00 PM | 0 | 50724.92 | 0 | 36429.58
08/06/25 11:25:00 PM | 0 | 50725.39 | 0 | 36430.05
08/06/25 11:26:00 PM | 0 | 50725.86 | 0 | 36430.52
08/06/25 11:27:00 PM | 0 | 50726.32 | 0 | 36430.98
08/06/25 11:28:00 PM | 0 | 50726.79 | 0 | 36431.45
08/06/25 11:29:00 PM | 0 | 50727.27 | 0 | 36431.92
08/06/25 11:30:00 PM | 0 | 50727.74 | 0 | 36432.39
08/06/25 11:31:00 PM | 0 | 50728.21 | 0 | 36432.86
08/06/25 11:32:00 PM | 0 | 50728.68 | 0 | 36433.33
08/06/25 11:33:00 PM | 0 | 50729.14 | 0 | 36433.8
08/06/25 11:34:00 PM | 0 | 50729.61 | 0 | 36434.26
08/06/25 11:35:00 PM | 0 | 50730.08 | 0 | 36434.73
08/06/25 11:36:00 PM | 0 | 50730.55 | 0 | 36435.2
08/06/25 11:37:00 PM | 0 | 50731.02 | 0 | 36435.67
08/06/25 11:38:00 PM | 0 | 50731.49 | 0 | 36436.14
08/06/25 11:39:00 PM | 0 | 50731.96 | 0 | 36436.61
08/06/25 11:40:00 PM | 0 | 50732.42 | 0 | 36437.07
08/06/25 11:41:00 PM | 0 | 50732.89 | 0 | 36437.54
08/06/25 11:42:00 PM | 0 | 50733.36 | 0 | 36438.01
08/06/25 11:43:00 PM | 0 | 50733.83 | 0 | 36438.48
08/06/25 11:44:00 PM | 0 | 50734.3 | 0 | 36438.95
08/06/25 11:45:00 PM | 0 | 50734.77 | 0 | 36439.41
08/06/25 11:46:00 PM | 0 | 50735.24 | 0 | 36439.88
08/06/25 11:47:00 PM | 0 | 50735.7 | 0 | 36440.35
08/06/25 11:48:00 PM | 0 | 50736.17 | 0 | 36440.82
08/06/25 11:49:00 PM | 0 | 50736.64 | 0 | 36441.3
08/06/25 11:50:00 PM | 0 | 50737.11 | 0 | 36441.76
08/06/25 11:51:00 PM | 0 | 50737.58 | 0 | 36442.23
08/06/25 11:52:00 PM | 0 | 50738.05 | 0 | 36442.7
08/06/25 11:53:00 PM | 0 | 50738.52 | 0 | 36443.16
08/06/25 11:54:00 PM | 0 | 50738.98 | 0 | 36443.63
08/06/25 11:55:00 PM | 0 | 50739.46 | 0 | 36444.11
08/06/25 11:56:00 PM | 0 | 50739.93 | 0 | 36444.57
08/06/25 11:57:00 PM | 0 | 50740.39 | 0 | 36445.04
08/06/25 11:58:00 PM | 0 | 50740.86 | 0 | 36445.51
08/06/25 11:59:00 PM | 0 | 50741.33 | 0 | 36445.98